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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1"
620102, Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 185

ООО «Эдвансд трейдинг»
123182,г. Москва, ул. Щукинская, 
д. 2, этаж 3


РЕШЕНИЕ
по жалобе  № 1660-З
   
г. Екатеринбург	                                                                                                02.10.2017г. 
 
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области по контролю в сфере закупок (далее по тексту - Комиссия) 
при участии представителей:
– заказчика в лице Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1",
– заявителя в лице ООО «Эдвансд трейдинг»,
рассмотрев жалобу ООО «Эдвансд трейдинг» (123182,г. Москва, ул. Щукинская, д. 2, этаж 3) о нарушении заказчиком в лице Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1" (620102, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 185), его комиссией при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку фильтров для отделения анестезиологии реанимации (извещение № 0362200038217000957), Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Закон о контрактной системе), и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии со статьей 99, 106 Закона о контрактной системе,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области поступила жалоба ООО «Эдвансд трейдинг» (вх. № 01-19466 от 30.10.2017г.) о нарушении заказчиком в лице Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1", его комиссией при осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона на поставку фильтров для отделения анестезиологии реанимации (извещение № 0362200038217000957) Закона о контрактной системе, соответствующая требованиям ст.105 Закона о контрактной системе. 
В своей жалобе заявитель указал, что аукционной комиссией нарушен порядок отбора участников закупки, так как заявке участника закупки ООО «Эдвансд трейдинг», которой присвоен порядковый номер 1, необоснованно отказано в допуске к участию в аукционе, просит признать жалобу обоснованной.
Представитель  заказчика с доводами жалобы не согласился, просил признать жалобу необоснованной. 
Жалоба рассмотрена в порядке, предусмотренном статьей 106 Закона о контрактной системе. Проведя анализ представленных материалов на рассмотрение жалобы, Комиссия пришла к следующим выводам.
10 октября 2017г. на официальном сайте опубликовано извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме № 0362200038217000957 и документация об аукционе. 
Начальная (максимальная) цена контракта составила 97 849,00 рублей.
20 окрября 2017г. аукционной комиссией была проведена процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе, по ее итогам составлен протокол, подписанный присутствующими на заседании членами комиссии. 
В соответствии с указанным протоколом поступило 3 заявки от участников закупки. Участники закупки, заявкам которых присвоены  порядковые  номера 2, 3, были допущены до участия в аукционе. Участнику закупки, заявке  которого присвоен порядковый номер 1, отказано в допуске к участию в аукционе.
Заявка с порядковым номером 1 участника закупки ООО «Эдвансд трейдинг» отклонена на основании п. 1 ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе, а именно заявка не соответствует требованиям ст. 66 ч. 3 п. 1 п/п «б» Закона о контрактной системе, в заявке участника по пунктам 1.6; 1.7; 2.6; 2.7 указано неконкретное значение параметра.
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.
Пунктом 1 ч. 3 ст. 66 установлено, что первая часть заявки на участие в электронном аукционе при заключении контракта на поставку товара должна содержать:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
Пунктом 13.1 части I «Общая часть» документации об аукционе предусмотрено требование к содержанию первой части заявки на участие в электронном аукционе, в соответствии с которым, первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
- согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией.
Согласно Инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе во всех пунктах описания объекта закупки Участнику необходимо указывать конкретные значения параметра.
Частью № 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации заказчиком установлены требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и качественным характеристикам товара, в том числе:

	№ п/п
	Наименование параметра (функциональные и качественные характеристики товара)
	Техническое требование

	1.
	Воздушный фильтр для анестезии и для малых вентиляционных объемов, с портом для мониторинга (24ч)
	Фильтр вирусобактериальный дыхательного контура аппарата ИВЛ для  пациентов с массой тела более 10 кг.

	1.6.
	Эффективность бактериальной/вирусной/прионной фильтрации в испытаниях с жидкостью. %
	100(±0,0001) 

	1.7.
	Эффективность бактериальной/вирусной/прионной фильтрации в испытаниях с воздушной смесью. %
	99, 999(±0,0001) 

	2.
	Воздушный фильтр для анестезии и интенсивной терапии, с портом для мониторинга (48ч)
	Фильтр вирусобактериальный дыхательного контура аппарата ИВЛ для пациентов с массой тела более 30 кг.

	2.6.
	Эффективность бактериальной/вирусной/прионной фильтрации в испытаниях с жидкостью. %
	100(±0,0001)

	2.7.
	Эффективность бактериальной/вирусной/прионной фильтрации в испытаниях с воздушной смесью. %
	99, 999(±0,0001)



В представленной заявке с порядковым  номером 2, участника закупки ООО «СитиБилдинг», предложены к поставке запрашиваемые заказчиком товары, в том числе:

	№ п/п
	Наименование параметра (функциональные и качественные характеристики товара)
	Техническое требование

	1.
	Воздушный фильтр для анестезии и для малых вентиляционных объемов, с портом для мониторинга (24ч)
	Фильтр вирусобактериальный дыхательного контура аппарата ИВЛ для  пациентов с массой тела более 10 кг.

	1.6.
	Эффективность бактериальной/вирусной/прионной фильтрации в испытаниях с жидкостью. %
	100(±0,0001) 

	1.7.
	Эффективность бактериальной/вирусной/прионной фильтрации в испытаниях с воздушной смесью. %
	99, 999(±0,0001) 

	2.
	Воздушный фильтр для анестезии и интенсивной терапии, с портом для мониторинга (48ч)
	Фильтр вирусобактериальный дыхательного контура аппарата ИВЛ для пациентов с массой тела более 30 кг.

	2.6.
	Эффективность бактериальной/вирусной/прионной фильтрации в испытаниях с жидкостью. %
	100(±0,0001)

	2.7.
	Эффективность бактериальной/вирусной/прионной фильтрации в испытаниях с воздушной смесью. %
	99, 999(±0,0001)



Таким образом, в заявке участника закупки ООО «Эдвансд трейдинг» по пунктам 1.6; 1.7; 2.6; 2.7 представлено неконкретное значение параметра, с указанием погрешности, что не соответствует требованиям аукционной документации (инструкции по заполнению заявки на участие в аукционе).
Согласно ч.3 ст. 67 Закона о контрактной системе по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, аукционная комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе.
Частью 4 ст. 67 Закона о контрактной системе установлено, что участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе. 
В соответствии с ч. 5 ст. 67 Закона о контрактной системе отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным частью 4 настоящей статьи, не допускается.
Таким образом, по итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссией было принято правомерное решение об отказе в допуске к участию в аукционе участнику закупки ООО «Эдвансд трейдинг», заявке которого присвоен порядковый  номер 1, на основании пункта 1 части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе.
На основании вышеизложенного и руководствуясь административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014г. № 727/14, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия

Р Е Ш И Л А:

1. Жалобу ООО «Эдвансд трейдинг»  признать необоснованной.
2. В действиях заказчика в лице Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1", его аукционной комиссии нарушений Закона о контрактной системе не выявлено.
3. Заказчику в лице Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Свердловская областная клиническая больница № 1", его аукционной комиссии предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе не выдавать.

Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
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