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ООО «Растер»
620109, г. Екатеринбург, ул.Ключевская, дом 15
ГОБУЗ «МГДКДП»
183025, г. Мурманск, ул. Полярные Зори, дом 36
РЕШЕНИЕ

по делу № 06-10/17-83

05 мая 2017 года







  город Мурманск


Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее по тексту решения — Комиссия Мурманского УФАС России) в составе:

врио председателя Комиссии Мурманского УФАС России — врио заместителя руководителя  Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области Воронина К.Ф.;


Членов Комиссии Мурманского УФАС России:


Гребенюковой М.Е. – главного специалиста-эксперта отдела контроля торгов Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области,

Базоева Л.В. - специалиста-эксперта отдела контроля торгов Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области,


при участии:

представителей Заказчика - ГОБУЗ «МГДКДП» Кисенко Я.В. (по доверенности), Панкратова С.В. (по доверенности), без участия представителей ООО «Растер», уведомленных о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом;
рассмотрев жалобу ООО «Растер» (далее — Заявитель, Общество)  на действия ГОБУЗ «МГДКДП» (далее — Заказчик) при проведении запроса котировок на поставку аппарата для аэрозольной сухой дезинфекции воздуха и поверхностей помещений с принадлежностями (03493000987170000030) (далее — Запрос котировок), в соответствии со статьёй 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту решения - Закон о контрактной системе), 

УСТАНОВИЛА:


28.04.2017 в Управление Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области поступила жалоба Общества  на действия Заказчика. По мнению Заявителя, Заказчиком при формировании извещения о проведении запроса котировок нарушен пункт 1 части 1 статьи 73, пункт 2 статьи 42, статья 33 Закона о контрактной системе. Нарушение выразилось в том, что заказчиком выставлены необоснованные требования к закупаемому  товару.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Федеральная антимонопольная служба определена федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.


Заседание Комиссии Мурманского УФАС России начато в 10 часов 00 минут 05.05.2017 и проведено в соответствии с требованиями статьи 106 Закона о контрактной системе. В ходе заседания Комиссии Мурманского УФАС осуществлено ведение аудиозаписи.


Из существа дела следует, что 24.04.2017 в Единой информационной системе в сфере закупок размещено извещение о проведении Запроса котировок.


Заказчик: ГОБУЗ «МГДКДП».
Наименование объекта закупки:   поставка аппарата для аэрозольной сухой дезинфекции воздуха и поверхностей помещений с принадлежностями.
В силу пункта 1 части 1 статьи 73 Закона о контрактной системе в извещении о проведении запроса котировок должна содержаться следующая информация информация, указанная в пунктах 1 - 6 статьи 42 настоящего Федерального закона (в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта), а также в пункте 8 данной статьи (если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96 настоящего Федерального закона), требования, предъявляемые к участникам запроса котировок, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками запроса котировок в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, равно как и требование, предъявляемое к участникам запроса котировок в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 настоящего Федерального закона.

Пунктом 2 статьи 42 Закона о контрарной системе регламентировано, что 2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 настоящего Федерального закона, информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, источник финансирования.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе 1. Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки.

Приложением №2 к извещению о проведении запроса котировок установлены требования к закупаемому товару - аппарату для аэрозольной дезинфекции воздуха и поверхностей  помещений с принадлежностями. В том числе установлены следующие требования: 

-сетевой выключатель, блок предохранителей и разъем питания должны быть выполнены в форме моноблока: Наличие.; 

-регулятор объема помещения должен иметь гладкую скругленную форму с тактильно выраженным указателем: Наличие.; 

-корпус аппарата должен иметь скругленную каплевидную форму, не имеющую снаружи острых углов: Наличие.; 

-толщина корпуса аппарата должна быть не менее 3 мм по всей поверхности: Наличие.; количество ножек: не менее 5 шт.

Вышеназванные требования носят необъективный характер, не относятся ни к техническим, ни к функциональным, ни к качественным, ни к эксплуатационным характеристикам закупаемого товара. Представители Заказчика не представили обоснование установления данных требований, не обосновали необходимость их установления в техническом задании.
Таким образом, Комиссия Мурманского УФАC приходит к обоснованности жалобы Общества, усматривает в действиях Заказчика нарушение   пункта 1 части 1 статьи 73, пункта 2 статьи 42, статья 33 Закона о контрактной системе.

Руководствуясь статьей 99, 106 Закона о контрактной системе, Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области, 

РЕШИЛА:

1. Жалобу  ООО «Растер» на действия ГОБУЗ «МГДКДП» при проведении запроса котировок на поставку аппарата для аэрозольной сухой дезинфекции воздуха и поверхностей помещений с принадлежностями (03493000987170000030) признать обоснованной.
2. Признать Заказчика - ГОБУЗ «МГДКДП» нарушившим  пункт 1 части 1 статьи 73, пункт 2 статьи 42, статья 33 Закона о контрактной системе.
3. Выдать Заказчику предписание об устранении допущенного нарушения.
4. Передать материалы дела должностному лицу для решения вопроса о наличии признаков состава административного правонарушения.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.


Врио председатель Комиссии 

Мурманского УФАС России:                                                      
 К.Ф. Воронина





Члены Комиссии 

Мурманского УФАС России:




 М.Е. Гребенюкова









Л.В. Базоева

