|  | ИП Иванова Е.М. Eivanna77@mail.ru Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан городская клиническая больница № 13 города Уфа gkb13tender@mail.ru ufa.gkb13@doctorrb.ru |  |
| --- | --- | --- |

РЕШЕНИЕ №ТО002/06/105-202/2021

16 февраля 2021 года                           		                              г. Уфа, ул. Пушкина, 95

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по контролю в сфере закупок

УСТАНОВИЛА:

В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан поступила жалоба ИП Ивановой Е.М. (вх. 1961) от 10.02.2021 года на действия заказчика в лице Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан городская клиническая больница № 13 города Уфа при осуществлении закупки № 0301300022621000025 «Закупка изделий медицинского назначения».

По мнению Заявителя, нарушен Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее  - Закон о контрактной системе), а именно документация составлена с нарушением Закона о контрактной системе.

Жалоба подана в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. Информация о поступлении жалобы в соответствии с ч.1 ст.106 Закона о контрактной системе размещена в единой информационной системе.

В соответствии с выданным Башкортостанским УФАС России уведомлением о приостановлении процедуры определения поставщика до рассмотрения жалоб по существу и запросом необходимой информации, заказчиком представлена информация по электронному аукциону  № 0301300022621000025.

Комиссия Башкортостанского УФАС России (далее - Комиссия) изучив и рассмотрев представленные материалы дела и проведя внеплановую проверку в соответствии с п.1 ч. 15 ст. 99 Закона о контрактной системе, установила следующее

Заявитель в жалобе указывает, что по всем позициям Технического задания Аукционной документации Заказчик уже предусмотрел только два эквивалента, которые соответствуют требованиям Технического задания Аукционной документации. Требования аукционной документации вводят в заблуждение участников закупки и не позволяют предложить товар, соответствующий требованиям описания объекта закупки, различных производителей, в том числе из России или Республики Беларусь, или других государств, кроме тех которые указаны в Техническом задании.

В соответствии с п.1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

В п. 7.1 раздела 26 Аукционной документации указано: 7.1. Показатели характеризующие поставляемый товар, для которых значения должны быть указаны конкретной величиной: В соответствии с п.1. ч.1 ст.33 Федерального закона 44-ФЗ и отсутствием у Заказчика другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки, для оказания квалифицированной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, требуется следующий шовный материал, который удовлетворяет по своим свойствам и характеристикам Заказчика (аналоги не допускаются, допускаются только эквиваленты, указанные в Раздел № 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Комиссией установлено, что Заказчику требуется (например):

| № | Наименование товара | Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) (При заполнении заявки оставить без изменений). | Дополнительные характеристики, обоснованные необходимостью закупки товара в соответствии с профилем лечебного учреждения и видами хирургических вмешательств |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эквивалент 1 Материал хирургический шовный рассасывающийся W9582T Викрил "Этикон, Эл-Эл-Си", Пуэрто-Рико, США или эквивалент 2 Материал хирургический шовный рассасывающийся SL-586 Полисорб "Ковидиен Ллс", США | 21.20.24.120-00000011 "Синтетическая рассасывающаяся полинить из полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза; может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях." | Условный размер 2/0 |
|  |  |  | Метрический размер 3 |
|  |  |  | Длина нити 75 см |
|  |  |  | Игла режущая или обратно-режущая |
|  |  |  | Количество игл 1 шт |
| 2 | Эквивалент 1 Материал хирургический шовный рассасывающийся B0068558 Новосин "Б.Браун Сурджикал С.А.", Испания или эквивалент 2 Материал хирургический шовный рассасывающийся CL-911 Полисорб "Ковидиен Ллс", США | 21.20.24.120-00000011 "Синтетическая рассасывающаяся полинить из полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза; может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях." | Условный размер 2 |
|  |  |  | Метрический размер 5 |
|  |  |  | Длина нити 90 см |
|  |  |  | Игла колющая |
|  |  |  | Количество игл 1 шт |
| 3 | Эквивалент 1 Материал хирургический шовный рассасывающийся C0068054 Новосин "Б.Браун Сурджикал С.А.", Испания или эквивалент 2 Материал хирургический шовный рассасывающийся CL-926 Полисорб "Ковидиен Ллс", США | 21.20.24.120-00000011 "Синтетическая рассасывающаяся полинить из полиэфира, предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается посредством гидролиза; может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования. Не самофиксирующаяся и не содержит антимикробных веществ/материалов. Это изделие одноразового использования и предназначено для использования в стерильных условиях." | Условный размер 2 |
|  |  |  | Метрический размер 5 |
|  |  |  | Длина нити 70 см или 90 см |
|  |  |  | Игла колющая |
|  |  |  | Количество игл 1 шт |

В п.1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе установлено условие, что при описании объекта закупки с указанием на товарный знак требуется обязательное сопровождение словами «или эквивалент». Однако, в рассматриваемом случае, Заказчиком в качестве эквивалента предусмотрен определенный товар также с конкретным товарным знаком, кроме того документацией предусмотрен запрет на поставку аналогов. Указанные обстоятельства противоречат требованиям п.1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе.

Следовательно, комиссией установлено, что описание объекта закупки не отвечает требованиям п.1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе

Жалоба признается обоснованной.

Выявленные нарушения Закона о контрактной системе содержат признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч. 4.2 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании вышеизложенного и руководствуясьст.99, 106 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Башкортостанского УФАС России по контролю в сфере закупок

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ИП Ивановой Е.М. обоснованной.

2. В действиях Заказчика установлено нарушение п. 1 ч. 1. ст. 33 Закона о контрактной системе.

3. Заказчику, аукционной комиссии выдать предписание об устранении нарушений Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Передать дело должностному лицу для принятия мер административного реагирования.

5. Обязать заказчика обеспечить явку лица, ответственного за утверждение (разработку) содержания извещения, документации № 0301300022621000025, опубликованного в единой информационной системе на составление административного правонарушении по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 527 с документами, удостоверяющими личность, полномочия на утверждение (разработку) извещения, документации № 0301300022621000025, с объяснениями по факту выявленного нарушения ___.___ 2021 года в ___:___. (рассмотрение осуществляется дистанционно, по ходатайству должностного лица возможно проведение видео-конференц-связи (необходимо сообщить адрес электронной почты для направления ссылки на ВКС и протокола), все документы направляются предварительно по электронной почте). Заказчику необходимо ознакомить под роспись указанное должностное лицо с данным решением (доказательства ознакомления направить в пятидневный срок по электронной почте).

Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.