PAGE  
13

РЕШЕНИЕ

по жалобе № 017/06/105-64/2021
о нарушении законодательства о контрактной системе
Резолютивная часть решения объявлена 15.03.2021 года
Решение в полном объеме изготовлено 18.03.2021 года
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Тыва (далее – Тывинское УФАС России) по контролю в сфере закупок в составе:
Председатель Комиссии: 
«_____» – руководитель Тывинского УФАС России;
Члены Комиссии:
«_____» – ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Тывинского УФАС России,
«_____» – специалист-эксперт отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти Тывинского УФАС России,

при участии в рассмотрении жалобы путем использования сеанса видеоконференцсвязи «TrueConf»:
от уполномоченного органа – Министерства Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок:

- «_____», действующая на основании доверенности от 11.01.2021 года № 3, 

от заказчика - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница №1» (далее ГБУЗ «Ресбольница № 1»):
- «_____», действующий на основании доверенности от 18.12.2020 года б/н (до объявленного перерыва в рассмотрении жалобы),
12.03.2021 года 16 часов 00 минут в заседании Комиссии Тывинского УФАС России по рассмотрению жалобы Общества с ограниченной ответственностью «Антарес» был объявлен перерыв до 17 часов 30 минут 15.03.2021 года, 

рассмотрев жалобу (вх. № 1076 от 05.03.2021 года) Общества с ограниченной ответственностью «Антарес» на положения документации электронного аукциона № 0112200000821000596 «Приобретение видеоэндоскопического комплекса для нужд ГБУЗ РТ "Ресбольница 1" на 2021 год», начальная (максимальная) цена контракта: 8 323 933,33 рублей, и на основании статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной системе), Административного регламента, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 г. № 727/14,
УСТАНОВИЛА:
Жалоба подготовлена в соответствии с требованиями и в сроки, установленные статьей 105 Закона о контрактной системе. В связи с чем, жалоба была принята Тывинским УФАС России к рассмотрению.

Тывинским УФАС России в адрес заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной торговой площадки и подателя жалобы были направлены уведомления о содержании жалобы, сообщение о месте и времени ее рассмотрения, а также указанная информация размещена на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее ЕИС).
Согласно письменным доводам подателя жалобы положения аукционной документации несоответсвуют требованиям Закона о контрактной системе, так как:

- заказчиком при описании объекта закупки установлено ограничение количества участников закупки, выраженное в составлении технического задания предмета закупки, соответствующего единственному производителю Olympus, Япония - модель видеоэндоскопической системы Olympus СV-170 (OPTERA) производителя «Олимпас Медикал Системе Корп.» (Япония), что подтверждается описанием Видеогастроскопа GIF-H170 стр. 8 брошюры технических характеристик CV-170 (OPTERA);
- заказчик при составлении описания объекта закупки не использовал Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) в соответствии с предметом электронного аукциона № 0112200000821000596.
В адрес Тывинского УФАС России до рассмотрения жалобы от заказчика - ГБУЗ «Ресбольница № 1» поступили возражения на жалобу и сведения (вх. № 1143 от 11.03.2021 года) о не менее двух производителях видеоэндоскопического комплекса, а также письмо ООО «Амедика» - официального дистрибьютера эндоскопического оборудования марки PENTAX/PENTAX Medical производства компании «HOYA Corporation», Япония, на территории РФ, в соответствии с которым по электронному аукциону № 0112200000821000596 ООО «Амедика» может предложить к поставке оборудование производства Pentax Medical, Япония: центр видеоинформационный (видеопроцессор эндоскопический) EPK-i7010, видеогастроскоп EG27-i10, течеискатель SHA-P5, монитор медицинский Radiance 27, а также других производителей: станция рабочая мобильная Weiko BF DUAL 5.1, Италия, аспиратор С361 Atmos Medical, инсуффлятор Endo Stars Endomade CO2.

 В ходе рассмотрения жалобы до объявленного перерыва представитель заказчика - ГБУЗ РТ «Ресбольница 1» с доводами жалобы не согласился, поддержал письменные возражения на жалобу.
Представитель уполномоченного органа – Министерства Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок на заседании Комиссии Тывинского УФАС России с доводами жалобы не согласилась и поддержала доводы представителя заказчика - ГБУЗ РТ «Ресбольница 1».

Рассмотрев жалобу, выслушав доводы лиц, участвующих в рассмотрении жалобы и проведя внеплановую документарную проверку электронного аукциона № 0112200000821000596 «Приобретение видеоэндоскопического комплекса для нужд ГБУЗ РТ "Ресбольница 1" на 2021 год», Комиссия Тывинского УФАС России приходит к следующему.
26.02.2021 года уполномоченным органом – Министерством Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – ЕИС) размещено извещение о проведении электронного аукциона № 0112200000821000596 «Приобретение видеоэндоскопического комплекса для нужд ГБУЗ РТ "Ресбольница 1" на 2021 год», начальная (максимальная) цена контракта: 8 323 933,33 рублей.
Документация электронного аукциона № 0112200000821000596 «Приобретение видеоэндоскопического комплекса для нужд ГБУЗ РТ "Ресбольница 1" на 2021 год» утверждена приказом от 22.02.2021 года № 535 Министерства Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок, в лице и.о. министра «_____».
1. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрены правила, которыми заказчик должен руководствоваться при описании объекта закупки в документации о закупке, в том числе:

1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование (пункт 1);

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии (пункт 2).
Из буквального толкования названных положений следует, что заказчики, осуществляющие закупку по правилам Закона о контрактной системе, при описании объекта закупки должны таким образом определить требования к закупаемым товарам, работам, услугам, чтобы, с одной стороны, повысить шансы на приобретение товара именно с теми характеристиками, которые им необходимы, соответствуют их потребностям, а с другой стороны, необоснованно не ограничить количество участников закупки.
Объектом электронного аукциона № 0112200000821000596 является приобретение видеоэндоскопического комплекса для нужд ГБУЗ РТ «Ресбольница 1».
Описание объекта закупки приведено в части 2 документации электронного аукциона № 0112200000821000596 с указанием функциональных, технических и качественных характеристик видеоэндоскопического комплекса.

В материалы жалобы № 017/06/105-64/2021 заказчиком представлена сравнительная таблица о соответствии технических характеристик двум разным производителям видеоэндоскопического комплекса (Olympus, Pentax) cсоответствующих требованиям, установленным документацией электронного аукциона № 0112200000821000596, а также письмо ООО «Амедика» - официального дистрибьютера эндоскопического оборудования марки PENTAX/PENTAX Medical производства компании «HOYA Corporation», Япония, на территории РФ, о том, что по электронному аукциону № 0112200000821000596 ООО «Амедика» может предложить к поставке оборудование производства Pentax Medical, Япония: центр видеоинформационный (видеопроцессор эндоскопический) EPK-i7010, видеогастроскоп EG27-i10, течеискатель SHA-P5, монитор медицинский Radiance 27, а также других производителей: станция рабочая мобильная Weiko BF DUAL 5.1, Италия, аспиратор С361 Atmos Medical, инсуффлятор Endo Stars Endomade CO2.

При этом, из письменного возражения заказчика следует, что при формировании характеристик товара, требуемого к поставке, заказчик исходил из собственных потребностей в соответствии со спецификой своей деятельности. Все параметры, указанные в описании объекта закупки, являются существенными для заказчика.
В свою очередь, достаточных доказательств того, что у ООО «Антарес» имеются ограничения в поставке товара (видеоэндоскопического комплекса), в том числе ограничивает право ООО «Антарес» на участие в электронном аукционе, препятствует каким-либо образом подаче заявки на участие в закупке, в материалах жалобы № 017/06/105-64/2021 отсутствуют, ООО «Антарес» не представлено.
Более того, в силу статьи 6 Закона о контрактной системе к числу основных принципов контрактной системы относятся принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и принцип эффективности осуществления закупки (эффективного использования источников финансирования), который должен соблюдаться наряду с принципом обеспечения конкуренции.

Возможное сужение круга участников закупки с одновременным повышением эффективности использования финансирования (обеспечением его экономии), исходя из положений статьи 1 Закона о контрактной системе, не может само по себе рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки.
Таким образом, довод ООО «Антарес» о том, что в документации электронного аукциона № 0112200000821000596 установлены требования, указывающие на конкретную модель единственного производителя, без возможности поставки товара от иных производителей, не нашел своего подтверждения.
2. В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе, документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
В соответствии с частью 5 статьи 23 Закона о контрактной системе формирование и ведение в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд обеспечиваются федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
В силу части 6 статьи 23 Закона о контрактной системе Порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Согласно пункту 4 Постановления Правительства РФ от 08.02.2017 N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Правила) заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами "б" - "г" и "е" - "з" пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 "Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:

а) наименование товара, работы, услуги;

б) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);

в) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).

В соответствии с пунктом 5 Правил заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев:

а) осуществления закупки радиоэлектронной продукции, включенной в перечень радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств, в отношении которой устанавливаются ограничения для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2019 г. N 878 "О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 г. N 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", при условии установления в соответствии с указанным постановлением ограничения на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных государств;

б) если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона.
В силу пункта 6 Правил в случае предоставления дополнительной информации, предусмотренной пунктом 5 настоящих Правил, заказчик обязан включить в описание товара, работы, услуги обоснование необходимости использования такой информации (при наличии описания товара, работы, услуги в позиции каталога).

Согласно пункту 8 Правил при включении в состав одного лота (одного товара, работы, услуги) нескольких товаров, работ, услуг, на которые в каталоге имеются подлежащие применению позиции каталога и на которые в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик руководствуется требованиями настоящих Правил в отношении каждого такого товара, работы услуги, на которые в каталоге имеется подлежащая применению позиция.

Согласно извещению о проведении электронного аукциона № 0112200000821000596 государственным заказчики выбраны следующее наименование товара, работы, услуги по КТРУ:

	Наименование товара, работы, услуги по КТРУ
	Код позиции

	
	

	Процессор видеоизображений для эндоскопии
	26.60.12.119-00000376


Функциональные (технические) и качественные характеристики закупаемых товаров установлены в части 2 «Описание объекта закупки», которая является приложением к аукционной документации, в которой предусмотрено:
	№
	Наименование / описание
	Требуемый параметр
	Код КТРУ

	 
	Система эндоскопической визуализации
	 
	26.60.12.119-00000374 

	 
	Наименование по КТРУ:
	 
	Комплект работающих от сети (сети переменного тока) устройств, разработанных для получения, передачи и отображения видеоизображений во время проведения эндоскопической процедуры. Как правило, состоит из одного или нескольких видеоэндоскопов, эндоскопической камеры, блока управления камерой, источника света со световыми кабелями, устройства для записи видеоданных, блоков визуализации (иногда с функцией цветокомпенсации) и видеодисплея. Все компоненты, как правило, размещаются/устанавливаются на специальной тележке, которую можно перемещать в различные помещения для проведения осмотра/терапевтических процедур.

	 
	НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Требуемый параметр
	ОБОСНОВАНИЕ

	1
	Центр видеоинформационный
	 
	 

	 
	Тип Лампы
	Ксенон или диод
	Обеспечивает спектр света для получения изображений, приближенных к естественному

	 
	Мощность лампы
	Не менее 300 Вт
	Для получения оптимального освещения исследуемого полго органа

	 
	Поддержка стандарта HDTV для вывода изображения на монитор
	Наличие
	Использование данного стандарта повышает информативность изображения и, как следствие, качество диагностики

	 
	Светофильтр для создания узкого спектра
	Наличие
	Позволяет лучше визуализировать  новообразования на ранней стадии

	 
	Подключение УЗ эндоскопов
	Наличие
	Расширяет возможности эндоскопических исследований

	 
	Возможное количество хранимых в памяти анкет пациентов
	не менее 50
	Для ведения базы данных пациентов

	 
	Наличие настраиваемых режимов электронного усиления резкости
	Наличие
	Ускоряет настройку изображения

	 
	Видеовыходы аналоговые
	RGB, YPbPr, Y/C, VBS
	Возможность подключения периферийных устройств с аналоговыми входами

	 
	Видеовыходы цифровые
	DVI-D, SDI
	Возможность подключения периферийных устройств с цифровыми входами

	2
	Монитор
	 
	 

	 
	Тип монитора
	ЖК
	ГОСТ Р 56278-2014

	 
	Диагональ экрана
	Не менее 26 дюймов
	ГОСТ Р 56278-2014

	 
	Тип активной матрицы
	TFT
	Для качественного отображения сигнала

	 
	Разрешение матрицы
	Не менее 1920x1080
	ГОСТ Р 56278-2014

	 
	Формат экрана
	16:9
	Для оптимального размера изображения

	 
	Угол обзора
	Не менее 178 градусов
	ГОСТ Р 56278-2014

	 
	Яркость
	не менее  900 кд/м2
	Для качественного изображения

	 
	Видеовходы цифровые
	DVI, SDI
	ГОСТ Р 56278-2014

	 
	Размеры (ШxГxВ)
	Не более 650x84x445 мм
	Для безопасного расположения на рабочей станции

	 
	Вес 
	Не более 10 кг
	Для совместимости с передвижным терминалом/консолью

	3
	Станция рабочая мобильная
	
	 

	 
	Компактная тележка 
	Наличие
	Для удобного размещения в кабинете

	 
	Наличие полок для оборудования
	Не менее 4 штук
	Для размещения максимального количества блоков

	 
	4 антистатических колеса, 2 из которых со стопорами
	Наличие
	ГОСТ Р 56278-2014

	 
	Держатель для монитора
	Наличие
	ГОСТ Р 56278-2014

	 
	Держатель для гибких эндоскопов
	Наличие
	ГОСТ Р 56278-2014

	 
	Выдвижная полка для клавиатуры
	Наличие
	ГОСТ Р 56278-2014

	 
	Держатель для коннекторов эндоскопов
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Задняя панель с замком
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Канал для кабелей
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Возможность изменять высоту полок
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Возможность изменять положение монитора во всех измерениях
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Возможность изменять угол наклона монитора
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Возможность регулировать положение держателя эндоскопов
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Возможность оснащения опциональными принадлежностями
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Нагрузка на полки
	Не менее 20 кг
	Для расчета максимального веса размещенного на станции оборудования

	 
	Количество розеток изолирующего трансформатора
	Не менее 6 шт.
	ГОСТ Р 56278-2014

	4
	 Видеогастроскоп
	 
	 

	 
	Вывод изображения
	Монитор
	Для получения изображения

	 
	Наружный диаметр дистального конца 
	≥ 8  и  < 11 миллиметр
	Для безопасности пациента

	 
	Поддержка ультразвукового исследования 
	Нет
	Для расширения диагностических возможностей

	 
	Рабочая длина 
	≥ 1020 миллиметр
	Для оптимального удобства процедуры

	 
	Угол поля зрения, град
	< 140
	Для получения большей большей иняормации об исследуемом органе

	 
	Глубина резкости
	Включая диапазон 2-100 мм
	Для получения большей большей иняормации об исследуемом органе

	 
	Поддержка оптической системы осмотра слизистой в узком спектре для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки
	Наличие
	Позволяет визуализировать  новообразования на ранней стадии

	 
	Герметичная конструкция видеоскопа
	Наличие
	Предохранение от повреждения электронных и механических частей жидкостями.

	 
	Наличие программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа
	Не менее 4 штук
	Для ускорения переключения функций во время процедуры

	5
	Аспиратор
	 
	 

	 
	Максимальный уровень вакуума
	Не менее 90 кПа
	Для аспирации большого объема без потери силы всасывания

	 
	Возможность ручной плавной регулировки уровня вакуума
	Наличие
	Для точной настройки уровня всасывания

	 
	Ручка для настройки уровня вакуума на лицевой панели
	Наличие
	Для удобства использования

	 
	Вакуумный манометр на лицевой панели
	Наличие
	Для удобства отслеживания работы

	 
	Возможность изменять скорость потока
	Наличие
	Для безопасности пациента

	 
	Предел диапазона настройки скорости потока
	Не менее 30 л/мин
	ГОСТ Р 56278-2014

	 
	Крепление для приемного резервуара на лицевой панели
	Наличие
	Для удобства использования

	 
	Размеры (ВxШxГ)
	Не более 250x310x400 мм
	Для совместимости с передвижным терминалом/консолью

	 
	Вес 
	Не более 10 кг
	Для совместимости с передвижным терминалом/консолью

	 
	Микробиологический фильтр (10 шт./уп.)
	не менее 1 упак.
	Минимальный комплект для работы

	 
	Крышка с поплавковым механизмом
	не менее 1 шт.
	Минимальный комплект для работы

	 
	Сосуд для аспирации на 2 л.
	не менее 2 шт.
	ГОСТ Р 56278-2014

	 
	Трубка соединительная угловая
	не менее 1 шт.
	Минимальный комплект для работы

	 
	Трубка одноразовая, ПВХ, с пальцевым регулятором вакуума. длина 180 см, в индивидуальной упаковке (10 шт./упак.)
	не менее 1 упак.
	Минимальный комплект для работы

	6
	Инсуфлятор
	 
	 

	 
	Полная совместимость с имеющимися эндоскопами 
	Наличие
	Обеспечивает безопасность использования

	 
	Максимальное давление подаваемого газа
	Не менее 40 кПа
	Для создания потока газа при использовании

	 
	Возможность подачи углекислого газа через воздушный канал эндоскопа
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Возможность подключения к баллону 
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Возможность подключения к медицинскому газопроводу
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Дисплей газового манометра на лицевой панели
	Наличие
	Для контроля управления подачи газа

	 
	Индикатор подачи газа на лицевой панели
	Наличие
	Для контроля управления подачи газа

	 
	Световая индикация снижения давления газа ниже 0,3 МПа
	Наличие
	Для контроля управления подачи газа

	 
	Переключатель пуска и остановки на лицевой панели
	Наличие
	Для быстрого управления прибором

	 
	Выходной патрубок подачи газа на лицевой панели
	Наличие
	Для  удобства подключения 

	 
	Таймер времени подачи газа
	Наличие
	Для контроля управления подачи газа

	 
	Газовая трубка в комплекте
	Наличие
	Минимальный комплект для работы

	 
	Возможность использования трубок разного внутреннего диаметра для регулировки скорости газового потока
	Наличие
	Адаптация для удобства пользователя

	 
	Контейнер для воды стерилизуемый в комплекте
	Наличие
	Минимальный комплект для работы

	7
	Течеискатель
	 
	 

	 
	Совместимость с эндоскопом
	Наличие
	Обеспечивает безопасность использования

	 
	Поворотный разъем для соединения с газовым клапаном
	Наличие
	Обеспечивает удобство использования

	 
	Нагнетание воздуха в эндоскоп
	Наличие
	Для проверки герметичности эндоскопа

	 
	Гибкая трубка
	Наличие
	Минимальный комплект для работы


При этом, по товару «Видеогастроскоп гибкий» имеются позиции в КТРУ - 32.50.13.190-00008260 (указанная позиция является примером и не является исчерпывающей) со следующими характеристиками:

	Наименование характеристики
	Вид характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики

	Рабочая длина
	Неизменяемая заказчиком 
	≥ 1090 
	Миллиметр

	Наружный диаметр дистального конца
	Неизменяемая заказчиком 
	≥ 8 и < 11
	Миллиметр

	Угол поля зрения, град
	Неизменяемая заказчиком 
	≥ 140 
	

	Вывод изображения
	Неизменяемая заказчиком 
	Монитор
	

	Поддержка ультразвукового исследования
	Неизменяемая заказчиком 
	Да
	

	Дополнительный канал подачи воды
	Изменяемая заказчиком (выбор одного) 
	Да
	

	
	
	Неважно
	


На основании изложенного, Комиссией Тывинского УФАС России, установлено, что заказчик при составлении описания объекта закупки при включении в состав закупаемого видеоэндоскопического комплекса нескольких товаров, на которые в каталоге имеются подлежащие применению позиции каталога, не руководствовался требованиями пункта 8 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в отношении каждого такого товара, на которые в каталоге имеется подлежащая применению позиция.

Следовательно, довод подателя жалобы о неприменении заказчиком при составлении описания объекта закупки Каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ) в соответствии с предметом электронного аукциона № 0112200000821000596, является обоснованным.

Постановлением Правительства Республики Тыва от 29.03.2017 г. № 122 утвержден порядок взаимодействия заказчиков и Министерства Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – Порядок), который вступил в законную силу 31.03.2017 г.


Согласно подпункту 2 пункта 5.1 раздела 5 Порядка уполномоченный орган утверждает документацию о закупке, за исключением описания объекта закупки и проекта контракта (договора).


Подпунктом 2 пункта 5.2 раздела 5 Порядка заказчик разрабатывает и утверждает описание объекта закупки в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

Таким образом, в действиях заказчика – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1» установлено нарушение части 6 статьи 23 Закона о контрактной системе, Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145, в части неприменения КТРУ при описании объекта закупки.
Описанные выше действия заказчика – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1» содержат признаки административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ.

Комиссия Тывинского УФАС России при решении вопроса о выдаче (не выдаче) предписания об устранении допущенных заказчиком – Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1» нарушениях законодательства о контрактной системе, приходит к следующему.
В соответствии с пунктом 3.36 Административного регламента, утвержденного приказом ФАС России от 19.11.2014 года № 727/14 в случаях если при рассмотрении жалобы или проведения внеплановой проверки выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Комиссия выдает предписание об устранении допущенных нарушений.

Комиссия вправе не выдавать предписание только в случае выявления нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе, которые не повлияли или не могли повлиять на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

Комиссией Тывинского УФАС России установлено, что допущенные нарушения части 6 статьи 23 Закона о контрактной системе, пункта 6 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145 не повлияли на результаты электронного аукциона, так как указанные нарушения законодательства о контрактной системе не ограничивают право участников закупки на подачу заявок, в связи с чем, основания для выдачи предписания об устранении допущенных нарушений законодательства о контрактной системе, путем внесения изменений в аукционную документацию, отсутствуют.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Административным регламентом, утвержденным приказом ФАС России от 19.11.2014 года № 727/14, Комиссия Тывинского УФАС России,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Антарес» обоснованной.

2. Установить в действиях заказчика – Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Тыва «Республиканская больница № 1» нарушение части 6 статьи 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145, в части неприменения КТРУ при описании объекта закупки.
3. В связи с тем, что выявленные нарушения законодательства о контрактной системе, не повлияли на результаты определения поставщика, предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе, не выдавать.

4. Передать материалы жалобы уполномоченному должностному лицу Тывинского УФАС России для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении виновных должностных лиц.

	Председатель Комиссии
	«___»


	Члены Комиссии
	«___»
«___»



Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения. 

PAGE  

