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Р Е Ш Е Н И Е

по делу № 062/06/106-374/2022
о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок

04 июля 2022 года	                 			                                                               г. Рязань

Резолютивная часть решения оглашена 29 июня 2022 года

Комиссия Рязанского УФАС России по контролю в сфере закупок, созданная приказом Рязанского УФАС России № 115 от 03.11.2020 (далее – Комиссия), в составе: ˂...˃, при участии представителя Государственного бюджетного учреждения Рязанской области «Областная клиническая больница» (далее – Заказчик, ГБУ РО «ОКБ») ˂...˃, при участии представителя Государственного казенного учреждения Рязанской области «Центр закупок Рязанской области» (далее – ГКУ РО «ЦЗРО») ˂...˃, в отсутствие представителей ООО «Медицинские расходные материалы», уведомленных надлежащим образом, в отсутствие представителей АО «Сбербанк-АСТ», уведомленных надлежащим образом, рассмотрев жалобу ООО «Медицинские расходные материалы» на действия Заказчика (ГБУ РО «ОКБ») при проведении электронного аукциона на поставку электродов (извещение №0859200001122007239 от 15.06.2022), и проведя внеплановую проверку представленных документов,

у с т а н о в и л а:

ГБУ РО «ОКБ» инициирована процедура закупки путем проведения электронного аукциона на поставку электродов (далее – электронный аукцион).
15.06.2022 извещение о проведении электронного аукциона размещено на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок - www.zakupki.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Начальная (максимальная) цена контракта составила 41 999,88 (сорок одна тысяча девятьсот девяносто девять) рублей 88 копеек.
Уполномоченным учреждением выступило ГКУ РО «ЦЗРО» (далее – Уполномоченное учреждение).
По мнению Заявителя, Заказчик некорректно составил описание объекта закупки, тем самым создал препятствие для потенциальных участников и нарушил требования Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о ФКС). 
В отзыве на жалобу №КС-385 от 28.06.2022 Заказчик сообщил, что признает допущенную техническую ошибку при описании объекта закупки и не имел цели создать препятствия для потенциальных участников электронного аукциона. 
В отзыве на жалобу №260 от 29.06.2022 Уполномоченное учреждение сообщило, что описание объекта закупки, являющееся неотъемлемой частью извещения о проведении электронного аукциона, соответствует требованиям Закона о ФКС.
В ходе заседания Комиссии Рязанского УФАС России представители Заказчика, Уполномоченного учреждения поддержали свои возражения, изложенные в отзывах на жалобу.
Изучив представленные документы и материалы, выслушав мнения сторон, Комиссия пришла к следующим выводам.
На основании п.1 ч.1 ст.33 Закона о ФКС в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
Согласно электронному документу «Описание объекта закупки», являющемуся неотъемлемой частью извещения о проведении электронного аукциона, Заказчику по позиции 2 необходим к поставке следующий товар:
	Электрод для электрокардиографии, многоразового использования
	Код позиции КТРУ26.60.12.140-00000011
"Неинвазивный электрический проводник, предназначенный для передачи биоэлектрического сигнала от сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это электрод в виде диска, который прикрепляется к коже с помощью специального клея или клейкой ленты и проводящий гель (некоторые электроды предварительно обработаны гелем); некоторые электроды крепятся с помощью присосок; некоторые модели могут быть прикреплены к ручным измерителям ЧСС. Электрокардиография обычно выполняется с использованием набора электродов (например, двенадцати), соединенных с соответствующими отведениями и кабелями. Это изделие многоразового использования."

В связи с отсутствием в КТРУ характеристик товара https://zakupki.gov.ru/epz/ktru/ktruCard/ktru-description.html?itemId=70771, Заказчик использовал конкретные характеристики:

Дополнительные характеристики:
	штука
	36

	
	Наименование значения
	Показатели значения
	
	

	
	Многоразовый присасывающийся грудной электрод для ЭКГ (груша) предназначен для снятия электрокардиограммы на электрокардиографах
	Соответствие
	
	

	
	Грудной электрод для ЭКГ 
	С покрытием токосъемной части типа «серебро-хлорид серебра» (Ag/AgCl)
	
	

	
	Электрод-«присоска» (груша) с винтом и зажимом под штекер
	Не менее 30, но не более 32 мм
	
	

	
	Диаметр баллона (груши)
	Не более 4 мм
	
	

	
	Диаметр зажима под штекер
	Не более 4 мм
	
	

	
	Диаметр съемной части электрода
	Не менее 22, но не более 24 мм
	
	

	
	Количество электродов в комплекте
	[bookmark: _GoBack]Не менее 6 шт.
	
	

	
	Конструкция электродов позволяет использовать их с различными типами электрокардиографов. Могут применяться при дефибрилляции.
	Соответствие
	
	


На заседании Комиссии Рязанского УФАС России представитель Заказчика пояснил, что при описании объекта закупки допущена техническая ошибка в позиции 2 «Электрод для электрокардиографии, многоразового использования» в характеристике «Диаметр баллона (груши)». Заказчиком при наборе текста пропущено число «0 (нуль)» в числовом значении в колонке «Показатели значения». Таким образом, вместо верного значения «…не более 40мм» в описании объекта закупки осталось значение «…не более 4 мм».
Факт наличия ошибки при описании объекта закупки подтвержден материалами дела, в связи с чем, Комиссия Рязанского УФАС России приходит к выводу, что довод Заявителя обоснован, действия Заказчика нарушают п.1 ч.1 ст.33 Закона о ФКС.
Внеплановая проверка, проведенная в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Закона о ФКС, нарушений законодательства о контрактной системе не выявила.
На основании вышеизложенного, руководствуясь подпунктом «б» пункта 1 части 3 и частью 22 статьи 99 и частью 8 статьи 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», Комиссия Рязанского УФАС России по контролю в сфере закупок

р е ш и л а:

1. Признать жалобу ООО «Медицинские расходные материалы» обоснованной;
2. Признать Заказчика (Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая больница») нарушившим п.1 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд»;
3. Выдать предписание Заказчику (Государственному бюджетному учреждению Рязанской области «Областная клиническая больница»), Уполномоченному учреждению (Государственному казенному учреждению Рязанской области «Центр закупок Рязанской области») и Оператору электронной площадки (АО «Сбербанк-АСТ») об устранении нарушений Закона о ФКС.

Настоящее предписание может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
	
˂...˃



