### **РЕШЕНИЕ**

по делу № ЭА – 3790/2017 о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

13 ноября 2017 года г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) <…>

рассмотрев жалобу ООО «Швабе-Ростов-на-Дону» (далее – Заявитель) на действия МБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко Н.Г.» (далее – Заказчик) при проведении электронного аукциона: «Поставка инкубатора для новорожденных» (извещение № 0318300169217000064) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

**УСТАНОВИЛА:**

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Закона о контрактной системе.

Заявитель обжалует положения аукционной документации. В своей жалобе ООО «Швабе-Ростов-на-Дону» указывает на следующие нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок: 1) установленные Заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона срок окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе, срок рассмотрения первых частей заявок, дата проведения электронного аукциона противоречат срокам, указанным в аукционной документации; 2) указанная в Приложении № 4 к Извещению о проведении электронного аукциона информация не соответствует информации, содержащейся в Извещении об осуществлении закупки, в Разделе 2 «Описание объекта закупки» в части технических характеристик и диапазонных значений товара, в части указания Кода по ОКПД; 3) установлена противоречивая информация в извещении о проведении электронного аукциона и в п. 9 информационной карты в отношении начальной максимальной цены контракта; 4) указаны противоречивые сведения в извещении о проведении закупки и в Приложении № 5 к извещению, в п. 8 информационной карты в отношении срока поставки товара; 5) в п. 41 информационной карты указан срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, противоречащий ч. 14 ст. 70 Закона о контрактной системе; 6) в Разделе 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации установлены технические характеристики товара, не соответствующие ни одному производителю товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического союза.

Представителем Заявителя на заседании Комиссии заявлено об отказе заявленных требований, указанных в жалобе по п. 1-4.

Представителями Заказчика представлено извещение о проведении электронного аукциона, документация об электронном аукционе, заявки участников закупки, письменные пояснения по существу жалобы, с доводами которой представители Заказчика не согласны и считают, что описание объекта закупки соответствует требованиям Закона о контрактной системе.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав пояснения, Комиссия пришла к следующим выводам.

Заказчиком – МБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко Н.Г.» проводился электронный аукцион: «Поставка инкубатора для новорожденных» (извещение № 0318300169217000064).

Начальная (максимальная) цена контракта – 997 000,00 рублей.

Согласно ч. 3 ст. 7 Закона о контрактной системе информация, предусмотренная настоящим Федеральным законом, и размещенная в единой информационной системе, должна быть полной и достоверной.

В соответствии с п. 10) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать следующую информацию: информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, **срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт**, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта.

В силу ч. 1 ст. 70 Закона о контрактной системе по результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 настоящего Федерального закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

Согласно ч. 3 ст. 70 Закона о контрактной системе в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

В соответствии с ч. 14 ст. 70 Закона о контрактной системе в случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

Согласно ч. 15 ст. 70 Закона о контрактной системе участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с [частью 14](#Par0) настоящей статьи, вправе подписать контракт и передать его заказчику **в порядке и в сроки, которые предусмотрены** **частью 3** **настоящей статьи**, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

Пунктом 35 Раздела 1 «Информационная карта» аукционной документации установлено следующее:

**Срок**, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт - в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Установленный Заказчиком в аукционной документации срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, не противоречит требованиям Закона о контрактной системе.

Пунктом 28 Раздела 1 «Информационная карта» аукционной документации установлены условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: *закупка производится с учетом применения приказа Министерства экономического развития РФ от 25.03.2014 г. № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государственных и муниципальных заказчиков» и постановления Правительства РФ № 102 от 05.02.2015г «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»*.

В Извещении о проведении электронного аукциона для закупки №0318300169217000064 установлены аналогичные требования.

Частью 3 статьи 14 Закона о контрактной системе определено, что в целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. В случае, если указанными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения из установленных в соответствии с настоящей частью запрета или ограничений, заказчики при наличии указанных обстоятельств обязаны разместить в единой информационной системе обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений. Порядок подготовки и размещения обоснования невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений в единой информационной системе, а также требования к его содержанию устанавливаются Правительством Российской Федерации. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно ч. 4 ст. 14 Закона о контрактной системе федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 настоящей статьи.

В соответствии с п. 7) ч. 5 ст. 63 Закона о контрактной системе в извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, указанной в статье 42 настоящего Федерального закона, указываются: условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.

Согласно п. 6) ч. 5 ст. 66 Закона о контрактной системе вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию: документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов.

Пунктом 1 постановления Правительства РФ от 05.02.2015 № 102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утвержден Перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, который содержит, в том числе, код ОКПД2 32.50.13.190 - инкубаторы интенсивной терапии для новорожденных.

Приказ Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ № 155) определяет условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранных государств, указанных в прилагаемой таблице (п. 1 Приказа № 155), в которую включен, в том числе, ОКПД 32.5 «Инструменты и оборудование медицинские».

В соответствии с п. 1) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

Согласно п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

1) описание объекта закупки должно носить объективный характер. В описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик объекта закупки. Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

В силу пп. б) п. 1) ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию: при заключении контракта на поставку товара: конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

В соответствии с п. 2) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией, указанной в извещении о проведении такого аукциона, должна содержать требования к содержанию, составу заявки на участие в таком аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 66 настоящего Федерального закона и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком аукционе.

Заказчиком в Разделе 2 «Описание объекта закупки» аукционной документации установлены следующие характеристики товара:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам, в соответствии с которыми будет устанавливаться эквивалентность/соответствие** |
| **Наименование показателя, технического, функционального параметра**  | **Описание, значение** |
|
| **1** | **2** | **11** | **12** |
| 1 | Инкубатор для новорожденных  | **Требуемые характеристики** |
|   | Предназначен для выхаживания новорожденных | Соответствие |
|   | Применение в родильных залах, палатах для новорожденных, в отделениях реанимации и интенсивной терапии | Соответствие |
|   | **Конструкция инкубатора:** |
|   | Двойные стенки | Соответствие |
|   | Система формирования воздушной завесы | Наличие |
|   | Система циркуляции воздуха минимизирующей потерю тепла под колпаком инкубатора | Наличие |
|   | Микропроцессорное управление | Наличие |
|   | Функция самотестирования работы инкубатора | Наличие |
|   | Встроенная панель управления с мембранными кнопками | Наличие |
|   | Центральное расположение панели управления на фронтальной части инкубатора с ЖК дисплеем | Соответствие |
|   | Режимы работы — ручной и автоматический | Соответствие |
|   | Сервоконтроль температуры кожи, диапазон, градус | Не менее 34-37 |
|   | Сервоконтроль температуры воздуха, диапазон, градус | Не менее 20-37  |
|   | Сервоконтроль температуры влажности, диапазон, градус | Не менее 30-90 |
|   | Функция предварительного прогрева инкубатора | Наличие |
|   | Время прогрева, минут | Не более 25  |
|   | Линейный индикатор мощности нагревателя не менее 5 уровней | Наличие |
|   | **Мониторируемые параметры** |
|   | Температура кожи | Наличие |
|   | Температура воздуха | Наличие |
|   | Влажность | Наличие |
|   | Концентрация кислорода, диапазон, градус | Не менее 21-80 |
|   | Пульсоксиметрия, диапазон, градус  | Не менее 1-100 |
|   | Вес пациента, диапазон, кг  | Не менее 0-15  |
|   |  Функция удержания взвешивания при движении новорожденного | Наличие |
|   | Функция установки нулевого значения весов  | Наличие |
|   | Индикация достоверности взвешивания | Наличие |
|   | Мобильное основание на 4 колесах с блокировкой | Соответствие |
|   | Плавная регулировка высоты, при помощи ножных педалей, диапазон, мм | Не менее 630-880 |
|   | Колпак инкубатора специальной формы со скошенными углами для удобной визуализации за ребёнком  | Наличие |
|   | Откидываемая передняя дверца инкубатора | Наличие |
|   | Фиксация колпака инкубатора при помощи кнопки замка фиксации | Наличие |
|   | Матрац для новорожденного, размер, мм | Не менее 705 х 20 х 370  |
|   | Регулировка наклона ложа в положение Тренделенбург/Антитренбеленург, диапазон, градус | Не менее 0-12  |
|   | Четырехуровневая система безопасности контроля работы нагревателя | Наличие |
|   | Бесшумные порты-дверки для удобного доступа к ребёнку, шт | Не менее 4 |
|   | Ирисовые порты для доступа к новорожденному, шт | Не менее 2 |
|   | Порты - отверстия для подведения трубок и инфузионных систем | Наличие |
|   | Встроенный подкассетник для проведения рентгенографии | Наличие |
|   | Система сигналов тревог — звуковая и визуальная | Соответствие |
|   | Отображение приоритетных сигналов тревог на дисплее | Не менее 9 |
|   | Ультразвуковая система сервоувлажнения  | Наличие |
|   | Резервуар увлажнителя, объем, мл | Не менее 1500  |
|   | Время работы между наполнениями водой при 60% уровне влажности, ч | Не менее 24 |
|   | Выдвижные ящики для хранения расходных материалов и принадлежностей, шт | Не менее 2 |
|   | Уровень шума, дБ | Не более 47  |
|   | Требования к электропитанию - 220В, 50/60 Гц | Соответствие |
|   | Встроенный резервный аккумулятор | Наличие |
|   | Время зарядки полностью разряженного аккумулятора, ч | Не более 8  |
|   | Функция SPO2, диапазон контроля, % |  0-99 |
|   | Плоскость для рентгеновской кассеты, см | не более 25,4х30,5 |
|   | Встроенные электронные весы | Наличие |
|   | Диапазон измерений, кг | 0-15 |
|   | Разрешение, г | не более 5 |
|   | Точность, г | +\-5 |
|   | Стойка для внутривенных инфузий | Наличие |
|   | **Габаритные размеры** |
|   | Колпак инкубатора (ШхВхГ), мм | Не более 830 х 480 х 500  |
|   | Основание инкубатора (ШхГ), мм | Не более 1016 х 642  |
|   | **Инструктаж медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание** |
|   | Установка и ввод в эксплуатацию | Наличие |
|   | Инструктаж медицинского и технического персонала | Наличие |
|   | Гарантия на оборудование — не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Соответствие |

Из пояснений представителей Заказчика следует, что по техническим характеристикам, указанным в документации электронного аукциона на закупку инкубатора для новорожденных подходит несколько товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического союза, в частности, указано о товаре Жираф.

В свою очередь, документов, подтверждающих данное соответствие, представителями Заказчика не представлено.

Кроме того, Комиссией установлено, что на участие в закупке было подано предложение товара «Инкубатор интенсивной терапии новорожденных ИДН-03-«УОМЗ», страна происхождения которого Российская Федерация.

В свою очередь, участнику закупки (заявка № 2) отказано в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям: несоответствие информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, требованиям документации об аукционе (Отказ по п. 2 ч. 4 ст. 67 44-ФЗ).

Согласно ч. 2 ст. 8 Закона о контрактной системе конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

На основании вышеизложенного, Заказчиком допущены нарушения ч. 2 ст. 8, п. 1) ч. 1 ст. 33, п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе.

Таким образом, документация об электронном аукционе составлена с нарушениями Закона о контрактной системы, что содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Комиссия, руководствуясь ч. 1, 3, 4 ст. 105 и на основании ч. 22, 23 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ООО «Швабе-Ростов-на-Дону» обоснованной в части установления в описании объекта закупки технических характеристик товара, не соответствующих ни одному производителю товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического союза.

2. Признать в действиях Заказчика – МБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко Н.Г.» нарушение ч. 2 ст. 8, п. 1) ч. 1 ст. 33, п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе.

3. Заказчику – МБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко Н.Г.» (аукционной комиссии) выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе.

4. Передать материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства уполномоченному должностному лицу.

Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.

**ПРЕДПИСАНИЕ № 1087**

по делу № ЭА-3790/2017 о нарушении

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

13 ноября 2017 года г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) <…>

на основании своего решения от 13.11.2017 г. по делу № ЭА-3790/2017, принятого по результатам рассмотрения жалобы ООО «Швабе-Ростов-на-Дону» на действия МБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко Н.Г.» при проведении электронного аукциона: «Поставка инкубатора для новорожденных» (извещение № 0318300169217000064) в части нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок, руководствуясь ч. 15, ч. 22, ч. 23 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Закон о контрактной системе) предписывает:

1. Заказчику – МБУЗ «Приморско-Ахтарская ЦРБ им. Кравченко Н.Г.» (аукционной комиссии) устранить нарушение ч. 2 ст. 8, п. 1) ч. 1 ст. 33, п. 1), п. 2) ч. 1 ст. 64 Закона о контрактной системе путем отмены протоколов, составленных в ходе проведения электронного аукциона и внесения изменений в извещение и аукционную документацию в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и с учетом решения по делу ЭА-3790/2017 от 13.11.2017 г.
2. Продлить срок окончания подачи заявок в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе и осуществить дальнейшее проведение процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

3. Настоящее предписание должно быть исполнено в течение 5-ти рабочих дней со дня его получения.

4. В срок до 06.12.2017 г. представить в Краснодарское УФАС России доказательства исполнения настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его вынесения.

 В случае неисполнения данного предписания, Краснодарское УФАС России на основании ч. 25 ст. 99 Закона о контрактной системе вправе применить меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.