РЕШЕНИЕ № 814/2024
по делу № 023/06/49-4294/2024 о нарушении

законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

26 августа 2024 года                                                                                       г. Краснодар

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия) 
в присутствии по ВКС представителя Заказчика – ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» МЗ КК, в присутствии по ВКС представителя ООО «Медиком плюс» - Луценко Н.В. (доверенность в материалах), рассмотрев жалобу ООО «Медиком плюс» (далее – Заявитель) на действия Заказчика – ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» МЗ КК при проведении электронного аукциона: «Поставка медицинского оборудования» (извещение № 0318300100524000213) в части нарушения Федерального закона от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной системе),
УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю поступила жалоба Заявителя о нарушении Заказчиком Закона о контрактной системе.

Заявитель обжалует отклонение заявки ООО «Медиком плюс».
Представителем Заказчика представлены письменные возражения по существу доводов жалобы. С жалобой не согласны.
Рассмотрев представленные материалы, Комиссия пришла к следующим выводам.
Заказчиком – ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» МЗ КК проводился электронный аукцион: «Поставка медицинского оборудования» (извещение №0318300100524000213)».

Начальная (максимальная) цена контракта – 599 933,34 руб.

Согласно ч.5 ст.49 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:

а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 настоящей статьи, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 настоящего Федерального закона;

б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а также результатов рассмотрения, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 настоящей статьи, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 настоящей статьи, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 настоящего Федерального закона. После подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

В силу ч.12 ст.48 Закона о контрактной системе при рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях:

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) участником закупки оператору электронной площадки в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

2) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;

4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона);

5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств);

6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;

7) предусмотренных частью 6 статьи 45 настоящего Федерального закона;

8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке;

9) указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 20.08.2024 №ИЭА1 на участие в закупке подано 2 заявки, 1 из которых признана соответствующей положениям извещения. 
Заявка ООО «Медиком плюс» (идентификационный номер 117132890, цена предложения - 593 934,00 рублей), признана несоответствующей на основании п.1), п.8) ч.12 ст.48 Закона о контрактной системе, а именно:

Отклонение заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктом 1 и пунктом 8 части 12 статьи 48 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"- непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки; выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке, а именно:

1. Участником предложена Установка стоматологическая Mercury Safety с принадлежностями, в варианте исполнения: II. Установка стоматологическая С2 Производитель: «Foshan Safety Medical Equipment Co., Ltd.», Китай, РУ РЗН 2021/13711. 

В Государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзор), реестровая запись № 75463, размещена официальная инструкция с техническими характеристиками данной установки. При сопоставлении некоторых характеристик, указанных участником в заявке с характеристиками инструкции, была выявлена недостоверная информация о характеристиках предлагаемого товара:

1) Участник указал: Турбинный шланг с разъемом Midwest с фиброоптикой-2 шт, Турбинный шланг с разъемом Midwest без фиброоптики - 1 шт, всего 3 штуки. 

Согласно инструкции, а также предоставленному регистрационному удостоверению в комплекте Шланги с разъемом Midwest 4 - 4 шт.

2) Участник указал: Стеклянная поворотная, съемная плевательница наличие. Согласно инструкции, материал модуля с плевательницей - керамика.

3) Участник указал: Максимальная яркость освещения светильника 

20000,00 Люкс. 

Согласно инструкции, освещенность светильника составляет 8 000 - 30 000 люкс, то есть максимальная яркость освещения 30000 люкс.

4) Участник указал Давление поступающей воды скайлера, в пределах диапазона ⩾ 0,01 и ⩽ 0,10 Мегапаскаль. 

Согласно инструкции, Давление воды скайлера 0,01 - 0,5 Мпа (мегапаскаль), что также не соответствует требованиям извещения: ≥ 0,01 и ≤ 0,1 мегапаскаль.

2. Участник предоставил недействительное регистрационное удостоверение РЗН 2021/13711 от 12 марта 2021 г. Согласно реестровой записи № 75463 сведений из  Государственного  реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения РФ (Росздравнадзор) актуальное регистрационное удостоверение имеет следующую дату и номер:  РЗН 2021/13711 от 13.02.2024 г., регистрационное досье № РД-60335/94400 от 25.01.2024 г.

Регистрационное удостоверение, предоставленное участником РЗН 2021/13711 от 12 марта 2021 г., предыдущая реестровая запись имеет регистрационное досье № РД-34641/35825 от 15.07.2020 г. Медицинские изделия, выпускаемые под РЗН 2021/13711 от 12 марта 2021 г. и РЗН 2021/13711 от 13.02.2024 г., отличает не только дата регистрации, но и разные номера регистрационных досье, данный факт свидетельствует о внесении изменений в предоставленный документ. По Правилам государственной регистрации медицинских изделий при изменении регистрационного удостоверения старое становится недействительным, документ из заявки утратил силу. Предоставленное Участником регистрационное удостоверение недействительно. Действующее на момент окончания подачи заявок регистрационное удостоверение на медицинские изделие (с приложениями при наличии) или информация о таком регистрационном удостоверении в Заявке Участника отсутствует.

Ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе гласит, что извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должно содержать следующие электронные документы:

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона;

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;

3) требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и инструкция по ее заполнению. При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки;

4) порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в соответствии с настоящим Федеральным законом;

5) проект контракта;

Согласно извещению Заказчику требуется к поставке – Установка стоматологическая, КТРУ - 32.50.11.000-00000080.
В Описании объекта закупки по характеристикам, указанным Заказчиком в протоколе подведения итогов в рамках отклонения заявки ООО «Медиком плюс», Заказчиком установлены следующие характеристики и их значения:

	Турбинный шланг с разъемом Midwest с фиброоптикой
	≥ 2
	шт

	Турбинный шланг с разъемом Midwest без фиброоптики
	≥ 1
	шт


	Стеклянная поворотная, съемная плевательница
	Наличие


	Максимальная яркость освещения светильника 
	≥ 18 000
	лк


	Давление поступающей воды скайлера, в пределах диапазона
	≥ 0,01 и ≤ 0,1
	мегапа


Согласно подп.2) ч.1 ст.43 Закона о контрактной системе предложение участника закупки в отношении объекта закупки: а) с учетом положений части 2 настоящей статьи характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака);
б) наименование страны происхождения товара в соответствии с общероссийским классификатором, используемым для идентификации стран мира, с учетом положений части 2 настоящей статьи;

в) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). Заказчик не вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

г) с учетом положений части 2 настоящей статьи предложение по критериям, предусмотренным пунктами 2 и (или) 3 части 1 статьи 32 настоящего Федерального закона (в случае проведения конкурсов и установления таких критериев). При этом отсутствие такого предложения не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;

д) иные информация и документы, в том числе эскиз, рисунок, чертеж, фотография, иное изображение предлагаемого участником закупки товара. При этом отсутствие таких информации и документов не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке;
Заявителем предложена к поставке Установка стоматологическая Mercury Safety с принадлежностями, в варианте исполнения: II. Установка стоматологическая С2 Производитель: «Foshan Safety Medical Equipment Co., Ltd.», Китай.

	Максимальная яркость освещения светильника
	20000,00 Люкс
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


	Турбинный шланг с разъемом Midwest с фиброоптикой
	2,00 Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


	Стеклянная поворотная, съемная плевательница
	Наличие
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	Турбинный шланг с разъемом Midwest без фиброоптики
	1,00 Штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики


	Давление поступающей воды скайлера, в пределах диапазона
	⩾ 0,01 и ⩽ 0,10, Мегапаскаль
	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики


В качестве подтверждения государственной регистрации медицинского изделия Заявителем приложена в составе заявки копия регистрационного удостоверения РЗН № 2021/13711. 
Представленное регистрационное удостоверение содержит инструкцию по эксплуатации к поставляемой стоматологической установки. Заказчик пояснил, что в целях проверки достоверности информации представленной Заявителем, Заказчиком была проведена сверка показателей, содержащихся в заявке ООО «Медиком плюс» и руководстве по эксплуатации к предложенному медицинскому изделию, в рамках которой выявлено несоответствие характеристик.
Заявитель в составе жалобы указал, что по характеристикам «Турбинный шланг с разъемом Midwest с фиброоптикой/без фиброоптики» предложено к поставке в совокупности 3 шт., при этом в регистрационном удостоверении указано максимальное возможное количество штук – 4 шт., что подтверждается письмом ООО «Новгодент», согласно которому установка стоматологическая возможна в комплектации, указанной Заявителем.
В предоставленных пояснениях Заказчик указал, что ООО «Новгодент» не является официальным производителем (изготовителя) медицинского изделия. Производителем установки стоматологической  Mercury Safety с принадлежностями, в варианте исполнения: II. Установка стоматологическая С2 является производитель «Foshan Safety Medical Equipment Co., Ltd.», Китай, РУ РЗН 2021/13711. 
Согласно предоставленному регистрационному удостоверению предложенная к поставке стоматологическая установка (конструкция С2) выпускается в следующей комплектации:
[image: image1.png]& 35825

Nevatian.o ) conocraene: @ Cumowamsi i+ @

=
Hanewarars e B L

< @ & & Ailey//C/Users/to23-semenikhina/Downloads/35825_l.pdf

¥ c3a dacPocenn - [ Kpacnoapekoe v [ (16) Bxogawwe -~ @@ APMrc 4 enC (8 Kanewgaps @ Crames 93.Ocywe W Meuatsan copma @ NEPEUEHB MPOM G 044644 Ipdf S httpsy//my.arbitrr. @ Crates 4. Npegme

35825_L.pdf 18/59 — 8% + [ O TMowck no cTpannue x
s Houep aonyucars: Y3081 @2 6ms8 A 87 N
@  72KomcTpykmmamozenu C2
O Touroe cosnanenve I
14
15
2 » %
16
T [
¥39 1. Kpeco croyionormeckoe 13, W ¢ pasmesion Midwest 4 -4
2. Cuna 13, Tncroner 3-ymauiohaunuii o wzanro
3. Moarosodin 15. Herarockon
4 Obumakpecia 16. Hasrorpady Moayad Acenerenta
7 i rem—— 17, Moaya accucrena mictpyventanii
6. Koxyx pecaa npesui 18, Canonoorcoe ooy nuranro
7. Koy kpecaa saumii 19, Actmparmonioe yerpofictao ¢ oo
8. Kayx xpecaa Gokonoii - 2 ur: 20, UWlranra cnerna =
9. Tuitpoiok 21, PaGomi acrivabin
10. Moy ¢ maesaremii 22, Cryt mpaua
11. Manrorpa woayas spasa 23, Cryn accnerenra
12, Moy, mpasa micrpywenmazssi 24, Mezam wworopywimonanas.





Из инструкции следует, что предложенная установка зарегистрирована в комплектации с 4 шлангами Midwest. Информация о возможной комплектации предлагаемой установки в количестве шлангов 3 шт., в регистрационном удостоверении отсутствует. 
Кроме того, Заявитель указал, что инструкция по эксплуатации не содержит информации о материале изготовления плевательницы, в связи с чем, отклонение заявки, в том числе, по несоответствию данной характеристики неправомерно.

Заказчик пояснил, что в размещенной на сайте Росздравнадзора инструкции содержатся общие технические характеристики к производимым стоматологическим установкам, где указан перечень материалов, вступающих в контакт с организмом, в том числе, модуль с плевательницей изготавливается из керамики:
[image: image2.png]{ [ [ [ [ & 35825

© X | Mewmano @ conoctssre | @ Cuommwei -+ a
-

< @ & & filey//C/Users/to23-semenikhina/Downloads/35825_I.pdf

¥ c3a dacPocenn - [ Kpacnoapekoe v [ (16) Bxogawwe -~ @@ APMrc 4 enC (8 Kanewgaps @ Crames 93.Ocywe W Meuatsan copma @ NEPEUEHB MPOM G 044644 Ipdf S httpsy//my.arbitrr. @ Crates 4. Npegme

358251 pdf 9/59 — e% + (@ O s a8
- - o . Howep aokywenra: SY3-E09.1
| Paspementic TIRONI 200 mikcenei
B e
Tosopars T
S Macca 100 £10%
e rpconan TS0
T bempeess ooy AF
* Paccrosmie dokycHpoBKki 5 M- 50 mm
Peopenicmme matpesine 0% —
i< Gutponmmon i
et —Tor
T mmmouam s B0 T s10%
oo o 10 1
[Hawonewmns opgo . N
Taapurs . Siox ot 5
Vices I
Thoawu vom T
° Pafirsss seamiers soah . s
Pai Smsems oyt 53— i
; Cnlnes sieapasmysosol BCTpAEAGHEHH
| TaGapiut pyakit CIRPOITE
[ Tesiosranae oxSox e T
Macta e —
Coamaesas munawryaa sHEpg ceronvors | T aos
e o S |
Taanoane st s
Bioins oimoen 23— om0y :
Buixoamas vacrora mGpai mncTpywenTa | 28Kl
T waanra P o0 2107
i

. : F
S -

O & 9 v Wi x3 B B EE o B




Заказчик пояснил, что к поставке необходима именно стеклянная плевательница, поскольку стекло является одним из нереакционноспособных веществ, легко отмывается и не задерживает загрязнения.
По характеристике: Максимальная яркость освещения светильника  Заявителем указано значение - 20000,00 Люкс, что не соответствует информации, размещенной в инструкции по эксплуатации на сайте Росздравнадзора. Информация о возможной комплектации предлагаемой установки с указанной мощностью Заявителем в регистрационном удостоверении отсутствует.
[image: image3.png]L0 & a [ [ [ [ [ @ sz, x || Mesamin. |

< @ & & Ailey//C/Users/to23-semenikhina/Downloads/35825_l.pdf

@ conocraen @ Cuwowm | @ wemcacn |+ a

Hanewarars & B 5 Y

¥ c3a dacPocenn - [ Kpacnoapekoe v [ (16) Bxogawwe -~ @@ APMrc 4 enC (8 Kanewgaps @ Crames 93.Ocywe W Meuatsan copma @ NEPEUEHB MPOM G 044644 Ipdf S httpsy//my.arbitrr. @ Crates 4. Npegme

35825 1 pdf 7/59 — 80% + @ O 3 8

° IiepCo, HyHBIIN PYKOROACTRS 10 HENOTK3OBAIHIO
24 Hokmanus
Jiaa oxasaunus crowaronorecKoi Tepam

2.5 Mporusonoxasans
Oreyremsytor.

2.6 MoGounse aciicrnus
He nsmeia,

3. Knaccuukaums

3.1 T 3a110TH O TIOpaKeHA MEKTHAECkHN TOKON: 0BopyroRarie Kiacca T
3.2 Vponerts 3AUNTH OF NOPUKEHIA MEKTPHNCCKIN TORON: {ACTS, HNOIALAACA B KONTAKTE ©
5 naunenron - i B

3.3 Knacommeauues yposns sauurrut g ronazans so: IPX0
34 OBopyronanne e mpeanasmasEno i wcrosomaa BOAIN O TOPIOWX cwece; e
amiociea  obopytonauno karcropii AP/AG.
3.5 Peaun pabori: enpepui pAGOTA ¢ KPATKOBPENCHHOI HATpY3KOTi COTAACHO. PERINY
syGonpacBmux oncpau
3.6 Kpecao s nauneima n waGakn omwoesrcs K 050pyioniiluc, HAXOIAIENYCS & KONTAKTE ©
nanerrow ~ un B,
3.7 Memmmmeroe nytewe coommercrayer xnacey prcka-lla » coorvereram ¢ Jlapextisoi
93U2/EEC

4. Texuuueckue mapameTphi

Tapaverp [ 3nasenne
—_— Snextpommanmie 230 B/S0 T
. TorpeGnsewas voufiocts

= 00 BA
Tpetoxparmens —_ SOB/T3, 15 AL, F250B/TG, 3 AL |
Heratockon s MoReach C1, C2 M1 MI+
~snexTpomTainic 148 nepewemoro toxa, mtamme AC24 B
- patosee oz 135 65 v £5%
- raGapumise pasepis 170X 100w 25% (1)
Heratocxon “werpocul 1 wozeic M2,
M2+, M8, M+, MI10, M0+
- snekrportraiiie 12 B nepeenioro Takd, mitaine AC24 B
- paosieg oz 175 % 105w 25%
i Coernnm
- MeKIpOITAIE PIBOETO CheTHIBHK 12.B nepevemordora, mmaime 15 BA
— - ocaem@inocs §000-30 000 sfure
3 - ynebias ocaeuermocts p
‘ 5B
- naoumazs paosero o S0x160 cu £10%

- raiapunie pusepu, ¢ pymanat s 385 s Wpiona 210 i Buicora 127

6

Y wi x@ B ) P gy H

19)
o




Заказчик также указал, что заявка ООО «Медиком плюс» не соответствует требованиям извещения по характеристике «Давление поступающей воды скайлера, в пределах диапазона», поскольку значение, указанное Заявителем в заявке - ⩾ 0,01 и ⩽ 0,10, Мегапаскаль, не соответствует параметрам, содержащимся в инструкции по эксплуатации - 0,01 - 0,5 Мпа.

Заявитель в составе жалобы пояснил, что в связи с установленным значением Заказчика, функционал ЕИС не позволял выставить верное значение, указанное в инструкции по эксплуатации.

Кроме того, Заявитель указал, что согласно анализу стоматологических установок по характеристике «Давление поступающей воды скайлера», в обращении отсутствуют медицинские изделия с указанным Заказчиком параметром - ≥ 0.01 и ≤ 0.1. Мпа.
Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 20.08.2024 №ИЭА1 победителем признан участник с идентификационным номером 117124690, цена предложения - 596 933,00 рублей – ООО «Вивальди».

В соответствии с информацией, полученной от оператора электронной площадки, Победителем в составе заявки предложена к поставке - Установка стоматологическая, 32.50.11.000-00000080, 32.50.11.000, Наименование медицинского изделия в соответствии с РУ: Установка стоматологическая QL2028 с принадлежностями.

В заявке по характеристике Давление поступающей воды скайлера, в пределах диапазона указано - ⩾ 0,01 и ⩽ 0,05, Мегапаскаль.

В качестве подтверждения государственной регистрации медицинского изделия приложено РУ №РЗН 2016/5164 от 20.12.2016 г.

Согласно инструкции, размещенной на сайте Росздравнадзора, характеристика «Давление поступающей воды» не соответствует значению, указанному Победителем в составе заявки, в связи с чем, комиссией при рассмотрении заявок допущено нарушение ч.5 ст.49 Закона о контрактной системе:
[image: image4.png]@ o x [ sy | e | @ oo | @ Cwon | @) woms | N

¥ c3a dacPocenn - [ Kpacnoapekoe v [ (16) Bxogawwe -~ @@ APMrc 4 enC (8 Kanewgaps @ Crames 93.Ocywe W Meuatsan copma @ NEPEUEHB MPOM G 044644 Ipdf S httpsy//my.arbitrr. @ Crates 4. Npegme

@ e a

Hanewarars & B 4

< @ & & Ailey//C/Users/to23-semenikhina/Downloads/52038_l.pdf

52038 _Lpdf 32/93 — 1w0% + (@ O TMowck no cTpannue x

- ‘BeTpoeHibil NAEBKINH MpEAOXPAMTEI, SApANOF Yerpoficrsa: 1 A/250B
JlonomTenbias wacTs: CBETORON
ooy coera O Touroe cosnanenve
nhna Bon:A20mN-4808.
HirrencusrocTs creronord moroka: 1000-1200 mBr/ e
- PaGoune yeaomis:
Temnepatypa oxpyKaicuici cpesu: SC~40°C
) OmitocHTebHAR BIAKIOCTHS80%
Anvocheproe nanerme: 70 Kla - 106 kTla
Pansepii: 26Mnx25mx 2608
Macca werro: 1351
Moumocts norpeGers: <8 ar
‘Tun saunmst o7, yaapa okom: Knace Il
3aumwra o yaapa ToKow: oGopyzosaie Thiia B
(Crenets 3AIMTS! OT BPEANOTO MPOHMKHOBEHHA BOTH: OGHoe oGopyoBarie (IPX0)

aasnene noctyn| 1 s 1 AN s

B

(Cieiiep- - annapaT A% CKATAHI, TIAPOIOHTONOTHI H SHIOTOHTHI CO CHEMHHM ABTOKIBHPYENTHIM
HaxoHeuiMkoN. [Tpe/atasch 118 06paGOTKH 1 OUHCTKH KOPHEBOTO KaHATA i CHATHA 3YGHbIX
otnomenii
Texiliueckwe napaserphi ckeibnepa
a) Totpebmnenss MounocTs: Ge3 Tpancpapuatopa 248 ~ SOz / 60Hz 134
G)AuTUITYRa BHOpaui HAKOHEHIK: <100um

20 ) Cinna aMIUUITY I WA BhIXOE ( MaCTHHAS CHAA): <2H
d) Yacrora piGpawni naxoreuwika - UDS-N2: 28kHz + 3 kTt
) Mousocs a meixone: 3 Bt 10 20 Br ( perympyercs)

€) lamnenmeToeTyaiouteii oasi: 0.01MPa 10 0,5 MiTa

30 Daiia exsriceroit AokyvenTailm
GUANGZHOU FENGDAN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.

Texmiccta oxyueran o CE-FDDU CE

Tipeawer: Karanor sk |10
Beocnniverneus 0T Cocaern o covsammmenermn | 20 snpem 3015 7| Crpmunsa X6 | Crparins 853 3¢

1) Bec ocosHoro 670ka: 0,2kr
) Ocnosroli 610K npenoxpannreneii: T1.6AL 2508

Texmmecine xapaxepuermn Kpecio naumena:
T pY3ONOEMHOCTS CTOMATOTIOTHAECKOTO KpeCaa natena : 135kg.

BLICOT2 CHACHSS 0T 10a: MAKCHMATLHOE H MUHHMATbHOE: TS6mM-445mm

Jlwanason yvmmers nOAron0BHMKa: 150 st

Jwanason waKnoWa A3 CIMHKH KpecTa: cuaesse Anwwa 1150 wne, Timka Crinmk: 4608m
VoM HAKIOH CIAHH CHICHbA OT THHIH B FOPHIOHTANLHOM OO eHI: 180 ° -105 ©
TomroxorHunas (KommiceTso): 2 urrysi

TaGapiThsie paswepss (i, wpwia, suicor) 1900, 850w, 1840mm
Cynwapias sommocrs: 220 Br

915
ez




В составе заявки ООО «Медиком плюс» в качестве подтверждения факта государственной регистрации представлено регистрационное удостоверение РЗН 2021/13711 от 12.03.2021 г.
Правила государственной регистрации медицинских изделий на территории Российской Федерации утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1416 (далее - Правила государственной регистрации медицинских изделий).

Постановлением Правительства РФ от 30.09.2021 N 1650 утверждены Правила, определяющие порядок ведения государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий (далее - реестр). Реестр является федеральной информационной системой, содержащей сведения о медицинских изделиях и об организациях (индивидуальных предпринимателях), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.

Согласно п.6 Правил в реестр включается следующая информация:  электронный образ эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие; электронный образ регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

На основании указанных норм государственная регистрация медицинского изделия подтверждает соответствие требованиям качества, эффективности и безопасности регистрируемого медицинского изделия и его принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению, указанных в регистрационном удостоверении. При этом документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие. 

П.37,38 Правил предусмотрен порядок внесения изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье.

Согласно информации, содержащейся в государственном реестре медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий досье по №РЗН 2021/13711 от 12.03.2021 г внесены изменения, актуальное регистрационное удостоверение  имеет следующую дату и номер: РЗН 2021 от 13.02.2024 г., регистрационное досье №РД-60335/94400 от 25.01.2024 г.
[image: image5.png]& roszdravnadzorgov.ru @enepansHan cnyxBa M0 HaAIOPY B CHEPE IAPABOOXPaHEHMS

¥ c3a dacPocenn - [ Kpacnoapekoe v [ (16) Bxogawwe -~ @@ APMrc 4 enC (8 Kanewgaps @ Crames 93.Ocywe W Meuatsan copma @ NEPEUEHB MPOM G 044644 Ipdf S httpsy//my.arbitrr. @ Crates 4. Npegme
PEECTPUBAN 3AI VLD

Vounxensrsi Hovep peecrposol 3annc 75463
PerucrpaLuoH I HOMER MEAULHEKOrS U3Aeny P3H2021/13711 [Cxauars PY) [Cxauare Goro [Cxasars Mncrpyiuse]
72 rocyzapCTBEAHOT REFUCTPELI MERNUAHCKOTD U3zen 13022024
Cpor asicrain perucrpauonoro yaocToBEpe Beccpouro

Veraroska CromaToRorUHeCka Mercury Safety C RpUHAATEXHOCTAM
& SapuarTax McnonHeAWS: 1. YCTarO0BKa CTOMATOROFHECka C1, 8 CocTase: 1. KEcno CTOMETORrHueckoe. 2. CrHka. 3. ToaronosHMk. 4. O6aKa Kpecna. 5. IORMOKGTH¥ - 2 . 6. KaxyX Kpecna nepeaii. 7. Koxyx Kpecna 3aa-ii. &
Koy kpecna 60x0807 - 2 wr. 9. [wgpoBnox. 10. Moayns ¢ nnessTensriiLel. 11. N13T0rpa0 MoAys 89312, 12. MOAY 5p1a H-CTpyMenTansmel. 13, LinaHri € pasmeom Michiest 4 -4 Lt 14, M/cToneT 3-6ymxuuonanstesi o
LnaroM - 2 . 15. HeraTockon. 16. T1aHTOTPa(: MOAYAR aCCUCTERTa. 17. MOAYMS BCCUCTEHTA UHCTRYMERTasHui. 18. C/HOHOOTCOC € ORUHOHHSIM LLAGHFOM. 19. ACTMALIOHHOE YCTROTICTSO € 0AUHOSH&iM Wnarrow. 20. Tara
CoeTnsHIK. 21. Pabosuit CaeTnnrink. 22. Cryn 8pasa. 23. CTyn aCCUCTeNTa. 29. Iegans MHOTOGYHKLUHOHaNSHas. 25. PYKOOACTS o SKCNnyaTaLuk. Mpaanex~ocTv: 1. UiTanra OMTOPa. 2. MOHTOP. 3. MTpaopansas kawepa. 4.
LUnaHr ¢ QupoONTUKOT. 5. Haxoressik a3p00. 6. Ckaiinep ysTpassyosoll ScTpavsaeMsii Il YCTaHOBKa CTOMATOROrHECKaR C2, & Cocrase: 1. Kpecno CrovaTonorHuecxoe. 2. Cria. 3. MIoAronosHK. 4. O6SKa Kpecna. 5.
FloanoKoTHK - 2 7. 6. Kawyx KpECna Nepea=i. 7. Koy Kpecna 3aa-uil. 5. KoxyX Kpecha GoK0ofi - 2 . 9. TWapo6ox. 10. Mogyis ¢ nnesaTensuei. 1. MasTorpag oAy spava. 12. MOzys 8paa HHCTpyMeHTanHsi. 13
LUnaHrA € paemon Midwest 4- 4 . 14, TTUCTONET 3-GyHKLUAOHENSHl CO LIAGHTOM - 2 . 15. HEraTockan. 16. IZHTOrPa0 MORYTR BCCHCTERT2. 17. MORYA BCCACTERTa MHCTPYMEHTaNa I 15. CRHOROGTCOC € OAMHONHEM LUAGHTOM.
19, ACTMDaLUOHHOR YCTPOTICTSO € OAUHO sl LAaHFoM. 20. UTanra CaeTunsiKa. 21. PaBow CoeTunHMK. 22. CTyn 8paya. 23. CTyA aCcacTenTs. 24. MleAas MHOTOQYHKLMOHaSHER. 25. PYKOSOACTEO MO SKEAYaTaLIM,
MlounaanexnocTy: 1 WTarrs 1omATops. 2 MomTop. 3. MTpaopans-as xauepa. 4. LUnsn ¢ GuEpOONTIKOT. 5. Haxonesry 3306710, 6. Cxalinep ysrpassyosol scrpausaeni Il Yersrosa crowaTonorsesas M1, & cocrase: |
Kpecno crowaTonorusecioe. 2. Crimxa. 3 MIoaTo0sHwx. 4. OBUSKa Kpecn. 5. TToAOKOTHIK - 2 T, 6. Koy Kpecna nepeaii 7. Koy xpecna 33l 8. Koy pecha 60x080fi -2 . 8. 1apo6nox. 10. BeinocHoli 610k 472
ouMyIKaLAT. 1. Moayns C nnesaTensruLel 12. IZHTOMpa® MoRyns 59213, 13. MOy 8paua MHCTpyMeTanrsil. 14. LUnaHi: € pasmenom MIGWeSt 4 - 4 T 15. 14CTOneT 3-0yHkLIORansHsI CO WanToN -2 . 16. HeraTockon.
17.TIaHTOrPa® MORYAR BCCUCTET2. 13. MOAYT BCCUCTERTS MHCTPYMEHTaNHaI. 19. CYOHOGTCOL € ORVHONHSIM LITaHTOM, 20. ACTPBLMONHOR YCTDOTICTEO € OAMHONHSIM LABHTON. 21. LUTaHa CBETANSHIKS. 22. PaGO4M CaeTUSHII.
23, Cryn spaua. 24. Cryn accuCTenTa. 25. TTegans MAOTOGYHKLUHOHaTaHaR, 26. PYKOEOACTE N0 SKCHAYaTaLUN. MIpHHBANEXHOCTA: 1. LUITaHra MOiT0pa. 2. MOWMTOP. 5. VINTPaopansHas kawepa. 4. LnaHr ¢ HEPOOMTHKOIL. 5.
Haxoneurink 23po. 6. Ckaiinep ynarpassykosoit scTpaisaesi. IV YCTaHOBKa CTOMETOROTHECkaR M1+, 8 COCTase: 1. KpeCno CTOMATOROrHEckae. 2. Cruia. 3. TIoAronosHitk. 4. OBHEKa KpECna. 5. TIOATOKOTHMK - 2 . 6. Koy
Kpecna nepeaii. 7. Kaxyx kpecna 3aa-ii 5. Koxyx Kpecna 60Koso - 2 wr. . Tapo6oK. 10. Moayms € nnesaTensrie. 1. MaHTorpag Moayrs spava. 12. Moayn SDaua UHCTRYMeHTanH. 13. LUnaHr  passemow Midwest 4- 4
LT, 14 TIUCTORET 3-$YHKLAORaNHI €O LnHTOM - 2 . 15. Herarockon. 16. TIRHTOrDag MOAYS aCCUCTExTa. 17. MORYAs SCCACTEATa MCTpYMEHTNsHaif. 18, CTIOHOOTCO C OAMHONHEIM WIABHTOM. 19. ACTHPLIORHOS YCTROFCTSO ¢
0AHHOHEIM LABHTO. 20. LUiTaHra CoeTunuia. 21. PaBoNlh CSeTunaHMK. 22. Cryn 8pada. 23. CTYN aCCHCTHT3. 24. leanis MHOTOQYHKLUMOHBNSHaR. 25. PYKOSOACTEO N0 SKCnAyaTLIM. MIpHHAAREXHOCTA: 1. LUITaHra MOHITOPa. 2.
MoruTop. 3. VTpaopanstias kauepe. 4. Linaxr ¢ QUEPOOTKOM. 5. HaKoeurink 23p01o. 6. Ckalinep ynsTpassyKosoii SCTpaysaemi V. YCraHo8Ka CromaTonoruseckan M2, & cocrase: 1. Koecno cromaTonorueckoe. 2. CrHka. 3.
Flogronossuk. 4. O6iteKa Kpecna. 5. IORTOKGTHIK - 2 L. 6. KaxyX KpECHa nepeasii. 7. Koy kpecna 3aasii. 5. Koyx Kpecna 60KoBo -2 . 9. [1apoGoK. 10. MOYs ¢ nnesaTensrel. 1. MawTorpag Moayns spava. 12. Moayns
8paa UHCTpyMeHTasHi. 13. LUNSHTY < pasemow Miwest 4 - 4 . 14, [IUCTOET 3-GyHKLuHOHEnHali o WAHToM - 2 . 15. HeraTockon. 16. IaHTOrpag MOAYR SCCUCTeXTa. 17. MORYT SCCACTEHTa WACTpYMeHTansHai. 13
(CH0m0OTCO € OAUNOUHEI LTEATON. 19. ACTHALIO=08 YCTBOTICTS0 € OAUROS=eIN nanrow. 20, LTsnra casTnerines. 21 PBosu cosmunsmine. 22. CTyn 3pava. 23, Crys 2CencTenT. 24. MleAsns MHOTOGyMKLIORaTSHaR. 25.
PYK0S0ACTE0 N0 aKCTnYaTaLW. TIPUHEATEXHOCTA: 1. LUTaHTa MORITOPa. 2. MOHUTOP. 3. IHTpa0pansras kawepa. 4. LULnaT C GUBPOOTAKOM. 5. HakoseHHIIK 23p0no. 5. Cxalinep ynsTpaseyosoit scrpavtsaensi V1. Yeranoska

Hauerosame MeanLIHCrorD w3zeniE romaToRoHeCKan M2+, & COcTase: 1. KpECno CTOMETOROMHECkae. 2. CuHKa. 3. TI0ATORoBHik. 4. OBHEKS KPECra. 5. TIOAROKOTHHK - 2 . 6. KOXYX KDECTa nepearwil. 7. Kaxyx Kpecna sagsuil. . Kaxyx kpecna 60x0soii - 2 L. .
FWapoBo. 10. MoayNs ¢ AesaTensHILEM. 1. MTaHTOrpag MOAYAR pava. 12. MoAYMs Spava HACTpyMEsTabsii. 13. Winanrit C pazsemon Midwest 4 - 4, 14. [WCToneT 3-0yAxLMOHaRL i CO wAaroM - 2 wr. 15. Heratockon. 16.
TlaKTorpag MORYTS SCCACTeNTa. 17. MORYM SCCHCTEHT HHCTDYMEHTANSHEI. 18. CTIOHODTCO ¢ OAMHOHHSIM LUTGHTON. 15. ACTMPELIMORHOR YCTPOTICTSO C OAMHONHEIM WAaHToM. 20. LIT2HFa CBRTUTHIKS. 21. PEOSW CaeTARLHIK. 2.
Cryn spavia. 23. CTyn accucrena. 24. MleAans MHOTOQYHKLINOR&NSH2S. 25. PYKOBOACTSO 10 SKCTnyaTaLunh. TIpUHBANEXHOCTH: 1. LUTanra MOHTOPa. 2. MOHHTOP. 3. ITpaopanas kaveps. 4. WI7arr ¢ QUEPOORTAKOI. 5. HaKomeuritk
3pono. . Cxalinep ynsTpaasyxosoi scrTpausaevail. VI YCTaro8Ka CrouaTORorHeckan M, & cocrase: 1. KDecno CrovaTonorHueckoe. 2. Cria. 3. MoAron0sHHK. 4. O6SKa pecna. 5. MoANOKOTHMK - 2 7. 6. KoxyX KpEcna Nepearit
7. Koy kpecna 3aa-i . Koxyx Kpecna 60K0BO - 2 . . TAPOGOK HanoH. 10. MOAYMs ¢ ANESaTensHULER. 1. IEHTOrpag A7 CTOa. 12. CToA AT MACTPYMEKTOS. 13. MoAY 8pa1a UHCTPYMeHTaRHsit NOAKETHON. 14.
LUnaHrA ¢ pasemow Midwest 4- 4 . 15. TTUCTONET 3-QyHKLUAOHENHai CO LiAGHTOM - 2 . 16. HeraTockan. 17. TIRHTOrPa0 MORYR BCCHCTERT2. 15. MORYA BCCACTERTa MCTPYMEHTaNSHaI. 19. CTHOOGTCO € OAMHOHHEIM LUAGHTOM.
20, ACTUpaLUOHHOR YCTPOTICTSO € OAUHOH&iM LAGHTOM. 21. UTanra CaeTuAsHiIKa. 22. PaBowi CoeTuRHMK. 23. CTyn 8paya. 24. Cry BCCACTeHTa. 25. FleAas MHOTOQYHKLMOHaSHaR. 26. PYKOSOACTSO MO SKEAYaTaLIM,
MloinaanexnocT: 1 WTarrs MomATos. 2 MomTop. 3. VTpaopans-as xawepa. 4 LUnanr ¢ GuBpOOTTIXOT. 5. Hakoresyx 330670, 6. Cxalinep yerpassykosol sctoausaswsi. Vil YeTanosxa coveTonorisecyas M=, & cocrase: 1
Kpecno crowaTonoryecioe. 2. Crima. 3. M104T0708mwx. 4. OBUBKa KpeCra. 5. MToAMOKOTHIK - 2 T, 6. Koy Kpecna nepegmili 7. Koy xpecna 33l 8. Koxyx pecna 60r080fi -2 T 8. Tkapo6nox. 10. Mogyms € nnesaTensmiuer
11.TIaHTOrpa® A7 CTOna. 12. CTON A7 MHCTPYMEHTOS. 13. MOy 59218 UHCTRYMENTaSHEi NOAKGTHO C TYMEOF. 1. LUnaHr ¢ pasemom Midwest 4 - 4 wr. 15. FIUCroner 3-Gy-KuunoHansHalt o Lunanrow - 2 wr. 16. HeraTockon. 17.
laKTorpag MORYTS BCCACTENTa. 15. MOAYM SCCHCTERT WHCTDYMEHTBNSHAIA. 19. CTIOHOGTCO ¢ OAMHONHSIM LUTGHTOM. 20. ACTHPLIMOHHO YCTPOTICTS0 € OAHHONHEM LnaHroM. 21. LTaHra CETHRHIIKS C CangeTMuEH. 22. PaBoui
CaeTunsHK. 23. Cryn spavia. 24. CTYN BCCUCTeHTa. 25. [le3a1s MHOTOQYHKLMOHaHaS. 26. PYKOSOACTED N0 SKCTTYaTaLuH. TIpUHEANEXHOCTY: 1. LUTanra MoRTOpa. 2. MOHUTOP. 3. IHTpaopansan kawepa. . LInast ¢ GUER0ONTAKOI. 5.
Haxoneuritx 53p¢o. 6. Ckalinep ynsTpassyxosoit SCTpaisaesi. IX. YCTaHOSK CTOMETOROTHHECKaR 475 AETCKOro MpUena 10, & cocrase: 1. KEcno CTOMATOROTHHECKoe. 2. CRAHKa. 3. IoaronosHitk. 4. OGHSKa KpeCna ¢ peva A7
Kpennenys. 5. OAOKOTHIK -2 T 6. KoXyX KDRCTa niepeau. 7. Koxyx kpecna sagii. 5. Koxyx kpecna 60x080f - 2 T, 9. [WAOSAGx. 10. BaMOCHOM B70K 475 KoMNMyHyKaAl. 11, MOgyns ¢ nnesarensituel. 12. MarT0rpad MoRyns
paa. 13. Moay 89ata UHCTyMeTansH. 14, LUnaHrU € pa3meom Midwest 4 - 4 L. 15. THCTONeT 3-QyHKLMORaNHSIA CO LunaAroM - 2 L. 16. HeraTockon. 17. T1aHTOrpag MOAYAR SCCHETerTa. 18. MoayMs aCcucTenTa
UHETDyeNTa s 19, CIIOHOSTEOR € OAUHOSHIM LTaATON. 20. ACTBBLIORH0E YCTROTCTED € ORUHOUHEN nanron. 21. LTenTa CSTARHIKS € Can0eTmyeli u ASpXaTenel Ans nsmieTa. 22. PaBosuli cseTunsmi. 23, Cryn
paa. 24. Cryn accCTenTa. 25. T1ega/ts MHOFOQyHKLIMOHaHaR. 26. PYKOSOACTE0 10 SXCNAYaTaLMM. MpM=aAnex=0CT: 1. LITaHTa MORHTOpa. 2. MORUTOP. 3. VIHTPa0pansHas Kamepa. 3. LUMaHT ¢ GHEPOOMTKOF. 5. HaxoHedHIK
3p@n0. 6. Cxalinep ynsTpa3syx0s0i SCTpaUBaEMSIA X. YCTaHOSKE COATONOTM4ECKaR ATA AETCKOFD MpWewa M10+, 5 CocTae: 1. KDEcno CTOMBTORrMHECkoe. 2. Crueka. 3. TIOAronosHAK. 4. OBIEKE KDECha ¢ PEMHANM AT KpENTeHVS.
5. Moan0KoTHUK - 2 . 6. Koy Kpecna nepearil. 7. Koy xpecna 3aawi. 8. Koy xpecna 800801 -2 wT. 8. ugpoox. 10. Mogyns € nnesaTensmiiues. 1. CT0n 4713 WHCTpyexTos. 12. Mogyne 5023 uncToyverTansrisii
OAKETHOR. 13. LUnaHri ¢ passemom MIdwest 4- 4 . 14. [IUCToneT 3-gy-KuMOHaNaHlt O LUTGHOM - 2 . 15. HeraTockon. 16. IZHTOrPag MORYR BCCACTEHTa. 17. MOy SCCHCTENTS MHCTPyMeHTaNaHel. 13. CRIOHOOTCOC €
QBHHOHBIM LUNZHTON. 15 ACTHPBLAMOHHOE YCTPOVICTEO C OAMHOHHEM LUnGHFOM. 20. LITaHr2 CoeTUNSHHKA C CBNBETHULET U ASPAGTENEM MNaHLLETs. 21. PaBouM CoeTuru. 22. Cryn spava. 23. CTyn sccncresa. 24. Meaans
MHOTO@yHKLHOHaNSHaR. 25. PYKOBOACTSO 10 SKCNAYaTaLIW. MIpAHEAREX=OCTY: 1. LiTaHra MOMHTOPa. 2. MOHUTOP. 3. MKTpaopansHas Kavepa. 4. Lnasr C OHEPOOMTUKON. 5. Hakoeu¥ix 23pgno. 6. Cxafinep ynsTpassyxosoit
scrpavzaesi

HalihMeHOBaHAE OpraHH3aLIN - YTIOMHOMONERHOT MpeACTasHTEN:

000 “Hosrogent
848

& TO) P a0





Комиссия, руководствуясь ч. 1, 3, 4 ст. 105 и на основании ч.15,22,23 ст. 99, ч. 8 ст. 106 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,

РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО «Медиком плюс» обоснованной в части нарушения ч.12 ст.48 Закона о контрактной системе.

2. Признать в действия Заказчика - ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» МЗ КК нарушение ч.5 ст.49, ч.12 ст.48 Закона о контрактной системе.
3. Заказчику – ГБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» МЗ КК (комиссии) выдать предписание об устранении нарушений Закона о контрактной системе. 

4. Передать материалы для решения вопроса о возбуждении административного производства уполномоченному должностному лицу по ч.2 ст.7.30 КоАП РФ.
Настоящее Решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты его принятия.
