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Заказчик: 
Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области»
info@gku-mo.ru

Оператор электронной площадки:
ООО «РТС-тендер»
ko@rts-tender.ru

Заявитель:
ООО ТК «ЭЛЕМЕНТ»
lab@element-msk.ru

РЕШЕНИЕ
по делу № 050/06/105-13751/2026 о нарушении 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок
	07.05.2026	
	Москва



Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Управление, Комиссия)
рассмотрев жалобу ООО ТК «ЭЛЕМЕНТ» (далее – Заявитель) на действия (бездействие) Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области» (далее – Заказчик) при проведении ООО «РТС-тендер» (далее – Оператор электронной площадки) электронного аукциона на поставку медицинского оборудования - лот 63.2.2 (извещение 0348200081026002017 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт)) (далее – Аукцион) и в результате осуществления внеплановой проверки в части доводов жалобы Заявителя в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Комиссия

УСТАНОВИЛА:

В Управление поступила жалоба Заявителя на действия Аукционной комиссии при проведении Заказчиком, Оператором электронной площадки Аукциона.
По мнению Заявителя его права и законные интересы нарушены действиями Аукционной комиссии, принявшей неправомерное решение о признании заявки Заявителя несоответствующей требованиям извещения о проведении Аукциона.
В соответствии с извещением о проведении электронного аукциона, протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя):
1)	извещение о проведении Аукциона размещено – 09.04.2026;
2) начальная (максимальная) цена контракта – 98 700 000,00 руб.;
3)	дата окончания подачи заявок – 22.04.2026;
4) на участие в Аукционе подано 2 заявки от участников закупки;
5) заявка 1 участника закупки признана соответствующей требованиям извещения о проведении Аукциона.
Согласно доводу жалобы Заявителя, Аукционной комиссией принято неправомерное решение о признании заявки Заявителя несоответствующей требованиям извещения о проведении Аукциона.
На основании части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе при рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях:
1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;
2) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;
3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;
4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона);
5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств);
6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года N 127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств", в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;
7) предусмотренных частью 6 статьи 45 настоящего Федерального закона;
8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке;
9) указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.
В соответствии с частью 5 статьи 49 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки:
1) члены комиссии по осуществлению закупок:
а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49 Закона о контрактной системе, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе;
б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а также результатов рассмотрения, предусмотренного подпунктом "а" настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;
2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 Закона о контрактной системе. После подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки.
Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 24.04.2026 № ИЭА1 (далее – Протокол), заявка Заявителя с идентификационным номером «121073486» признана несоответствующей требованиям извещения о проведении Аукциона по следующему основанию: 
«Отклонение заявки по следующему основанию:
Выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке (пункт 8 части 12 статьи 48 Федерального закона №44-ФЗ), а именно:
Предложение участника содержит сведения о наименовании товара «РЗН 2022/18039 Система скрининговая «QSight 225MD UHPLC Screening System» для проведения исследований In vitro на клинических образцах методом масс-спектрометрической идентификации аналитов с применением тандемной масс-спектрометрии и ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии».
,
1. Заявка участника содержит информацию о показателях товара:
1.1. Участником указан показатель "Стабильность измерения масс, отклонение массы за 24 часа работы, а.е.м." со значением "0,10". Согласно Руководству по эксплуатации изделия, размещенному на сайте Федералной службы по надзору в сфере здравоохранения (Далее – Руководство по экслплуатации), значение данного  показателя составляет 0,05 а.е.м.
1.2.  Участником указан показатель " Вместимость термостата, вэжх колонок, шт." со значением "4". Согласно Руководству по эксплуатации,  значение данного  показателя составляет 6 шт.
1.3.  Участником указан показатель "Вместимость термостата ультра-вэжх колонок, шт." со значением "5". Согласно Руководству по эксплуатации,  значение данного  показателя составляет 6 шт.
1.4. Участником указан показатель "Температурный диапазон термостата (минимальное значение), градус Цельсия." со значением "10". Согласно Руководству по эксплуатации,  значение данного  показателя составляет 5 градусов Цельсия.
1.5. Участником указан показатель "Температурный диапазон термостата (максимальное значение), градус Цельсия" со значением "70". Согласно Руководству по эксплуатации,  значение данного  показателя составляет 75 градусов Цельсия.
2. Участником в  заявке указан товарный знак предлагаемого к поставке товара: «QSight»,  однако,  cогласно письму АО «ПРИБОРЫ», уполномоченного представителя  производителя медицинского изделия «Система скрининговая «QSight 225MD UHPLC Screening System» для проведения исследований In vitro на клинических образцах методом масс-спектрометрической идентификации аналитов с применением тандемной масс-спектрометрии и ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии», данный товар не имеет товарного знака.
Таким образом, представленная в заявке информация относительно о характеристиках и товарного знака на предлагаемый к поставке товар не соответствует действительности».
На заседании Комиссии представитель Заказчика представил письменные пояснения, согласно которым:
«Поданная заявка отклонена ввиду следующего.
Отклонение заявки по следующему основанию:
Выявление недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке (пункт 8 части 12 статьи 48 Федерального закона №44-ФЗ), а именно:
Предложение участника содержит сведения о наименовании товара «РЗН 2022/18039 Система скрининговая «QSight 225MD UHPLC Screening System» для проведения исследований In vitro на клинических образцах методом масс-спектрометрической идентификации аналитов с применением тандемной масс-спектрометрии и ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии».
1. Заявка участника содержит информацию о показателях товара:
1.1. Участником указан показатель "Стабильность измерения масс, отклонение массы за 24 часа работы, а.е.м." со значением "0,10". 
Согласно Руководству по эксплуатации изделия, размещенному на сайте Федералной службы по надзору в сфере здравоохранения (Далее – Руководство по экслплуатации), значение данного показателя составляет 0,05 а.е.м.
1.2.  Участником указан показатель " Вместимость термостата, вэжх колонок, шт." со значением "4". Согласно Руководству по эксплуатации,  значение данного  показателя составляет 6 шт.
1.3.  Участником указан показатель "Вместимость термостата ультра-вэжх колонок, шт." со значением "5". Согласно Руководству по эксплуатации,  значение данного  показателя составляет 6 шт.
1.4. Участником указан показатель "Температурный диапазон термостата (минимальное значение), градус Цельсия." со значением "10". Согласно Руководству по эксплуатации,  значение данного  показателя составляет 5 градусов Цельсия.
1.5. Участником указан показатель "Температурный диапазон термостата (максимальное значение), градус Цельсия" со значением "70". Согласно Руководству по эксплуатации,  значение данного  показателя составляет 75 градусов Цельсия.
2. Участником в  заявке указан товарный знак предлагаемого к поставке товара: «QSight»,  однако,  cогласно письму АО «ПРИБОРЫ», уполномоченного представителя  производителя медицинского изделия Система скрининговая «QSight 225MD UHPLC Screening System» для проведения исследований In vitro на клинических образцах методом масс-спектрометрической идентификации аналитов с применением тандемной масс-спектрометрии и ультравысокоэффективной жидкостной хроматографии, данный товар не имеет товарного знака.
Дополнительно сообщаем что на участие в закупке подано две заявки с предложением одного товара, при этом в заявке с порядковым номером 2 указаны характеристики в соответствии с инструкцией с сайта РЗН (в связи с чем в двух заявках декларированные характеристики отличаются)».
Изучив документы и сведения, а также заявку Заявителя, представленные на заседании Комиссии, Комиссия установила, что заявка Заявителя не соответствует требованиям извещения о проведении Аукциона по основаниям, указанным в Протоколе.
На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия Аукционной комиссии в части признания заявки Заявителя несоответствующей требованиям извещения о проведении Аукциона не противоречат положениям Закона о контрактной системе.
Вместе с тем, представителем Заявителя на заседании Комиссии доказательств обратного не представлено.
Следовательно, довод жалобы Заявителя является необоснованным.
На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1 части 15, пунктом 2 части 22 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ООО ТК «ЭЛЕМЕНТ» необоснованной.
2. Требование о приостановке определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подписания контракта, установленное Управлением на основании части 7 статьи 106 Закона о контрактной системе, отменить.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с даты принятия.
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