# Заказчик:

# Государственное казенное учреждение Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области»

# maslovaem@gku-mo.ru

# info@gku-mo.ru

# Оператор электронной площадки:

# ООО «РТС-тендер»

# ko@rts-tender.ru

# Заявитель:

ООО «Медснаб»

alikterlikov@mail.ru

shatrov-m@mail.ru

# РЕШЕНИЕ

по делу № 050/06/105-12524/2026 о нарушении

законодательства Российской Федерации

о контрактной системе в сфере закупок

| 29.04.2026 | Москва |
| --- | --- |

Комиссия Московского областного УФАС России по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Управление, Комиссия)

рассмотрев жалобу ООО «Медснаб» (далее – Заявитель) на действия (бездействие) Государственного казенного учреждения Московской области «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области» (далее – Заказчик) при проведении ООО «РТС-тендер» (далее – Оператор электронной площадки) электронного аукциона на поставку медицинского оборудования - лот 39.2 (извещение № 0348200081026001979 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок – www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) (далее – Аукцион) и в результате осуществления внеплановой проверки в части доводов жалобы Заявителя в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Комиссия

УСТАНОВИЛА:

В Управление поступила жалоба Заявителя на действия Аукционной комиссии при проведении Заказчиком, Оператором электронной площадки Аукциона.

По мнению Заявителя его права и законные интересы нарушены действиями Аукционной комиссии, в части ненадлежащего рассмотрения заявок на участие в Аукционе.

В соответствии с извещением о проведении Аукциона, протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя):

1)	извещение о проведении Аукциона размещено – 08.04.2026;

2) начальная (максимальная) цена контракта – 21 846 666,65 рублей;

3)	дата окончания подачи заявок – 16.04.2026;

4) на участие в Аукционе подано 2 заявки от участников закупки, 1 из которых признана соответствующей требованиям извещения о проведении Аукциона/

Согласно доводу жалобы Заявителя, Аукционной комиссией неправомерно принято решение о признании заявки Заявителя несоответствующей требованиям извещения о проведении Аукциона.

На основании части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе при рассмотрении вторых частей заявок на участие в закупке соответствующая заявка подлежит отклонению в случаях:

1) непредставления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом) участником закупки оператору электронной площадки в заявке на участие в закупке информации и документов, предусмотренных извещением об осуществлении закупки в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона), несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

2) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 6 статьи 43 настоящего Федерального закона, несоответствия таких информации и документов требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки;

3) несоответствия участника закупки требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки в соответствии с частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона;

4) предусмотренных нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона (за исключением случаев непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона);

5) непредставления информации и документов, предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, если такие документы предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 3 статьи 14 настоящего Федерального закона (в случае установления в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона в извещении об осуществлении закупки запрета допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств);

6) выявления отнесения участника закупки к организациям, предусмотренным пунктом 4 статьи 2 Федерального закона от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств», в случае осуществления закупки работ, услуг, включенных в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с указанным пунктом;

7) предусмотренных частью 6 статьи 45 настоящего Федерального закона;

8) выявления недостоверной информации, содержащейся в заявке на участие в закупке;

9) указания информации о предложении участника закупки, предусмотренном пунктом 3 или пунктом 4 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона.

В соответствии с частью 5 статьи 49 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки:

1) члены комиссии по осуществлению закупок:

а) рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 статьи 49 Закона о контрактной системе, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе;

б) на основании информации, содержащейся в протоколе подачи ценовых предложений, а также результатов рассмотрения, предусмотренного подпунктом «а» настоящего пункта, присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке возрастания минимального ценового предложения участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе, при котором порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного абзацем первым пункта 9 части 3 статьи 49 Закона о контрактной системе, присваиваются в порядке убывания размера ценового предложения участника закупки), и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе. Заявке на участие в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер;

2) заказчик формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен содержать информацию, предусмотренную пунктами 1, 2, 4 - 7 части 17 статьи 48 Закона о контрактной системе. После подписания членами комиссии по осуществлению закупок такого протокола усиленными электронными подписями заказчик подписывает его усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет оператору электронной площадки.

Согласно Протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 17.04.2026 №ИЭА1 (далее – Протокол) заявка Заявителя с идентификационным номером «121015999» признана несоответствующей требованиям извещения о проведении Аукциона по следующему основанию:

«В составе заявки Центральная мониторинговая система (Central monitor system) является принадлежностью медицинского изделия:

Монитор медицинский многофункциональный с принадлежностями. I. Монитор медицинский многофункциональный с принадлежностями, варианты исполнения: - монитор медицинский многофункциональный, модель WQ-001 - монитор медицинский многофункциональный, модель WQ-002 - монитор медицинский многофункциональный, модель WQ-003 - монитор медицинский многофункциональный, модель WQ-004

Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 26.03.2013

В свою очередь к поставке предлагаются Мониторы пациента многопараметрический в вариантах исполнения: N10 Дата государственной регистрации медицинского изделия/внесения изменений в медицинское изделие: 29.07.2025;

Руководство по эксплуатации  в составе регистрационного досье  РЗН 2013/403 (ЕРУЛ - Г004-00110- 00/02911413) не содержит информации о   совместимых с центральной  мониторинговой системой, являющейся не отдельным медицинским изделием, а принадлежностью к мониторам медицинским многофункциональным с принадлежностями, вариантов исполнения WQ-001, модель WQ-002, модель WQ-003, модель WQ-004, зарегистрированных 26.03.2013, мониторов пациента многопараметрических, варианта  исполнения: N10, зарегистрированного 29.07.2025 (12 годами позже!).

В свою  очередь в составе регистрационного досье на мониторы пациента многопараметрических, варианта  исполнения: N10 (Регистрационный номер медицинского изделия: РЗН 2024/23138 (ЕРУЛ - Г004-00110- 00/02943775) в руководстве по эксплуатации присутствует описание реализации подключения к центральной станции мониторинга, но в качестве принадлежностей к мониторам не зарегистрировано центральной мониторинговой системы и  отсутствует информация  о совместимой с данными мониторами центральной станции (центральной мониторинговой станции)».

В соответствии с извещением о проведении Аукциона предметом закупки является поставка медицинского оборудования - лот 39.2.

Заказчиком в извещении о проведении Аукциона установлены требования 
к техническим характеристикам товара «Система мониторинга нескольких жизненно важных физиологических показателей, клиническая».

На заседании Комиссии установлено, что Заявителем в составе заявки представлены товары «Центральная мониторинговая система» с товарным знаком «Comen» с регистрационным удостоверением РЗН 2013/403 и товар «Мониторы пациента многопараметрические в вариантах исполнения: N10» с товарным знаком «Comen» с регистрационным удостоверением РЗН 2024/23138.

На основании вышеизложенного, а также изучив заявку Заявителя, а также документы и сведения, представленные на заседании Комиссии и размещенные 
на Официальном сайте, Комиссия приходит к выводу, что заявка Заявителя 
не противоречит требованиям извещения о проведении Аукциона по основаниям, указанным в Протоколе.

На основании изложенного, Комиссия приходит к выводу, что действия Аукционной комиссии в части признания заявки Заявителя несоответствующей требованиям извещения о проведении Аукциона противоречат положениям Закона 
о контрактной системе.

При этом, представителем Заказчика на заседание Комиссии не представлено доказательств, однозначно свидетельствующих о наличии в составе заявки Заявителя недостоверной информации.

Следовательно, довод жалобы Заявителя является обоснованным.

Таким образом, действия Аукционной комиссии нарушают пункт 1 части 5 статьи 49 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 2, пунктом 1 части 15, пунктом 2 части 22 статьи 99, частью 8 статьи 106, частью 1 статьи 112 Закона о контрактной системе, Комиссия

РЕШИЛА:

- Признать жалобу ООО «Медснаб» обоснованной.

- Признать в действиях Аукционной комиссии нарушение пункта 1 части 5 статьи 49 Закона о контрактной системе.

- Заказчику, Аукционной комиссии, Оператору электронной площадки выдать обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений Закона о контрактной системе.

- Материалы дела от 29.04.2026 № 050/06/105-12524/2026 по выявленным нарушениям Закона о контрактной системе передать соответствующему должностному лицу Управления для рассмотрения вопроса о возбуждении дела 
об административном правонарушении.

Настоящее решение может быть обжаловано в арбитражном суде в течение трех месяцев в установленном законом порядке.