V^O/^Cp^Cinnv yiViwiWM»

Согласно п.2 письма ФАС России от 01.07.2016 № ИА/44536/16 «Об установлении заказчиком требований к составу, инструкции по заполнению заявки на участие в закупке» в случае установления заказчиком в документации, извещении о закупке требований об одновременном соответствии предлагаемых участниками показателей товара как значениям, предусмотренным Стандартом, так и значениям, указанным в документации, извещении о закупке, последние не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения.

Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым значением от 10 до 20 единиц, то значения, содержащиеся в документации, извещении о закупке и в отношении которых участники закупки делают свое предложение, не должны:

- позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, например, значение - 5 единиц;

- вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации значения, например, от 10 до 30 единиц, которые впоследствии могут рассматриваться комиссией заказчика по осуществлению закупок как соответствующие значениям документации, извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие требованиям Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.

В нарушение данных требований заказчик указывает в товарной позиции

Т.е. стандартом предусмотрен радиус 10-30 мм, а заказчик говорит 10-70 мм, при этом требует соответствие ГОСТу.

Согласно ГОСТу длина рабочей плоскости стола может быть 1200 мм или 1300 мм.

мм

| Наименование размера | Столы для |
| --- | --- |
|  | Тип 1 |
| Высота рабочей плоскости Ширина рабочей плоскости 1\ | 700-760 600, 650, 700, 750 |
| Длина рабочей плоскости Ь\ | 1200, 1300 |

Заказчик же указывает:

| должен быть |  |
| --- | --- |
| Длина рабочей плоскости bi, мм | 1 не менее 1200 и не более 1210 ¦ |
| Материал стола | Г должен Оыть ламинированная |

При этом опять же требуется соответствие ГОСТу, но ГОСТ не предусмотрена длина, например, 1210 мм.

Высоту ящиков заказчик требует:

Высота ящика, мм

должна быть|не менее 160 мм и I

и

Согласно ГОСТу:

2.2 Внутренние размеры отделений (секций), ящиков и полуящиков должны соответствовать указанным на черт.З и в таблице 2.

| Назначение отделений (секций), ящиков и полуящиков | Длина | Ширина | Высота |
| --- | --- | --- | --- |
|  | не менее |  |  |
| Для бумаг и письменных принадлежностей | 340 | 240 | 65 |
| Для подвесных папок | 340 | - | 280 |
| Для магнитофона и электрофона | 500 | 360 | 200 |
| Для графопроектора | 400 | 380 | - |
| Для грампластинок | - | 265 | 265 |

Как видно, в стандарте и близко нет таких значений, которые требует заказчик.

По остальным товарным позициям аналогичная ситуация, заказчик указывает:

|	]	]	|	пс	иилчс	iu	а

* Обозначения указаны по Г ОСТ 11015-93 Столы ученические. Т нпы н функциональные размеры (с Изменением N 1)

** Обозначения указаны по ГОСТ 11016-93 Стулья ученические. Типы п функциональные размеры (с Изменениями N 1,2)

Но при этом НИ В ОДНОЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ сами требования заказчик не соответствуют действующим ГОСТам, регламентирующим товар. Возникают вопросы — зачем тогда вообще требовать соответствие ГОСТам, почему не использованы стандартные показатели и каким образом выражать согласие на соответствие требуемым ГОСТам, если сами параметры описания объекта закупки не соответствуют ГОСТам.

На основании изложенного прошу рассмотреть настоящую жалобу по существу и обязать заказчика привести закупку в соответствие требованиям закона.

Генеральный директор	МокровА.П.