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ООО «НЕВАРОСТМЕД»
пеVа^о8^те^@дта^1.сот
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава
России
ок1е1/а1<иро1<@Н81.П1
РЕШЕНИЕ
по делу № 077/06/106-АК17/2023 о нарушении
законодательства о контрактной системе
04.05.2023	г. Москва
Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее - Комиссия Управления) в составе:
Председательствующего - главного государственного инспектора отдела обжалования государственных закупок Е.А. Мироновой,
Членов Комиссии:
Главного специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок А.А. Кутейникова,
Специалиста 1 разряда отдела обжалования государственных закупок И.И. Фурсикова, рассмотрение жалобы проводилось дистанционно (посредством видеоконференцсвязи) в целях исполнения Указа Мэра Москвы от 25.09.2020 № 92-УМ «О внесении изменений в правовые акты города Москвы» и предупреждения распространения в городе Москве инфекции, вызванной коронавирусом 2019-пСоУ, при участии представителей:
ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России: Прохоровой Е.С. (по доверенности от 15.02.2023 №11/Д), Рыжиковой Л.В.
ООО «МИРАМЕД»: Язлиевой РЯ.
ООО «Акцент»: Полихрониди Х.А.
в отсутствие представителей ООО «НЕВАРОСТМЕД», о времени и порядке заседания Комиссии Управления уведомленных надлежащим образом,
рассмотрев жалобу ООО «НЕВАРОСТМЕД» (далее — Заявитель) на действия ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России (далее — Заказчик) при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на приобретение оборудования, которое позволит за счет применения современных технологий повысить качество и эффективность диагностики, лечения и реабилитации пациентов (Закупка № 0373100119523000059), (далее - электронный аукцион, аукцион) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),
УСТАНОВИЛА:
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении электронного аукциона.
В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и сведения, Комиссия Управления установила следующее.
В силу п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе.
Ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:
1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;
2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.
Согласно ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе документация о закупке в соответствии с требованиями, указанными в части 1 ст.33 Закона о контрактной системе, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
Заявитель указывает, что совокупность требований установленных Заказчиком к закупаемому медицинскому оборудованию «Система эндоскопической визуализации» указывает на продукцию единственного производителя, а именно «Олимпас Медикал Системс Корп», при этом в качестве ограничивающих характеристик Заявитель указывает, в частности:
«Колоновидеоскоп: Не менее 1 шт»;
«Угол поля зрения в режиме ближней фокусировки: Не менее 160 град»;
«Функция двойной фокусировки: Наличие».
В силу ч.1 ст.106 Закона о контрактной системе лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на жалобу, участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.
На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что требованиям технического задания также соответствует Видеоколоноскоп «РеПах ЕС-389О^2^» Производитель «ХОЯ Корпорейшн», Япония, Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/13385 от 14.12.2017 года.
На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что у Видеоколоноскопа «РеПах ЕС-389О^2^» имеется функция «МадтУ1е\у», которая предусматривает оптическое и электрическое увеличение изображения, что, по мнению Заказчика, идентично двойной фокусировки изображения. Также представитель Заказчика пояснил, что угол поля зрения в режиме ближней фокусировки возможно рассчитать математическим путем при сложении оптического и электронного увеличения.
Вместе с тем Комиссия Управления отмечает следующее.
На сайте Росздравнадзора отсутствует инструкция на медицинское изделие Видеоколоноскоп «РеПах ЕС-3890^2^», производитель «ХОЯ Корпорейшн», Япония, регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/13385 от 14.12.2017 года, в то же время в качестве подтверждения наличия оспариваемых характеристик Заказчик ссылается на сведения из открытых источников в сети Интернет (ЪНр8:/Луулу.репй1хте(Нса1.сот/репй1х/ги/105/28/Мадп|У|еу-ЕС-3890/|-Ук1ео- Со1опо8соре/;	Ьйр://реп1ах-теДкаЕги/ко1опо8корМДеоко1опо8кор-
ко1опоу1аео8кор/901/ЕС-3890Е/1?х8с11а=1й07агг197611006298)
Вместе с тем на указанных Заказчиком сайтах отсутствует информация о наличии требуемых характеристик «Угол поля зрения в режиме ближней фокусировки: Не менее 160 град» и «Функция двойной фокусировки: Наличие»
Также Комиссия Управления считает необходимым отметить, что данные, указанные на сайтах производителей не всегда являются корректными, поскольку информация распространяемая в рекламных и маркетинговых целях — каталоги товаров, рекламные буклеты, веб-сайт, СМИ и подобные — носит общий информационно-ознакомительный характер и никоим образом не может ограничивать технические параметры продукции производителя, поскольку такая доказательная база может быть опровергнута официальным письмом производителя товара или представителем производителя товара.
Каких-либо иных документов и сведений, достоверно подтверждающих наличие у видеоколоноскопа «РеПах ЕС-389О^2^» оспариваемых Заявителем характеристик, на заседание Комиссии Управления представителем Заказчика не представлено.
На основании вышеизложенного, с учетом представленных документов и сведений, пояснений представителей Заказчика и Заявителя, Комиссия Управления приходит к выводу о признании данного довода жалобы обоснованным и о нарушении Заказчиком п.1 ч.1 ст.33, п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4.1 ст. 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Исследовав представленные материалы, руководствуясь Законом о контрактной системе, Комиссия Управления
Р Е Ш И Л А:
1.Признать жалобу ООО «НЕВАРОСТМЕД» на действия ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России обоснованной.
2.Признать в действиях Заказчика нарушение п.1 ч.1 ст.33, п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе.
3.Обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства об осуществлении закупок Заказчику не выдавать, поскольку предписание выдано ранее в рамках рассмотрения жалобы ООО «Апгрейт» по делу от 04.05.2023 №077/06/106-АК16/2023.
4.Передать материалы дела соответствующему должностному лицу Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия в порядке, установленным гл. 24 АПК РФ.
Председательствующий	Е.А.Миронова
Члены Комиссии	А.А. Кутейников
И.И.Фурсиков
Исп.Кутейников А.А.
тел.8(495)784-75-05
