ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной антимонопольной службы
по Калининградской области

ул. Барнаульская 4, г. Калининград, 236006
бокс № 5033

тел. (4012) 53-72-01, факс (4012) 53-72-00

е-тай: 1о39@&8.§оу.ги

03.05.2023	№ ИБ/1979/23

На №  от

Решение № 039/06/51-320/2023

Индивидуальный предприниматель

Говенко Михаил Юрьевич

191040, г. Санкт-Петербург, ул.

Пушкинская, д. 8, кв. 33 доVепко9@дта^1 .сот

Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» ко@г18-1епдег.ги

Федеральное государственное бюджетное учреждение "Федеральный центр высоких медицинских технологий" Министерства здравоохранения Российской федерации"

238312, Калининградская область, п.

Родники, ш. Калининградское, д. 4

д.8р@кМсаМю.ги

г. Калининград

Резолютивная часть объявлена 27.04.2023

Изготовлено в полном объеме 03.05.2023

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии:

И.С. Болтенко - заместитель руководителя Калининградского УФАС России;

Члены Комиссии:

О.И. Филатов - ведущий специалист-эксперт отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России;

А.А. Федоровский - государственный инспектор отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России,

с участием представителей:

заказчика - ФГБУ ФЦВМТ Минздрава России (г. Калининград): А.М. Тростянецкого (по доверенности), Н.С. Артемчук (по доверенности);

заявителя - ИП Говенко М.Ю. (лично),

рассмотрев в режиме видеоконференцсвязи посредством плагина «ТгиеСоП» жалобу (вх. № 3169/23 от 21.04.2023) ИП Говенко М.Ю. (далее - Заявитель) на действия заказчика - ФГБУ ФЦВМТ Минздрава России (г. Калининград) при проведении электронного аукциона, предметом которого является поставка изделий медицинского назначения (извещение № 0335100015623000081) (далее - Аукцион), и в результате

|||||||||||||||||||||||| внеплановой проверки, проведенной в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области 21.04.2023 поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при формировании извещения о проведении Аукциона.

В обоснование своей жалобы Заявитель привел следующие доводы

Заявитель полагает, что действия Заказчика, выразившиеся в отказе Заказчика внести в проект Контракта сведения об обоих производителях указанных в его заявке на участие в Аукционе нарушают требования Закона о контрактной системе.

Заказчиком даны следующие пояснения по сути жалобы Заявителя

Заказчик не согласен с доводами жалобы Заявителя, полагает, что его действия соответствуют требованиям законодательства о контрактной системе.

В результате рассмотрения жалобы и проведения в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки, Комиссия установила следующее

07.03.2023 Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещено извещение об осуществлении закупки № 0335100015623000081 с приложениями.

Начальная (максимальная) цена контракта - 8 716 500,00 рублей.

В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 10.04.2023 №ИЭА2 победителем аукциона признается участник закупки с идентификационным номером 113752315 (Заявитель), с суммой цен единиц товара, работ, услуг 3827,00 руб.

На участие в закупке Заявителем была подана заявка, которая содержала сведения о предлагаемом к поставке товаре.

| № пп | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Значение, предлагаемое участником закупки | Наименование предлагаемого товара Наименование страны происхождения товара | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шприц- манометр для баллонного катетера, одноразового использования | У-адаптер с гемостатическим клапаном | есть |  | есть | В зависимости от наличия на складе поставщика и текущей экономикополитической | Шт. |
|  |  | Объем шприца | > 10.0 и < 20.0 | Кубический сантиметр;Лмиллилитр | 20.0 |  |  |
|  |  | Ручка для | есть |  | есть |  |  |

|  |  | вращения |  |  |  | обстановки к поставке на момент заявки Заказчика возможны следующие варианты: 1. Набор У- образного гемостатического клапана («Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.; 2. Комплект Индефлятора, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Трехходовой краник | есть |  | есть |  |  |
|  |  | Устройство для введения проводника | есть |  | есть |  |  |
|  |  | Максимальное давление, атм. | > 30 | Атм. | 30 |  |  |
| 2 | Шприц- манометр для баллонного катетера, одноразового использования | У-адаптер с гемостатическим клапаном | есть |  | есть | В зависимости от наличия на складе поставщика и текущей экономикополитической обстановки к поставке на момент заявки Заказчика возможны следующие варианты: 1. Набор У- образного гемостатического клапана («Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.; 2. Комплект Индефлятора, включает: - Шприц- индефлятор («ЭсСиВ Медикас Лтд.», Китай), РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г.; - Набор У- образного гемостатического клапана ЬР.ТУ>С («Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китай), РУ №ФСЗ | Шт. |
|  |  | Объем шприца | > 10.0 и < 20.0 | Кубический сантиметр;Лмиллилитр | 20.0 |  |  |
|  |  | Ручка для вращения | есть |  | есть |  |  |
|  |  | Трехходовой краник | есть |  | есть |  |  |
|  |  | Устройство для введения проводника | есть |  | есть |  |  |
|  |  | Максимальное давление, атм. | > 30 | Атм. | 30 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 2010/08251 от 13.11.2010 г.; |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

18.04.2023 Заявителем размещен протокол разногласий, в котором указало на внесение изменений, в частности, в Приложение № 1 к договору № 081/2023 (далее - Спецификация):

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 / КТРУ | Характеристики товара: (в соответствии с заявкой Поставщика) |  |  |  |  | Производитель / Страна происхождения | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования В зависимости от наличия на складе поставщика и текущей экономико-политической обстановки к поставке на момент заявки Заказчика возможны следующие варианты: 1. Набор У-образного гемостатического клапана («Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. на», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.; 2. Комплект Индефлятора, включает: а)Шприц-индефлятор («ЭсСиВ Медикас Лтд.», Китай), РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г.; б) Набор У-образного гемостатического клапана ЬРПА («Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ий», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.; | 32.50.13.110 00969 | РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г. РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г. НКМИ: 165000 1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  | «Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. ш», «ЭсСиВ Медикас Лтд.» Китайская Народная Республика | шт. | 3 827,00 |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  | Единица измерения характеристики |  |  |  |
|  |  |  | У-адаптер с гемостатическим клапаном | есть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | 20.0 |  |  | Кубический сантиметр;лмиллилитр |  |  |  |
|  |  |  | Ручка для вращения | есть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехходовой краник | есть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство для введения проводника | есть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное давление, атм. |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования | 32.50.13.110 00969 | РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г. |  |  |  |  | «Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. ш», | шт. | 3 827,00 |

|  | В зависимости от наличия на складе поставщика и текущей экономико-политической обстановки к поставке на момент заявки Заказчика возможны следующие варианты: 1. Набор У-образного гемостатического клапана («Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.; 2. Комплект Индефлятора, включает: а)Шприц-индефлятор («ЭсСиВ Медикас Лтд.», Китай), РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г.; б) Набор У-образного гемостатического клапана ЬРПА («Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.; |  | РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г НКМИ: 165000 1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  |  | «ЭсСиВ Медикас Лтд.» Китайская Народная Республика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики |  |  | Единица измерения характеристики |  |  |  |
|  |  |  | У-адаптер с гемостатическим клапаном | есть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | 20.0 |  |  | Кубический сантиметр;лмиллилитр |  |  |  |
|  |  |  | Ручка для вращения | есть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехходовой краник | есть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство для введения проводника | есть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное давление, атм. |  | 30 |  |  |  |  |  |

На заседании Комиссии Заявитель пояснил, что Заказчиком были указаны сведения из его заявки в Контракт не в полном объеме, что нарушает подпункт «а» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, в связи с чем им был направлен протокол разногласий в котором была указана информация подлежащая изменению в соответствии с заявкой Заявителя.

Вместе с тем, Заказчик разместил проект контракта с частичным учетом информации содержащейся в протоколе разногласий. Также в размещенной информации указано обоснование частичного отказа принятия замечаний, содержащихся в протоколе разногласий, в котором Заказчик ссылается на отсутствие оснований в пункте 2 части 3 статьи 51 Закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 51 Закона о контрактной системе не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе (с использованием электронной площадки, без размещения на официальном сайте) протокол разногласий в одном или нескольких из следующих случаев:

- наличие разногласий в отношении информации, включенной в проект контракта в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи, с указанием информации, не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и положениям заявки такого участника закупки;

- несогласие заключить контракт, содержащий условия, предусмотренные пунктом 2 части 2 настоящей статьи.

В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой информационной системе протоколов, указанных в части 1 настоящей статьи заказчик формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, который должен содержать информацию, предусмотренную подпунктами «а», «б», «г», «е» и «п» пункта 1, подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, а также информацию, предусмотренную подпунктом "г" пункта 2 указанной части, в случае проведения электронного конкурса. При этом информация, предусмотренная подпунктами «а», «б», «г» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, указывается с использованием единой информационной системы по состоянию на дату и время формирования проекта контракта.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупки с учетом положений части 2 настоящей статьи характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

Изучив протокол разногласий, Комиссия отмечает, что довод Заявителя о внесении изменений в Спецификацию в части указания сведений: «В зависимости от наличия на складе поставщика и текущей экономико-политической обстановки к поставке на момент заявки Заказчика возможны следующие варианты:» не обоснован, поскольку внесение указанных сведений не предусмотрено в перечне оснований размещения участником закупки, с которым заключается контракт, протокола разногласий в соответствии с положениями пункта 2 части 3 статьи 51 Закона о контрактной системе.

Касательно довода жалобы о том, что в Спецификации содержатся сведения только одного из указанных в заявке медицинских изделий Комиссия отмечает следующее.

- .04.2023 Заказчиком в единой информационной системе размещен «Доработанный проект контракта».

В Спецификации указанного контракта содержатся следующие сведения:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 / КТРУ | Характеристики товара: (в соответствии с заявкой Поставщика) |  |  |  | Производитель / Страна происхождения | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. | Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования (Набор У-образного гемостатического клапана) | 32.50.13.110 00969 | РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г. НКМИ: 165000 1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  | «Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китайская Народная Республика | шт. | 2 163,00 |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | У-адаптер с гемостатическим клапаном | есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | 20.0 | Кубический сантиметр;Лмиллилитр |  |  |  |  |
|  |  |  | Ручка для вращения | есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехходовой краник | есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство для введения проводника | есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное давление, атм. | 30 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования (Комплект Индефлятора, включает: - Шприц- индефлятор; - Набор У-образного гемостатического клапана ЕР.ТУХ) | 32.50.13.110 00969 | РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г. РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г НКМИ: 165000 1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  | «ЭсСиВ Медикас Лтд.»; «Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китайская Народ |  |  |
|  |  |  | Наименование | Значение | Единица измерения |  |  |  |  |

|  |  |  | характеристики | характеристики | характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | У-адаптер с гемостатическим клапаном | есть |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | 20.0 | Кубический сантиметр;Лмиллилитр |  |  |  |
|  |  |  | Ручка для вращения | есть |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехходовой краник | есть |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство для введения проводника | есть |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное давление, атм. | 30 |  |  |  |  |
| 2.1. | Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования (Набор У-образного гемостатического клапана) | 32.50.13.110 00969 | РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г. НКМИ: 165000 1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  | «Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китайская Народная Республика | шт. |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |
|  |  |  | У-адаптер с гемостатическим клапаном | есть |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | 20.0 | Кубический сантиметр;Лмиллилитр |  |  |  |
|  |  |  | Ручка для вращения | есть |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехходовой краник | есть |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство для введения проводника | есть |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования: |  |  |  |  |  |

1 664,00

30

Максимальное давление, атм.

| 2.2. | Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования (Комплект Индефлятора, включает: - Шприц- индефлятор; - Набор У-образного гемостатического клапана ЬР.ТУХ) | 32.50.13.110 00969 | РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г. РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г НКМИ: 165000 1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования. |  |  |  | «ЭсСиВ Медикас Лтд.»; «Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китайская Народ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |  |  |  |  |
|  |  |  | У-адаптер с гемостатическим клапаном | есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем шприца | 20.0 | Кубический сантиметр;лмиллилитр |  |  |  |  |
|  |  |  | Ручка для вращения | есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трехходовой краник | есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство для введения проводника | есть |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальное давление, атм. | 30 |  |  |  |  |  |

Как следует из указанной Спецификации Заказчиком предусмотрена поставка:

- Шприца-манометра для баллонного катетера, одноразового использования (Набор У-образного гемостатического клапана) РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г. производителем которого является «Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. 1.1с1» (позиции 1.1 и 2.1 Спецификации);

- Шприца-манометра для баллонного катетера, одноразового использования (Комплект Индефлятора, включает: а) Шприц-индефлятор; б) Набор У-образного гемостатического клапана ^Р^У^), РУ №№ РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г. и ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г. производителем которых являются «ЭсСиВ Медикас Лтд.» и «Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. 1Лс1» (позиции 1.2 и 2.2 Спецификации).

Проанализировав заявку заявителя, Спецификацию доработанного проекта контракта размещенного Заказчиком 20.04.2023, Комиссия приходит к выводу о том, что

Заказчиком в проекте контракта предусмотрена поставка двух товаров в соответствии с заявкой Заявителя, следовательно довод жалобы не нашел своего подтверждения, жалоба Заявителя является необоснованной.

В заседании Комиссии представители лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, на вопрос председателя Комиссии о достаточности доказательств, представленных в материалы дела, пояснили, что все доказательства, которые они намеревались представить, имеются в распоряжении Комиссии, иных доказательств, ходатайств, в том числе о представлении или истребовании дополнительных доказательств не имеется.

В связи с изложенным, руководствуясь частями 1, 4, 7 статьи 105, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия

РЕШИЛА

Признать жалобу индивидуального предпринимателя Говенко Михаила Юрьевича необоснованной.

Председатель комиссии

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

И.С. Болтенко

Кому выдан: Болтенко Ирина Сергеевна

Сертификат № 30474В9В4528ЕЕ32ЕОЕВ6080800СЕЮВ

Действителен с 12.07.2022 по 05.10.2023

Члены комиссии:

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

О.И. Филатов

Кому выдан: Филатов Олег Игоревич

Сертификат № 0087А00006701 ОЕ9А3191630Е14509О162

Действителен с 01.11.2022 по 25.01.2024

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

А.А. Федоровский

Кому выдан: Федоровский Андрей Александрович Сертификат № 00Е1С5023АСАС8579770С7777СРВ57В055

Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024