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Резолютивная часть объявлена 27.04.2023г. Калининград

Изготовлено в полном объеме 03.05.2023
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия) в составе:
Председатель Комиссии:
И.С. Болтенко - заместитель руководителя Калининградского УФАС России;
Члены Комиссии:
О.И. Филатов - ведущий специалист-эксперт отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России;
А.А. Федоровский - государственный инспектор отдела контроля органов власти, закупок и рекламы Калининградского УФАС России,
с участием представителей:
заказчика - ФГБУ ФЦВМТ Минздрава России (г. Калининград): А.М. Тростянецкого (по доверенности), Н.С. Артемчук (по доверенности);
заявителя - ИП Говенко М.Ю. (лично),
рассмотрев в режиме видеоконференцсвязи посредством плагина «ТгиеСоП» жалобу (вх. № 3169/23 от 21.04.2023) ИП Говенко М.Ю. (далее - Заявитель) на действия заказчика - ФГБУ ФЦВМТ Минздрава России (г. Калининград) при проведении электронного аукциона, предметом которого является поставка изделий медицинского назначения (извещение № 0335100015623000081) (далее - Аукцион), и в результате
|||||||||||||||||||||||| внеплановой проверки, проведенной в соответствии с частью 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),
УСТАНОВИЛА:
[bookmark: bookmark0]В Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области 21.04.2023 поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при формировании извещения о проведении Аукциона.
[bookmark: bookmark2]В обоснование своей жалобы Заявитель привел следующие доводы
Заявитель полагает, что действия Заказчика, выразившиеся в отказе Заказчика внести в проект Контракта сведения об обоих производителях указанных в его заявке на участие в Аукционе нарушают требования Закона о контрактной системе.
Заказчиком даны следующие пояснения по сути жалобы Заявителя
Заказчик не согласен с доводами жалобы Заявителя, полагает, что его действия соответствуют требованиям законодательства о контрактной системе.
В результате рассмотрения жалобы и проведения в соответствии с частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе внеплановой проверки, Комиссия установила следующее
07.03.2023 Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок размещено извещение об осуществлении закупки № 0335100015623000081 с приложениями.
Начальная (максимальная) цена контракта - 8 716 500,00 рублей.
В соответствии с протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 10.04.2023 №ИЭА2 победителем аукциона признается участник закупки с идентификационным номером 113752315 (Заявитель), с суммой цен единиц товара, работ, услуг 3827,00 руб.
На участие в закупке Заявителем была подана заявка, которая содержала сведения о предлагаемом к поставке товаре.
	№ пп
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Значение, предлагаемое участником закупки
	Наименование предлагаемого товара
Наименование страны происхождения товара
	Ед.
изм.

	1
	Шприц- манометр для баллонного катетера, одноразового использования
	У-адаптер с гемостатическим клапаном
	есть
	
	есть
	В зависимости от наличия на складе поставщика	и
текущей экономикополитической
	Шт.

	
	
	Объем шприца
	> 10.0 и < 20.0
	Кубический сантиметр;Лмиллилитр
	20.0
	
	

	
	
	Ручка для
	есть
	
	есть
	
	




	
	
	вращения
	
	
	
	обстановки	к
поставке	на
момент	заявки
Заказчика возможны следующие варианты:
1. Набор У- образного гемостатического клапана	(«Лепу
Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251	от
13.11.2010 г.;
2.	Комплект
Индефлятора,
	

	
	
	Трехходовой краник
	есть
	
	есть
	
	

	
	
	Устройство для введения проводника
	есть
	
	есть
	
	

	
	
	Максимальное давление, атм.
	> 30
	Атм.
	30
	
	

	2
	Шприц- манометр для баллонного катетера, одноразового использования
	У-адаптер с гемостатическим клапаном
	есть
	
	есть
	В зависимости от наличия на складе поставщика	и
текущей экономикополитической обстановки	к
поставке	на
момент	заявки
Заказчика возможны следующие варианты:
1. Набор У- образного гемостатического клапана	(«Лепу
Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251	от
13.11.2010 г.;
2.	Комплект
Индефлятора, включает:
1) Шприц-
индефлятор («ЭсСиВ Медикас Лтд.», Китай), РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г.;
2) Набор У- образного гемостатического клапана	ЬР.ТУ>С
(«Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китай), РУ №ФСЗ
	Шт.

	
	
	Объем шприца
	> 10.0 и < 20.0
	Кубический сантиметр;Лмиллилитр
	20.0
	
	

	
	
	Ручка для вращения
	есть
	
	есть
	
	

	
	
	Трехходовой краник
	есть
	
	есть
	
	

	
	
	Устройство для введения проводника
	есть
	
	есть
	
	

	
	
	Максимальное давление, атм.
	> 30
	Атм.
	30
	
	




	
	
	
	
	
	
	2010/08251	от
13.11.2010 г.;
	



18.04.2023 Заявителем размещен протокол разногласий, в котором указало на внесение изменений, в частности, в Приложение № 1 к договору № 081/2023 (далее - Спецификация):
	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2 / КТРУ
	Характеристики товара: (в соответствии с заявкой Поставщика)
	Производитель / Страна происхождения
	Ед. изм.
	Цена за ед. (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.
	Шприц-манометр	для
баллонного	катетера,
одноразового использования
В	зависимости	от
наличия на складе поставщика и текущей экономико-политической обстановки к поставке на момент заявки Заказчика возможны следующие варианты:
1. Набор У-образного гемостатического клапана («Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. на», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.;
2.	Комплект
Индефлятора, включает:
а)Шприц-индефлятор («ЭсСиВ Медикас Лтд.», Китай), РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г.;
б) Набор У-образного гемостатического
клапана ЬРПА («Лепу Медикал	Технолоджи
(Пекин) Ко. Ий», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.;
	32.50.13.110
00969
	РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г.
РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.
НКМИ: 165000
1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования.
	«Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. ш», «ЭсСиВ Медикас Лтд.»
Китайская Народная Республика
	шт.
	3 827,00

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	

	
	
	
	У-адаптер с гемостатическим клапаном
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Объем шприца
	20.0
	Кубический сантиметр;лмиллилитр
	
	
	

	
	
	
	Ручка для вращения
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Трехходовой краник
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Устройство для введения проводника
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования:
	
	
	

	
	
	
	Максимальное давление, атм.
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Шприц-манометр	для
баллонного	катетера,
одноразового использования
	32.50.13.110
00969
	РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г.
	«Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. ш»,
	шт.
	3 827,00




	
	В зависимости от наличия на складе поставщика и текущей экономико-политической обстановки к поставке на момент заявки Заказчика возможны следующие варианты:
1. Набор У-образного гемостатического клапана («Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.;
2.	Комплект
Индефлятора, включает:
а)Шприц-индефлятор («ЭсСиВ Медикас Лтд.», Китай), РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г.;
б) Набор У-образного гемостатического
клапана ЬРПА («Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид», Китай), РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.;
	
	РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г
НКМИ: 165000
1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования.
	«ЭсСиВ Медикас Лтд.»
Китайская Народная Республика
	
	

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	

	
	
	
	У-адаптер с гемостатическим клапаном
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Объем шприца
	20.0
	Кубический сантиметр;лмиллилитр
	
	
	

	
	
	
	Ручка для вращения
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Трехходовой краник
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Устройство для введения проводника
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования:
	
	
	

	
	
	
	Максимальное давление, атм.
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


На заседании Комиссии Заявитель пояснил, что Заказчиком были указаны сведения из его заявки в Контракт не в полном объеме, что нарушает подпункт «а» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, в связи с чем им был направлен протокол разногласий в котором была указана информация подлежащая изменению в соответствии с заявкой Заявителя.
Вместе с тем, Заказчик разместил проект контракта с частичным учетом информации содержащейся в протоколе разногласий. Также в размещенной информации указано обоснование частичного отказа принятия замечаний, содержащихся в протоколе разногласий, в котором Заказчик ссылается на отсутствие оснований в пункте 2 части 3 статьи 51 Закона о контрактной системе.
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 51 Закона о контрактной системе не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, формирует, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, и размещает на электронной площадке и в единой информационной системе (с использованием электронной площадки, без размещения на официальном сайте) протокол разногласий в одном или нескольких из следующих случаев:
1) наличие разногласий в отношении информации, включенной в проект контракта в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи, с указанием информации, не соответствующей требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и положениям заявки такого участника закупки;
2) несогласие заключить контракт, содержащий условия, предусмотренные пунктом 2 части 2 настоящей статьи.
В соответствии с подпунктом «д» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе не позднее двух рабочих дней, следующих за днем размещения в единой информационной системе протоколов, указанных в части 1 настоящей статьи заказчик формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием единой информационной системы) без своей подписи проект контракта, указанный в пункте 5 части 2 статьи 42 настоящего Федерального закона, который должен содержать информацию, предусмотренную подпунктами «а», «б», «г», «е» и «п» пункта 1, подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, а также информацию, предусмотренную подпунктом "г" пункта 2 указанной части, в случае проведения электронного конкурса. При этом информация, предусмотренная подпунктами «а», «б», «г» и «е» пункта 1 части 1 статьи 43 настоящего Федерального закона, указывается с использованием единой информационной системы по состоянию на дату и время формирования проекта контракта.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупки с учетом положений части 2 настоящей статьи характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).
Изучив протокол разногласий, Комиссия отмечает, что довод Заявителя о внесении изменений в Спецификацию в части указания сведений: «В зависимости от наличия на складе поставщика и текущей экономико-политической обстановки к поставке на момент заявки Заказчика возможны следующие варианты:» не обоснован, поскольку внесение указанных сведений не предусмотрено в перечне оснований размещения участником закупки, с которым заключается контракт, протокола разногласий в соответствии с положениями пункта 2 части 3 статьи 51 Закона о контрактной системе.
Касательно довода жалобы о том, что в Спецификации содержатся сведения только одного из указанных в заявке медицинских изделий Комиссия отмечает следующее.
3) .04.2023 Заказчиком в единой информационной системе размещен «Доработанный проект контракта».
В Спецификации указанного контракта содержатся следующие сведения:

	№ п/п
	Наименование товара
	ОКПД2 / КТРУ
	Характеристики товара: (в соответствии с заявкой Поставщика)
	Производитель / Страна происхождения
	Ед. изм.
	Цена за ед. (руб.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.
	Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования (Набор У-образного гемостатического клапана)
	32.50.13.110
00969
	РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.
НКМИ: 165000
1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ):
Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования.
	
	«Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид»,
Китайская Народная Республика
	шт.
	2 163,00

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	У-адаптер с гемостатическим клапаном
	есть
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем шприца
	20.0
	Кубический сантиметр;Лмиллилитр
	
	
	
	

	
	
	
	Ручка для вращения
	есть
	
	
	
	
	

	
	
	
	Трехходовой краник
	есть
	
	
	
	
	

	
	
	
	Устройство для введения проводника
	есть
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования:
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное давление, атм.
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования (Комплект Индефлятора, включает:
1) Шприц- индефлятор;
2) Набор У-образного гемостатического клапана ЕР.ТУХ)
	32.50.13.110
00969
	РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г.
РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г
НКМИ: 165000
1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ): Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования.
	
	«ЭсСиВ Медикас Лтд.»;
«Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид»,
Китайская Народ
	
	

	
	
	
	Наименование
	Значение
	Единица измерения
	
	
	
	



	
	
	
	характеристики
	характеристики
	характеристики
	
	
	

	
	
	
	У-адаптер с гемостатическим клапаном
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Объем шприца
	20.0
	Кубический сантиметр;Лмиллилитр
	
	
	

	
	
	
	Ручка для вращения
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Трехходовой краник
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Устройство для введения проводника
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования:
	
	
	

	
	
	
	Максимальное давление, атм.
	30
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования (Набор У-образного гемостатического клапана)
	32.50.13.110
00969
	РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г.
НКМИ: 165000
1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ):
Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования.
	
	«Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид»,
Китайская Народная Республика
	шт.

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	

	
	
	
	У-адаптер с гемостатическим клапаном
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Объем шприца
	20.0
	Кубический сантиметр;Лмиллилитр
	
	
	

	
	
	
	Ручка для вращения
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Трехходовой краник
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	Устройство для введения проводника
	есть
	
	
	
	

	
	
	
	2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования:
	
	
	



1 664,00







































Максимальное давление, атм.30

	2.2.
	Шприц-манометр для баллонного катетера, одноразового использования (Комплект Индефлятора, включает:
1) Шприц- индефлятор;
2) Набор У-образного гемостатического клапана ЬР.ТУХ)
	32.50.13.110
00969
	РУ №РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г.
РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г
НКМИ: 165000
1. Основные параметры, установленные в соответствии с каталогом товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (КТРУ):
Стерильное изделие, с помощью которого вручную надувают баллон катетера и регулируют давление в нем (например, путем введения и аспирации жидкости или воздуха внутри баллона), а также сдувают баллон во время проведения медицинской процедуры. Как правило, состоит из специального шприца/плунжерного механизма, манометра или встроенного датчика давления для контроля давления внутри баллона, фиксирующего механизма и соединительной трубки. Может также использоваться для надувания баллона для баллонной тампонады или эндомикроскопического зонда. Это изделие для одноразового использования.
	
	«ЭсСиВ Медикас Лтд.»;
«Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. Ид»,
Китайская
Народ
	
	

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	
	
	
	

	
	
	
	У-адаптер с гемостатическим клапаном
	есть
	
	
	
	
	

	
	
	
	Объем шприца
	20.0
	Кубический сантиметр;лмиллилитр
	
	
	
	

	
	
	
	Ручка для вращения
	есть
	
	
	
	
	

	
	
	
	Трехходовой краник
	есть
	
	
	
	
	

	
	
	
	Устройство для введения проводника
	есть
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. Дополнительные параметры, не предусмотренные в позиции КТРУ с обоснованием необходимости их использования:
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальное давление, атм.
	30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Как следует из указанной Спецификации Заказчиком предусмотрена поставка:
· Шприца-манометра для баллонного катетера, одноразового использования (Набор У-образного гемостатического клапана) РУ №ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г. производителем которого является «Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. 1.1с1» (позиции 1.1 и 2.1 Спецификации);
· Шприца-манометра для баллонного катетера, одноразового использования (Комплект Индефлятора, включает: а) Шприц-индефлятор; б) Набор У-образного гемостатического клапана ^Р^У^), РУ №№ РЗН 2021/13791 от 24.03.2021 г. и ФСЗ 2010/08251 от 13.11.2010 г. производителем которых являются «ЭсСиВ Медикас Лтд.» и «Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко. 1Лс1» (позиции 1.2 и 2.2 Спецификации).
Проанализировав заявку заявителя, Спецификацию доработанного проекта контракта размещенного Заказчиком 20.04.2023, Комиссия приходит к выводу о том, что

Заказчиком в проекте контракта предусмотрена поставка двух товаров в соответствии с заявкой Заявителя, следовательно довод жалобы не нашел своего подтверждения, жалоба Заявителя является необоснованной.
В заседании Комиссии представители лиц, участвующих в рассмотрении жалобы, на вопрос председателя Комиссии о достаточности доказательств, представленных в материалы дела, пояснили, что все доказательства, которые они намеревались представить, имеются в распоряжении Комиссии, иных доказательств, ходатайств, в том числе о представлении или истребовании дополнительных доказательств не имеется.
В связи с изложенным, руководствуясь частями 1, 4, 7 статьи 105, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия
РЕШИЛА
Признать жалобу индивидуального предпринимателя Говенко Михаила Юрьевича необоснованной.
Председатель комиссии
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России
И.С. Болтенко



Кому выдан: Болтенко Ирина Сергеевна
Сертификат № 30474В9В4528ЕЕ32ЕОЕВ6080800СЕЮВ
Действителен с 12.07.2022 по 05.10.2023
Члены комиссии:
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России
О.И. Филатов



Кому выдан: Филатов Олег Игоревич
Сертификат № 0087А00006701 ОЕ9А3191630Е14509О162
Действителен с 01.11.2022 по 25.01.2024
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России
А.А. Федоровский



Кому выдан: Федоровский Андрей Александрович Сертификат № 00Е1С5023АСАС8579770С7777СРВ57В055
Действителен с 29.03.2023 по 21.06.2024
