ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ
Федеральной антимонопольной службы
по Архангельской области

ул. К. Либкнехта, 2, г. Архангельск, 163000
Тел.: (8182) 20-73-21, факс: (8182) 21-54-45
е-таИ: 1о29@Газ.§оу.ги

№

На №от

Дело № 123оз-23

029/06/42-344/2023

Заказчик:

ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» 165650, Архангельская область, г. Коряжма, ул. Архангельская, д. 54

Е-тай: гезиг8.к§Ь@уапс1ех.ги

Уполномоченный орган:

Контрактное агентство Архангельской области

163069, г. Архангельск, ул. Выучейского, д.18

Е-тай: 4кр@йу1па1апс1.ги

Оператор электронной площадки:

ООО «РТС-тендер»

121151, г. Москва, набережная Тараса

Шевченко, д. 23А

Е-тай: ко@г(8-1епйег.ги

Заявитель:

ИП Макеева Екатерина Владимировна

Е-тай: 1р_такееуаеу@тай.ги

РЕШЕНИЕ

г. Архангельск

02 мая 2023 года

Руководствуясь Письмом ФАС России от 03.04.2020 № ИА/27903/20 "О дистанционном рассмотрении жалоб, проведения внеплановых проверок, рассмотрения обращений о включении сведений в отношении участников закупок, поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в реестр недобросовестных поставщиков", Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок (далее - Комиссия Архангельского УФАС России) в составе:

Заместитель руководителя Управления - начальник отдела контроля закупок;

Председатель комиссии:

Малышева О.С.

Главный специалист-эксперт отдела контроля закупок;

Главный специалист-эксперт отдела контроля закупок;

Члены комиссии:

Вознесенская Н.В.

Романова Д.С.

на основании пункта 1 части 15 статьи 99, статьи 106 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ «О контрактной системе»), Постановления Правительства РФ от 26.08.2013 № 728 «Об определении полномочий федеральных органов исполнительной власти в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,

049948

2023-2525

ООО «Центр документации»: 163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д.4, оф.2; ИНН 2901204236; зак. 30, тир. 10000, 10.11.2022

в присутствии представителей от:

Заявителя: Макеева А.Н. (доверенность от 28.04.2023 №13МАК-001);

Уполномоченного органа: Анисимова А.А. (доверенность от 02.05.2023 №84-Д).

Заказчик уведомлен надлежащим образом о времени и месте рассмотрения настоящего дела, своего представителя не направил.

УСТАНОВИЛА:

25 апреля 2023 года в Архангельское УФАС России - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль в сфере закупок, поступила жалоба ИП Макеевой Екатерины Владимировны (далее - Заявитель) на действия заказчика - ГБУЗ Архангельской области «Коряжемская городская больница» (далее - Заказчик), Уполномоченного органа - Контрактного агентства Архангельской области (далее - Уполномоченный орган), при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на поставку термоиндикаторов (извещение №0124200000623002383).

Содержание жалобы:

Обжалуются действия Заказчика, Уполномоченного органа в связи с размещением извещения, не соответствующего требованиям ФЗ «О контрактной системе».

Заказчик не согласен с доводами Заявителя по основаниям, изложенным в объяснении по жалобе от 28.04.2023 №3598.

Уполномоченный орган не согласен с доводами Заявителя по основаниям, изложенным в объяснении по жалобе от 28.04.2023 №314-05-267.

Комиссия Архангельского УФАС России рассмотрела жалобу и провела на основании части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» внеплановую проверку осуществления закупки с учетом следующего.

В соответствии с Постановлением Правительства Архангельской области «Об утверждении Положения о контрактном агентстве Архангельской области» от 18.12.2009 № 215-пп контрактное агентство Архангельской области является уполномоченным исполнительным органом государственной власти Архангельской области, осуществляющим: регулирование контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Архангельской области; определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Архангельской области; организацию и проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды отдельных лесных участков.

Взаимодействие Уполномоченного органа и заказчиков Архангельской области в сфере закупок для обеспечения нужд Архангельской области осуществляется в порядке, установленном Постановлением Правительства Архангельской области «Порядок взаимодействия контрактного агентства Архангельской области, государственных заказчиков Архангельской области, государственных бюджетных учреждений Архангельской области, муниципальных заказчиков Архангельской области, муниципальных бюджетных учреждений муниципальных образований Архангельской области и отдельных юридических лиц при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Архангельской области» от 20 декабря 2013 года № 595-пп (далее - Постановление № 595-пп).

Согласно Постановлению № 595-пп Заказчик направляет в Уполномоченный орган заявку на осуществление закупки. Уполномоченный орган на основании представленной заявки Заказчика формирует извещение об осуществлении закупки и организует проведение закупки.

14.04.2023 Уполномоченным органом на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в сети Интернет Ьйр://2акирк1.§оу.ги (далее - ЕИС) размещено извещение №0124200000623002383 о проведении электронного аукциона на право заключения контракта на поставку термоиндикаторов (далее - Извещение).

Начальная (максимальная) цена контракта - 77 600,00 рублей.

Оператор электронной площадки - ООО «РТС-тендер».

Заявитель в своей жалобе указывает, что электронный документ «Описание объекта закупки ...» (далее - Описание объекта закупки), размещенный в составе Извещения и являющийся его неотъемлемой частью, содержит спорные характеристики «дополнительная функция регистрации температуры - терморегистратор» и «дополнительная функция измерения температуры - электронный теромометр», которые приводят к ограничению конкуренции, так как соответствуют продукции единственного производителя Фридж тэг. Кроме того, указанные спорные характеристики товара противоречат положениям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 от 25.05.2022 (далее- СанПиН3.3686-21).

Пунктом 1 части 2 статьи 42 ФЗ «О контрактной системе» установлено, что извещение об осуществлении закупки должно содержать описание объекта закупки, сформированное в соответствии с положениями статьи 33 указанного Федерального закона.

В силу пункта 1 части 1 статьи 33 ФЗ «О контрактной системе» Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами: в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.

Таким образом, при осуществлении закупки Заказчик вправе не только выбрать ее предмет, но и обязан определить его и описать в соответствии с нормами ФЗ «О контрактной системе» именно таким образом, чтобы участник закупки смог подать заявку на участие в торгах, соответствующую объективным и обоснованным требованиям Заказчика. При этом заказчик вправе в необходимой степени детализировать требования к товару, так как ФЗ «О контрактной системе» не содержит норм, ограничивающих право заказчика включать в Извещение требования к объекту закупки, которые являются для него значимыми, а также норм, обязывающих заказчика устанавливать в документации, вопреки его потребностям, такие требования к характеристикам объекта закупки, которые соответствовали бы всем существующим видам товаров.

Согласно части 2 статьи 33 ФЗ «О контрактной системе» описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 данной статьи, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

Согласно Извещению объектом закупки является поставка термоиндикаторов (для обеих позиций поставки товара код КТРУ 32.50.50.190-00001421). Данная позиция КТРУ не содержит ни обязательных, ни дополнительных характеристик товара.

Заказчик в Описании объекта закупки указал следующее:

| № п/п | КТРУ ДЛЯ сведени я | Наименов ание товара | Характеристики товара |  |  | Ед. изм. | Кол -во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характерист ики | Едини ца измер ения харак терис тики |  |  |
| 1 | 32.50.50. 190- 0000142 1 | Индикатор температу ры ХОЛОДОВОЙ цепи электроны ый |  |  |  | шт | 2 |
|  |  |  | Содержит в себе: |  |  |  |  |
|  |  |  | дополнительную функцию регистрации температуры | терморегистр атор |  |  |  |
|  |  |  | дополнительную функцию измерения температуры | электронный термометр |  |  |  |
| 2 | 32.50.50. 190- 0000142 1 | Индикатор температу ры ХОЛОДОВОЙ цепи электроны ый |  |  |  | шт | 5 |
|  |  |  | Содержит в себе: |  |  |  |  |
|  |  |  | дополнительную функцию регистрации температуры | терморегистр атор |  |  |  |
|  |  |  | дополнительную функцию измерения температуры | электронный термометр |  |  |  |

Комиссия Архангельского УФАС России отмечает, что в соответствии с пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 года №145 заказчик вправе, за исключением случаев, определенных таким пунктом, указать в извещении об осуществлении закупки дополнительные характеристики товара, работы, услуги, которые не предусмотрены в позиции каталога (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 24.01.2022 №24-03-08/4090).

Таким образом, если описание (содержащее характеристики) объекта закупки не сформировано и не включено в позицию каталога, то заказчик при использовании такой позиции каталога самостоятельно осуществляет описание объекта закупки в соответствии с положениями статьи 33 ФЗ «О контрактной системе» (самостоятельно устанавливает в извещении об осуществлении закупки все характеристики закупаемого товара, работы, услуги).

Следовательно, Заказчик правомерно установил дополнительные характеристики к товару.

Согласно письменным пояснениям Заказчика при формировании Описания объекта закупки он рассматривал термоиндикаторы следующих производителей:

- термоиндикатор регистрирующий ЛогТэг ТРИД30-7Ф (Ьо§Та§ ТЕЮ30-7Р), с поверкой;

- термоиндикатор регистрирующий ЛогТэг ЮТРЕДЗОАУПч (Ьо§Та§ ПТКЕВ30- \У1Р1) с поверкой и звуковым сигналом;

- терморегистратор-индикатор пороговый ТИ-2-«Т-конт МК» с функцией регистрации данных в защищенный РОР-отчет;

- термоиндикатор Фридж тэг 2 для контроля холодовой цепи.

Все выше перечисленные термоиндикаторы имеют требуемые характеристики:

- порт для связи с ПК и встроенную память, что является функцией терморегистратора;

-ЖК дисплей, на котором постоянно отображается текущая температура, измеряемая терморегистратором, с сохранением нарушений во внутреннюю память, что является функцией электронный термометр.

Согласно разъяснениям положений извещения об осуществлении закупки от 24.04.2023 №РИ1, опубликованным в ЕИС, товары с указанными характеристиками, принципиально важными для Заказчика, выбраны им с учетом наличия необходимых функций, с учетом мнения специалистов, непосредственно работающих с ними, как наиболее качественные и удобные для работы, необходимых для качественного выполнения услуг в сфере своей профессиональной деятельности.

Проанализировав материалы дела, Комиссия Архангельского УФАС России отмечает следующее.

По общему правилу указание заказчиком в извещении об осуществлении закупки особых характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы Заказчику с учетом специфики использования такого товара, не может рассматриваться как ограничение круга потенциальных участников закупки (п.1 Обзора судебной практики применения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017)).

Основной задачей законодательства, устанавливающего порядок проведения торгов, является не столько обеспечение максимально широкого круга участников закупки, сколько выявление в результате торгов лица, исполнение контракта которым в наибольшей степени будет отвечать целям эффективного использования источников финансирования, предотвращения злоупотреблений в сфере закупок. Отсутствие у каких-либо лиц, заинтересованных в заключении контракта, возможности поставить товар, соответствующий потребностям Заказчика, не свидетельствует о нарушении Заказчиком прав этих лиц, а также ограничении заказчиком числа участников торгов.

Включение в Описание объекта закупки спорной характеристики товара, обусловленной его спецификой не может рассматриваться как нарушение ФЗ «О контрактной системе».

Заказчик установил дополнительные характеристики к товару, исходя из своей потребности, из назначения такого товара.

Извещение не усматривает, что осуществление закупки производится среди производителей товара. В аукционе может участвовать неограниченное количество поставщиков. Участником закупки может выступать любое лицо, готовое поставить товар, отвечающий требованиям извещения об осуществлении закупки и требованиям Заказчика. Объективные причины невозможности приобретения товара с требуемыми Заказчику характеристиками Заявителем не представлены.

В материалах дела отсутствуют доказательства того, что установление указанных в Извещении дополнительных характеристик фактически ограничивает число потенциальных участников данной закупки, создает одним участникам закупки преимущество перед другими. Как подтверждается материалами дела, начальная (максимальная) цена контракта определена на основании 3-х коммерческих предложений.

Кроме того, Описанию объекта закупки соответствуют не менее двух производителей закупаемого товара, следовательно, Комиссия Архангельского УФАС России не усматривает ограничения количества участников.

Соответственно, участником закупки могло выступить любое лицо, в том числе и не являющееся производителем требуемого к поставке товара, готовое поставить товар, отвечающий требованиям Извещения и удовлетворяющий потребности Заказчика.

Дополнительно Комиссия Архангельского УФАС России отмечает следующее.

Согласно пункту 4318 СанПиН 3.3686-21 для контроля температурного режима в системе "холодовой цепи" используются средства измерения температуры и средства выявления (индикации) нарушений температурного режима.

В качестве средства измерения температуры используются термометры, в том числе электронные датчики температуры; термографы; терморегистраторы. Допускается использовать термометры, не являющиеся средствами измерения, но обладающие заявленными точностными характеристиками (пункт 4319 СанПиН 3.3686-21).

Для выявления нарушений температурного режима (выход за пределы заданных температурно-временных условий) используются средства контроля - термоиндикаторы для "холодовой цепи" (пункт 4320 СанПиН 3.3686-21).

В соответствии с пунктами 4347, 4349 СанПиН 3.3686-21 термоиндикатор должен иметь возможность визуальной индикации/сигнализации о нарушении температурного режима, контроль показаний термоиндикатора должен быть визуальным, простым, однозначным и не требующим дополнительных манипуляций с прибором.

Соответственно, установленные Заказчиком спорные характеристики не противоречат нормам СанПиН 3.3686-21, который в свою очередь не устанавливает прямого запрета на возможность того, чтобы термоиндекатор одновременно содержал в своем составе и терморегистратор, и электронный термомтр.

С учетом вышеизложенного, Комиссия Архангельского УФАС России приходит к выводу о том, что Заказчик при формировании при описания объекта закупки руководствуется объективными потребностями и при этом соблюдает условия о недопущении ограничения количества участников закупки.

Заказчиком при описании объекта закупки не нарушены положения ФЗ «О контрактной системе».

Таким образом, довод Заявителя не нашел своего подтверждения.

При проведении внеплановой проверки на основании пункта 1 части 15 статьи 99 ФЗ «О контрактной системе» данной закупки нарушений законодательства РФ о контрактной системе не выявлено.

Руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99 и частью 8 статьи 106 ФЗ «О контрактной системе», Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области по контролю в сфере закупок,

РЕШИЛА:

1. Признать жалобу ИП Макеевой Екатерины Владимировны необоснованной.

Примечание, Согласно части 9 статьи 106 ФЗ «О контрактной системе» решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы по существу, может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.

О.С. Малышева

Председатель Комиссии

Члены Комиссии

Н.В. Вознесенская

Д.С. Романова