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ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»
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АО «ЕЭТП»
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РЕШЕНИЕ
по делу № 077/06/106-15153/2023 о нарушении
законодательства о контрактной системе
03.11.2023	г. Москва
Комиссия по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве (далее - Комиссия Управления) в составе:
Председательствующего - главного государственного инспектора отдела обжалования государственных закупок С.И. Казарина,
Членов Комиссии:
Специалиста-эксперта	отдела	обжалования	государственных	закупок
М.О. Мацневой,
Специалиста-эксперта	отдела	обжалования	государственных	закупок
Е.Д. Мартьяновой,
рассмотрение жалобы проводилось дистанционно (посредством конференцсвязи),
при участии представителей:
ИП Тужина С.В.: С.А. Бейнешева (по довер. № б/н от 30.03.2023),
ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ»: А.А. Лисового (по довер. № б/н от 27.07.2023),
рассмотрев жалобу ИП Тужина С.В. (далее — Заявитель) на действия ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» (далее — Заказчик) при проведении электронного аукциона на право заключения государственного контракта на поставку перчаток медицинских (Закупка № 0373200583123000106) (далее — аукцион), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе),
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УСТАНОВИЛА:
В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении вышеуказанного электронного аукциона.
На заседании Комиссии Управления Заказчиком представлены документы и сведения, запрашиваемые Московским УФАС России.
Заявитель обжалует действия Заказчика, выразившиеся в утверждении извещения в нарушение Закона о контрактной системе.
Согласно п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со ст.33 Закона о контрактной системе.
Ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик при описании в документации о закупке объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:
1) в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак в следующих случаях:
1) сопровождение такого указания словами "или эквивалент";
2) несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;
3) осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;
4) осуществление закупки медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии. Перечень указанных медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации;
2) использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.
Согласно ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.
1. В составе жалобы Заявитель указывает, что Заказчиком установлены неправомерные требования к закупаемым изделиям, в частности:
«Информация о цвете перчатки должна быть указана в РУ/или на заводской упаковке (без применения стикеров, наклеек и т.д) и в иных документах (сведениях) размещенных в реестровой записи МИ в открытой части Госреестра МИ на сайте Росздравнадзора, для однозначной идентификации, а также распределения между персоналом, который по специфике работы использует данный вид перчаток. Информация в РУ РЗН должна позволять осуществлять идентификацию медицинского изделия»,
«Информация о цвете и наличии ромбовидной текстуры по всей поверхности указана в РУ и/или на заводской упаковке (без применения стикеров, наклеек и т.д) и в др. документах (сведениях) в реестровой записи МИ в открытой части Государственного реестра МИ на сайте Росздравнадзора, для однозначной идентификации МИ. Информация о МИ в РУ РЗН должна позволять осуществлять однозначную идентификацию МИ».
Комиссией Управления установлено, что в описании объекта закупки Заказчиком установлены например следующие требования к закупаемым изделиям, в частности:
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по п. 1-4 «Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные, размер 8/М/Ь/ХЬ»: «Информация о цвете перчатки должна быть указана в РУ/или на заводской упаковке (без применения стикеров, наклеек и т.д) и в
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иных документах (сведениях) размещенных в реестровой записи МИ в открытой части Госреестра МИ на сайте Росздравнадзора, для однозначной идентификации, а также распределения между персоналом, который по специфике работы использует данный вид перчаток. Информация в РУ РЗН должна позволять осуществлять идентификацию медицинского изделия»,
по п. 5-6 «Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные, размер 8/Ь»: «Информация о цвете и наличии ромбовидной текстуры по всей поверхности указана в РУ и/или на заводской упаковке (без применения стикеров, наклеек и т.д) и в др. документах (сведениях) в реестровой записи МИ в открытой части Государственного реестра МИ на сайте Росздравнадзора, для однозначной идентификации МИ. Информация о МИ в РУ РЗН должна позволять осуществлять однозначную идентификацию МИ».
В силу ч.1 ст.106 Закона о контрактной системе лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на жалобу, участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.
На заседании комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что Заявитель указывает, что в разделе 8 ГОСТ Р 52239-2004 «Маркировка» отсутствуют указания на обозначение требуемых Заказчиком характеристик товара, при этом в данном разделе поименованы лишь те характеристики товара, наличие которых обязательно в силу того же ГОСТ. Кроме того, указанный список не является исчерпывающим, производители товара свободны в декларировании на упаковке товара и прилагающейся документации иных характеристик, которым отвечает товар, помимо тех, что поименованы в ГОСТ.
Кроме того, согласно разделу 4 ГОСТ Р 52239-2004 для облегчения надевания перчаток может быть применена обработка поверхности, смазка, опудривание или полимерное покрытие при условии соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 10993-3, ГОСТ Р ИСО 10993-10, ГОСТ Р ИСО 10993-11. ГОСТ Р ИСО 10993-13. Таким образом, производители перчаток вправе нанести на свою продукцию смазку, полимерное покрытие или опудрить её, при условии соблюдения требований ГОСТ, при этом факт покрытия перчаток смазкой или полимерным покрытием, а также факт опудривания изделий должны быть отражены в соответствующей документации: на упаковке товара, в РУ и в техническом паспорте.
Также представитель Заказчика добавил, что цвет перчаток позволяет идентифицировать перчатки с определенной текстурой и используемые отдельными отделениями учреждения и отличить их при приемке и распределении между кабинетами Заказчика, при этом Заказчик не ограничивает участников закупки одним цветом.
Комиссия Управления отмечает, что Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий» (далее — постановление № 1416) установлены правила регистрации медицинских изделий.
Так, п. 56 Правил государственной регистрации медицинских изделий, 2023-53877
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», в Регистрационном удостоверении в обязательном порядке должны содержаться следующие сведения:
1) наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению);
2) дата государственной регистрации медицинского изделия и его регистрационныйномер;
3) в отношении лица, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, - полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма юридического лица и адрес места его нахождения или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, адрес места жительства индивидуального предпринимателя;
4) в отношении производителя (изготовителя) - полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, организационно-правовая форма и адрес места нахождения или фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, адрес места жительства индивидуального предпринимателя;
5) место производства медицинского изделия;
6) номер регистрационного досье;
7) подпункт утратил силу с 13 июня 2018 года - постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года К 633;
8) класс потенциального риска применения медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий, утверждаемой Министерством здравоохранения Российской Федерации;
9) код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.
При этом пункт 56 «Правил государственной регистрации медицинских изделий», а также Приказ Росздравнадзора от 16.01.2013 № 40-Пр/13, которым утверждена форма РУ на медицинское изделие, также не содержит каких-либо запретов на включение в регистрационное удостоверение информации о способе обработки, текстуре, цвете и прочих характеристиках медицинского изделия.
Вместе с этим Комиссия Управления отмечает, что в действующем законодательстве отсутствует обязанность производителей указывать совокупность оспариваемых требований в регистрационном удостоверении, упаковке товара и сопроводительной документации, размещенной в Государственном реестре медицинских изделий, ввиду чего установление оспариваемых требований ограничивает количество участников закупки по причине формального несоответствия документации изделия требованиям извещения, в то время как само изделие может соответствовать как потребности Заказчика, так и требованиям извещения, установленным непосредственно к изделию, которое является объектом закупки.
Также Комиссия Управления отмечает, что в описании объекта закупки 2023-53877
указываются функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики объекта закупки, в то время как требование о наличии документов и информации, подтверждающей соответствие закупаемого изделия установленным требованиям, очевидно не является характеристикой объекта закупки.
Кроме того, Комиссия Управления отмечает, что проверка соответствия представленного исполнителем контракта изделия установленным в описании объекта закупки требованиям осуществляется Заказчиком в соответствии с положениями ст.94 Закона о контрактной системе и является обязанностью Заказчика, ввиду чего включение в описание объекта закупки дополнительных требований к характеристикам изделия, в рамках ст.33 Закона о контрактной системе, о наличии в сопроводительной документации к изделию определенных сведений, либо наличии таких сведений на упаковке изделия, необходимых Заказчику для установления соответствия закупаемого изделия требованиям извещения на этапе приемки товара свидетельствует о нарушении Заказчиком положений Закона о контрактной системе.
На основании вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу о нарушении Заказчиком п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе, что также свидетельствует о наличии в действиях Заказчика признаков состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1.4 ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
2. Согласно доводам жалобы по п. 5, 7 Технического задания Заказчиком установлено неправомерное требование «Перчатки повышенной плотности с выраженной ромбовидной текстурой по всей поверхности для улучшенного сцепления», поскольку указание на ромбовидную текстуру влечет за собой ограничение количества участников закупки, которые могут поставить иные по материалу и технологии изготовления перчатки, обладающие аналогичным функционалом.
На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что согласно п. 2.4 Методических рекомендаций медицинские перчатки должны отвечать требованиям, обеспечивающим их защитные (барьерные) и потребительские свойства, в том числе:
· безопасность для здоровья пациента и медицинского персонала:
· удобство/комфортность;
Таким образом, медицинское изделие, используемое в процессе работы, должно обеспечивать удобство, комфорт использования и безопасность.
Согласно пункту 3.3 ГОСТ Р 52239-2004 различают четыре вида отделки:
1) текстурный рисунок. нанесенный на какой-либо части или по всей поверхности перчатки:
2) гладкая поверхность;
3) опудренная поверхность;
4) поверхность без опудривания.
Указанным государственным стандартом предусмотрена поверхность с текстурным рисунком. При этом, производители предлагают различные варианты 2023-53877
исполнения текстурного рисунка.
Согласно пункту 3.5. Методических рекомендаций медицинские перчатки могут различаться по фактуре внешней поверхности. В зависимости от способа обработки перчатки могут иметь:
· гладкую поверхность;
· текстурный рисунок. нанесенный на какой-либо участок или на всю поверхность перчатки;
· микротекстурированную поверхность.
Таким образом, методические рекомендации предусматривают производство и применение перчаток с текстурной поверхностью. Государственные стандарты не содержат запрета на установление указанного требования.
Кроме того, ромбовидная текстура хорошо зарекомендовала себя среди потребителей медицинского изделия: медицинского персонала. Ромбовидная текстура широко применяется при производстве медицинских перчаток и такие изделия представлены на рынке медицинских изделий.
Вместе с тем Комиссия Управления отмечает, что, действительно, вышеуказанные в составе возражения Заказчика нормативно-правовые акты указывают на правомерность установления текстурности к медицинскому изделию, при этом они не указывают на конкретный вид текстурного рисунка.
Таким образом, установление Заказчиком в Техническом задании требования к закупаемым медицинским изделиям о ромбовидной текстуре поверхности может привести к ограничению участников данной закупочной процедуры.
Также представителем Заказчика на заседании Комиссии Управления и в составе жалобы не представлено документов и сведений о том, каким образом указание в составе заявки иного вида текстурности медицинского изделия, например, овальной, круглой, или треугольной, может привести к несоответствию потребности Заказчика.
На основании вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу о нарушении Заказчиком п.1 ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе, что также свидетельствует о наличии в действиях Заказчика признаков состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.1.4 ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3. Также в составе жалобы Заявитель указывает, что Заказчиком неправомерно установлено требование к весу перчатки, при этом данное требование не предусмотрено никакими нормативно-правовыми актами и методическими рекомендациями, что ограничивает количество участников закупки.
Комиссией Управления установлено, что в описании объекта закупки Заказчиком установлены в том числе следующие требования к изделиям, в частности:
по п. 5, 7 «Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные, размер 8/Ъ»: «вес - >= 8,0 гр».
На заседании комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что Заказчик в соответствии со ст. 33 Закона о контрактной системе установил 2023-53877
характеристики товара, в частности, вес перчаток для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке.
Таким образом, указание конкретного веса перчаток является существенной характеристикой, поскольку она определяет плотность, а, соответственно, и прочность перчаток, что является важным при оказании медицинской помощи и соответствует потребности медицинского учреждения.
На основании ч.4 ст.106 Закона о контрактной системе участник закупки, подавший жалобу, вправе представить для рассмотрения жалобы по существу информацию и документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы.
В силу вышеуказанной нормы обязанность доказывания нарушения Заказчиком своих прав и законных интересов лежит на подателе жалобы, однако, на заседании Комиссии Управления, а так же в составе жалобы Заявителем не представлены документы и сведения свидетельствующие об ограничении количества участников закупки, а также о невозможности формирования заявки на участие в данном аукционе, а также сведений, свидетельствующих о нарушении Заказчиком норм Закона о контрактной системе при установлении оспариваемых требований к поставляемым товарам.
На основании вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу, что указанный довод жалобы Заявителя не нашел своего подтверждения и является необоснованным.
4. Согласно доводам жалобы Заказчиком неправомерно предъявлены требования к количеству перчаток в упаковке, поскольку данная характеристика, по мнению Заявителя, не влияет на качество и функциональность перчаток, при этом влечет за собой ограничение количества участников закупки, в частности:
· по пп. 1-15 Технического задания Заказчиком установлено требование: «Количество перчаток в упаковке: Больше или равно 80 пар».
· по п. 16 Технического задания установлено требование: «Количество перчаток в упаковке: Равно 25 пар».
· по п. 17 Технического задания установлено требование: «Количество перчаток в упаковке: Равно 50 пар».
Вместе с тем Комиссия Управления отмечает, что Закон о контрактной системе не запрещает устанавливать в составе технической части извещения требований к упаковке закупаемого товара, кроме того, предъявленные Заказчиком требования к поставляемому товару в равной степени распространялись на всех участников аукциона, ввиду чего любое лицо обладало возможностью закупить и поставить требуемый товар.
На основании ч.4 ст.106 Закона о контрактной системе участник закупки, подавший жалобу, вправе представить для рассмотрения жалобы по существу информацию и документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы.
#

#

В силу вышеуказанной нормы обязанность доказывания нарушения Заказчиком своих прав и законных интересов лежит на подателе жалобы, однако, на заседании Комиссии Управления, а так же в составе жалобы Заявителем не представлены документы и сведения свидетельствующие об ограничении количества участников 2023-53877


закупки, а также о невозможности формирования заявки на участие в данном аукционе, а также сведений, свидетельствующих о нарушении Заказчиком норм Закона о контрактной системе при установлении оспариваемых требований к поставляемым товарам.
На основании изложенного Комиссия Управления приходит к выводу о том, что вышеуказанный довод Заявителя является необоснованным
5. Также в составе жалобы Заявитель указывает на наличие противоречивых сведения, в частности, по п.6 Технического задания к поставке необходимы «Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, антибактериальные, размер М», при этом в требованиях к данной позиции Заказчиком установлено: «отсутствие внутренних и внешних синтетических и натуральных (полимерных, антибакт-х и др.) покрытий».
На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что описание в соответствии с номенклатурным классификатором медицинских изделий не является описанием необходимого к поставке товара и не может оцениваться как требования к товару.
Кроме того, при наличии обоснованных сомнений в формулировке технического задания Заявитель вправе направить запрос о даче разъяснений, при этом такой запрос направлен не был, ввиду чего оспариваемая Заявителем формулировка ясна участникам закупки и не требует дополнительных пояснений.
Вместе с тем, Комиссия Управления отмечает, что Техническое задание содержит противоречивые требования, что препятствуют формированию и подаче заявки на участие в закупке, поскольку установленные характеристики не позволяют точно определить потребности заказчика.
На основании вышеизложенного Комиссия Управления приходит к выводу о нарушении п.1 ч.1 ст.33, п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе, что также содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.4.2 ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
6. Согласно доводам Заявителя, совокупность установленных Заказчиком параметров к закупаемым товарам не позволяет участникам закупки подобрать соответствующий товар, поскольку такой товар не существует на рынке зарегистрированных медицинских изделий.
На заседании Комиссии Управления представитель Заказчика пояснил, что к закупаемым товарам с характеристиками, заявленными в техническом задании соответствуют товары следующих производителей:
#

#

· Перчатки — диагностические ТЕТ-А-ТЕТ® — нитриловые — нестерильные одноразовые неопудренные Вариант исполнения: Перчатки диагностические ТЕТ-А- ТЕТ® ^1п1е 1)иа1 нитриловые — нестерильные — одноразовые неопудренные текстурированные на пальцах, двухцветные, с венчиком «81апс1агс1», цвет: оранжевый, размеры Х8, 8, М. Ь, ХЬ, ХХТ- ХХХЬ. (РУ № РЗН 2019/9264 от 20.11.2019);
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· Перчатки — медицинские — диагностические — (смотровые) — одноразовые нестерильные ВЕ^ОVУ@ специализированные (РУ № РЗН 2022/17549);
· Перчатки — медицинские — диагностические (смотровые) — одноразовые нестерильные ВЕЫОУУ (РУ № РЗН 2021/14576);
· Перчатки медицинские диагностические (смотровые) и хирургические одноразовые «В1-'М')УУ» стерильные и нестерильные (РУ № ФСЗ 2012/12488).
Таким образом, представленные наименования продукции и регистрационные удостоверения свидетельствуют о наличии нескольких производителей, полностью удовлетворяющих требованиям Технического задания.
В силу ч.4 ст.106 Закона о контрактной системе участник закупки, подавший жалобу, вправе представить для рассмотрения жалобы по существу информацию и документы, подтверждающие обоснованность доводов жалобы.
Вместе с тем в составе жалобы, а также на заседании Комиссии Управления представителем Заявителя не представлены документы и сведения свидетельствующие об ограничении количества участников закупки, а также о невозможности формирования заявки на участие в данном аукционе, а также сведений, свидетельствующих о нарушении Заказчиком норм Закона о контрактной системе при установлении требований к поставляемым товарам.
Кроме того, Заявителем не представлено доказательств того обстоятельства, что содержащиеся в техническом задании требования необоснованно создали одним участникам закупки преимущество перед другими, являются непреодолимыми для некоторых участников закупки, а также каким-либо иным образом повлекли за собой ограничение количества участников закупки.
Также Заявителем не представлено доказательств того, что у Заказчика объективно отсутствует необходимость в получении именно тех товаров, с теми качественными, функциональными и техническими характеристиками и именно в той комплектации, которая указана в техническом задании. В свою очередь, при наличии у Заказчика потребности в получении определенных товаров вести речь о необоснованном ограничении им количества потенциальных участников закупки не приходится. Доказательств обратного Заявителем Комиссии Управления не представлено.
Кроме того, Комиссия также отмечает, что предъявленные Заказчиком требования к поставляемому товару в равной степени распространялись на всех участников аукциона, ввиду чего любое лицо обладало возможностью закупить и поставить требуемый товар. Каких-либо доказательств невозможности совершения данных действий Заявителем не представлено, ввиду чего у Комиссии отсутствуют правовые основания считать Заказчика нарушившим требования Закона о контрактной системе.
На основании изложенного, Комиссия Управления приходит к выводу о том, что вышеуказанный довод Заявителя не нашел своего подтверждения и является необоснованным.
Исследовав представленные материалы, руководствуясь Законом о контрактной системе, Комиссия Управления 2023-53877
РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ИП Тужина С.В. на действия ГБУЗ «КДП №121 ДЗМ» обоснованной в части установления неправомерных и противоречивых требований к закупаемым изделиям.
2. Признать в действиях Заказчика нарушения п.1 ч.1 ст.33, п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе.
3. Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.
4. Передать материалы дела соответствующему должностному лицу Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.
Решение может быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ.
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