ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

по г. Москве

Мясницкий проезд, д.4, стр. 1
107078, г. Москва,
тел. (495) 784-75-05, факс (495) 607-49-29
факс (495) 607-42-92, е-таП: 1о77@Га8.еоу.т

11.12.2023	№ 52749/23

ИП Абдамитов А. А.

адатйоГГ@уапдех.ги

ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова»

Минздрава России

ош18-каг4ю@уап4ех.ги

АО «Сбербанк-АСТ»

тГо@8ЪегЪапк-а81\ги

РЕШЕНИЕ

по делу № 077/06/106-17399/2023 о нарушении
законодательства о контрактной системе
06.12.2023	Москва

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по г. Москве по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг (далее - Комиссия Управления) в составе:

Председательствующего - главного государственного инспектора отдела обжалования государственных закупок Е.А. Мироновой,

Членов Комиссии:

Специалиста-эксперта отдела обжалования государственных закупок М.О. Мацневой,

Специалиста 1 разряда отдела обжалования государственных закупок А.И. Рахматуллаева,

рассмотрение жалобы проводилось дистанционно (посредством видеоконференц-связи), при участии представителей:

ИП Абдамитов А.А.: Витык Н.И. (по доверенности №б/н от 29.09.2023), Мацькова В.В. (по доверенности №б/н от 03.10.2023);

ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России: Кузина А.А. (по доверенности № б/н от 06.12.2023),

рассмотрев жалобу ИП Абдамитов А.А. (далее — Заявитель) на действия ФГБУ «НМЙЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России (далее — Заказчик) при проведении электронного аукциона на право заключения контракта на поставку расходного материала (585) (Закупка №0373100015823000573) (далее - запрос котировок) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),

||||||||||||||||||||||||||||

УСТАНОВИЛА:

В Московское УФАС России поступила жалоба Заявителя на действия Заказчика при проведении запроса котировок.

На заседании Комиссией Управления рассмотрены документы и сведения, запрашиваемые посредством Единой информационной системы,

В результате рассмотрения жалобы, рассмотрев представленные документы и сведения, Комиссия Управления установила следующее.

Заявитель обжалует действия Заказчика, выразившиеся в установлении в извещении об осуществлении закупки неправомерных требований, которые препятствуют подаче заявки на участие в закупке, в частности:

- позиция № 11 сформирована под товар единственного производителя - Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство 1Л1ппа^1ег Тапаса производства компании Тегито.

- позиции №№ 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 30 сформированы под товар единственного производителя - Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство Зупегду производства компании Воз1оп ВоепПЛс.

Также в жалобе Заявитель отмечает на наличие разночтений между техническим заданием, опубликованным в структурированном виде в извещении об осуществлении закупки, и техническим заданием, опубликованным в отдельном документе «Техническое задание».

В силу п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом о контрактной системе, должно содержать, в том числе, описание объекта закупки в соответствии со ст.33 Закона о контрактной системе.

Ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе установлено, что Заказчик в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе, при описании объекта закупки должен руководствоваться следующими правилами:

- в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак в следующих случаях:

- сопровождение такого указания словами «или эквивалент»;

- несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

- осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

- осуществление закупки медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии. Перечень указанных медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации;

- использование при составлении описания объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, работы, услуги и качественных характеристик объекта закупки, которые предусмотрены техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иных требований, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. Если заказчиком при составлении описания объекта закупки не используются установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации показатели, требования, условные обозначения и терминология, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования других показателей, требований, условных обозначений и терминологии.

Согласно ч.2 ст.33 Закона о контрактной системе описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в ч.1 ст.33 Закона о контрактной системе, должна содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.

Комиссией Управления установлено, что извещение об осуществлении закупки содержит следующие требования к закупаемым товарам, например, по позиции №11:

| Стент для коронарных артерий, выделяющий лекарственное средство Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге: см.приложенный файл технические характеристики | 32.50.1 3.190 02441 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекарственное покрытие | сиролимус и (или) паклитаксель |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Номинальный диаметр стента | > 2.25 и < 2.5 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Длина стента | > 32 и < 33 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Совместимый проводник | 0.0140 | Дюйм (25,4 мм) | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Длина проксимального маркера глубины | > 1000 и < 1020 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Длина дистального маркера глубины | > 900 и < 950 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Толщина стенки стента | > 80 и < 86.4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Длина катетера | > 140 и < 144 | Сантиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Номинальное давление | > 9 и < 10 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Давление разрыва | 16.0000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Дозировка лекарственного | > 78 и < 149 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

|  |  | вещества |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Совместимый катетер | > 5 и < 6 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Материал стента Кобальт-хром | наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  | Проксимальный диаметр | > 1.9 и < 2.3 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  | Дистальный диаметр | 2.7000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

При этом согласно Техническому заданию, размещенному в составе документов к извещению об осуществлении закупки, по позиции №11 определено:

| Лекарственное покрытие | сиролимус и (или) паклитаксель |  | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный диаметр стента; | > 2.25 и < 2.5 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина стента | >32 и < 33 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| дополнительные: |  |  |  |
| Толщина стенки стента | 80 или 86,4 | мкм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина катетера | 140 или 144 | см | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Номинальное давление | 9 или 10 | Атм/бар | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Давление разрыва | 16 | Атм/бар | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимый проводник | 0,014 | дюйм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Совместимый катетер | 5 или 6 | Рг | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Материал стента | Кобальт-хром |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Проксимальный диаметр | 1,9 или 2,3 | Рг | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дистальный диаметр | 2,7 | Рг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
| Длина дистального маркера глубины | 900 или 950 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Длина проксимального маркера глубины | 1000 или 1050 | мм | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
| Дозировка лекарственного вещества | Не менее 78 и не более 149 | мкг | участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

Аналогично по остальным оспариваемым позициям.

Заявитель в жалобе указывает, что под данные параметры позиции №11 могли бы подойти стенты 1;ие11а\\'1< компании М1сгорог1 (регистрационное удостоверние РЗН 2020/10918), однако, согласно инструкции, размещенной на официальном сайте Росздравнадзора, стенты имеют метки на расстоянии 950 и 1050 мм, что не соответствует параметру «Длина проксимального маркера глубины > 1000 и < 1020».

По позициям № 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 20, 22, 23, 27, 30 Заявитель отмечает, что под данные параметры могли бы подойти стенты 1Л1ппа>,1ег Тапаса компании Тегито, однако данные стенты имеют лекарственное покрытие сиролимус, что не соответствует параметру «Лекарственное покрытие зотаролимус и (или) эверолимус и (или) биолимус А9».

В соответствии с ч.1 ст. 106 Закона о контрактной системе лица, права и законные интересы которых непосредственно затрагиваются в результате рассмотрения жалобы, вправе направить в контрольный орган в сфере закупок возражения на жалобу и участвовать в ее рассмотрении лично или через своих представителей.

На заседание Комиссией Управления представитель Заказчика пояснил, что производители, указанные Заявителем в жалобе отвечают потребности Заказчика, изложенной в отдельном файле «Техническое задание», размещенном в составе документов к извещению об осуществлении закупки. При этом наличие разночтений между Техническим заданием, опубликованным в структурированной форме на официальном сайте Единой информационной системе в сфере закупок (далее ЕИС) и Техническим заданием, опубликованным в отдельном документе «Техническое задание» связанно с неоднократным сбоем и техническими проблемами, возникающими при формировании структурированного вида характеристик объекта закупки на сайте ЕИС.

Комиссия Управления, в свою очередь, отмечает, что с 01.10.2023 года при проведении электронных процедур, закрытых электронных процедур характеристики объекта закупки указываются с использованием единой информационной системы при формировании извещения о закупке, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) (Постановление Правительства РФ от 31.10.2022 № 1946 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и признании утратившими силу постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. № 1222 и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»).

Таким образом, наличие разночтений в составе извещения об осуществлении закупки не позволяет Заявителю определить точную потребность Заказчика к закупаемым товарам, а также корректно сформировать свое предложение на участие в закупке.

На основании вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу о признании данного довода жалобы обоснованным и о нарушении Заказчиком п.1 ч.1 ст.33, п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.4.1 ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Исследовав представленные материалы, руководствуясь Законом о контрактной системе, Комиссия Управления

Р Е Ш И Л А:

- .Признать жалобу ИП Абдамитов А.А. на действия ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России обоснованной.

- .Признать в действиях Заказчика нарушения п.1 ч.1 ст.33, п.1 ч.2 ст.42 Закона о контрактной системе.

- . Выдать Заказчику обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе.

- . Передать материалы дела соответствующему должностному лицу Московского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы в течение 3 (трех) месяцев с даты его принятия в порядке, установленным гл. 24 АПК РФ.

Председательствующий

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

Е.А. Миронова

Кому выдан: Миронова Елена Александровна

Сертификат № 00Е9СЕАА6ОО6САС20О424А9502ЕС296Е8;

Действителен с 22.12.2022 по 16.03.2024

Члены Комиссии:

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

А.И. Рахматуллаев

Кому выдан: Рахматуллаев Алексей Ильич

Сертификат № 11ВЗВС45854СЕВ6С993Е00602С0ЕВЕЕС

Действителен с 07.09.2023 по 30.11.2024

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

М.О. Мацнева

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Мацнева Мария Олеговна

Сертификат № 008926921ЕВ71Е0631А2ЕЕ19ЕВВ8Е80В4Е

Действителен с 28.03.2023 по 20.06.2024

Исп.Мацнева М.О. тел.8(495)784-75-05