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Комиссия по контролю в сфере закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области (далее - Комиссия УФАС) в составе:
Сучков О.Н. - председатель комиссии Управления, временно исполняющий обязанности руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области,
Смышляева И.А. - член комиссии Управления, начальник отдела контроля органов власти и закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области,
Косоногова Е.А. - член комиссии Управления, старший специалист 1 разряда отдела контроля органов власти и закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области,
рассмотрев жалобу ООО «Региональный реабилитационный центр» на положения извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку медицинских изделий: тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови (2)
2 (реестровый номер извещения в ЕИС № 0330300010324000174; далее - запрос котировок, закупка),
при участии представителя Заказчика,
[bookmark: bookmark12]УСТАНОВИЛА:
20.09.2024 в Единой информационной системе в сфере закупок (йНр://2акирк1.цоу.ги) (далее - ЕИС) размещена жалоба Заявителя на положения извещения о проведении запроса котировок, противоречащие Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).
Жалоба Заявителя подана в надлежащий срок и соответствует требованиям, предусмотренным статьей 105 Закона о контрактной системе.
В соответствии с уведомлением о принятии жалобы к рассмотрению от 24.09.2024 рассмотрение жалобы назначено на 27.09.2024. Уведомление в соответствии с требованиями части 8 статьи 106 Закона о контрактной системе размещено в ЕИС.
По мнению Заявителя, при описании объекта закупки Заказчик неправомерно установил положение о том, что в случае предложения к поставке тест-полосок, не совместимых с анализатором (глюкометром) ОпеТоисй Уегю, участник закупки (Поставщик) обязан безвозмездно передать Заказчику новые анализаторы (глюкометры) в количестве 15000 штук.
Заказчик представил письменные возражения, согласно которым, жалоба является необоснованной.
Комиссия УФАС, рассмотрев представленные материалы и документы, размещенные в ЕИС, в их совокупности установила следующее.
16.09.2024 в ЕИС размещено извещение о проведении запроса котировок.
Начальная (максимальная) цена контракта: 499 400.00 руб.
Дата и время окончания срока подачи заявок: 23.09.2024.
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Примечание:
в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.01.2023 № 10 «Об особенностях описания тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о типовых условиях контрактов, подлежащих применению заказчиками при осуществлении закупок, на поставку таких тест-полосок и о внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
в случае, если поставщик при подаче заявки на участие в закупке предложит к поставке тест-полоски, соответствующие показателям, указанным в описании объекта закупки, но являющиеся несовместимыми с анализаторами «УанТач ВериоПро+» (ОпеТоисй УепоРго+), имеющимися у заказчика, поставщик на безвозмездной основе передает заказчику новые анализаторы, совместимые с поставляемыми тест-полосками.
Количество новых анализаторов соответствует количеству пациентов, для обеспечения которых осуществляется закупка тест-полосок, и равно 15 000 штук.
Поставщик должен при поставке документально подтвердить факт безвозмездной передачи анализаторов.
В случае безвозмездной передачи анализаторов, поставщик должен провести обучение работников заказчика по использованию переданных анализаторов.
Также поставщик должен обеспечить гарантийное обслуживание переданных анализаторов в течение 12 месяцев с даты поставки.
В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 42 Закона о контрактной системе извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено указанным законом, должно содержать, в том числе описание объекта закупки в соответствии со ст. 33 Закона о закупках.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе, в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки.
Ч. 5 ст. 33 Закона о контрактной системе установлено, что особенности описания отдельных видов объектов закупок могут устанавливаться Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 12.01.2023 № 10 «Об особенностях описания тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о типовых условиях
4 контрактов, подлежащих применению заказчиками при осуществлении закупок, на поставку таких тест-полосок и о внесении изменений в перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление № 10) установлены особенности описания тест-полосок для определения содержания глюкозы в крови, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд и предназначенных для анализатора уровня сахара крови портативного, соответствующего кодам 300680, 300690,34410 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий.
В частности, указанным актом предусмотрено, что при описании тест-полосок:
1) в описании объекта закупки не указываются дополнительная информация и дополнительные потребительские свойства, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, сформированной в отношении объекта закупки;
2) в описании объекта закупки указываются:
слова «или эквивалент», сопровождающие указание на товарный знак тест-полосок, если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак тест-полосок;
наименование	анализатора,для которого предназначаются тест-полоски,
его товарный знак (при наличии у анализатора товарного знака);
возможность безвозмездной передачи заказчику новых анализаторов, совместимых с поставляемыми тест-полосками, в случае если поставщик при подаче заявки на участие в закупке предложил к поставке тест-полоски. соответствующие показателям, указанным в описании объекта закупки в соответствии с ч. 2 ст. 33 Закона о контрактной системе, но являющиеся несовместимыми с анализатором, указанным в описании объекта закупки в соответствии с абзацем третьим настоящего подпункта;
количество анализаторов, подлежащих безвозмездной передаче заказчику поставщиком в случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего подпункта, соответствующее количеству пациентов, для обеспечения которых осуществляется закупка тест-полосок;
3) в описании объекта закупки могут указываться требования:
к обучению работников заказчика по использованию анализаторов в случае, предусмотренном абзацем четвертым подпункта «б» настоящего пункта;
к гарантийным обязательствам, предусмотренным ч. 4 ст. 33 Закона о контрактной системе, в отношении анализатора, подлежащего безвозмездной передаче заказчику в случае, предусмотренном абзацем четвертым подпункта «б» настоящего пункта.
В части описания объекта закупки, согласно п.1 ПП РФ №10 от 12.01.2023 г., недопустимо указывать в качестве дополнительной характеристики требование о многопользовательском режиме применения анализатора.
Согласно п. 1 Постановления №10 анализаторы уровня сахара крови (глюкометры) должны соответствовать кодам 300680, 300690, 344110 вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий. Под данные коды попадают глюкометры для домашнего использования / индивидуального использования (300680	- Система мониторинга глюкозы в крови для домашнего
использования/использования у постели больного ИВД; 300690 - Глюкометр для индивидуального использования/использования у постели больного ИВД, питание от батареи; 344110 - Система мониторинга глюкозы ИВД. для домашнего использования).
Из возражений Заказчика следует, что в рамках данной закупки эквивалентные анализаторы (глюкомстры) должны рассматриваться как изделия для индивидуального использования.

Заказчиком представлены обоснование расчета необходимого количества тест- полосок
При описании объекта закупки Заказчиком соблюдены требования законодательства о контрактной системе, Постановления № 10.
Довод Заявителя не нашел своего подтверждения.
В соответствии с п. 1 ч. 15 ст. 99 Закона о контрактной системе Комиссия УФАС провела внеплановую проверку, по результатам которой нарушений при проведении аукциона не установлено.
На основании вышеизложенного, Комиссия УФАС, руководствуясь ст. ст. 99, 106 Закона о контрактной системе,
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1. Признать жалобу необоснованной.
2. Требование о приостановлении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части подписания контракта, установленное Управлением на основании части. 7 статьи 106 Закона о контрактной системе, отменить.
Настоящее решение может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев со дня его принятия.
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Председатель Комиссии УФАС
Члены Комиссии УФАС:
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