ФЕДЕРАЛЬНАЯ

АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной антимонопольной службы
по Орловской области

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 21, г. Орел, ГСП, 302028
тел. (4862) 47-53-57, факс (4862) 76-44-60

e-mail: to57@fas.gov.ru

09.09.2025	№ СБ/3346/25

На №  от

Р Е Ш Е Н И Е № 057/06/42-479/2025 о нарушении законодательства о закупках

05 сентября 2025 года

Заявителю:

ООО «Медицинская компания-Липецк» 398070, Липецкая область, г. Липецк, ул. Политехническая, д. 15, помещ. 4 e-mail: moiseev.lip@gmail.com

Заказчику:

КУ ОО «Орелгосзаказчик»

302026, г. Орёл, ул. МОПРа, д. 42 e-mail:goszak@oogz.ru

Уполномоченному органу:

Департаменту экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области 302021, г. Орел, пл. Ленина, д. 1 e-mail: tsh@adm.orel.ru

Оператору ЭТП:

АО «Сбербанк-АСТ» e-mail: ko@sberbank-ast.ru

г. Орёл

Комиссия Орловского УФАС России по контролю закупок (далее - Комиссия) в составе: председателя Комиссии – Бочкова С.А., заместителя руководителя – начальника отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти; членов Комиссии: Торшиной О.А., главного государственного инспектора отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти, Николаевой А.Р., специалиста 1 разряда отдела контроля закупок и антимонопольного контроля органов власти,

в присутствии представителя заявителя: ООО «Медицинская компания-Липецк» (далее – Заявитель) Мамоновой Е.А.,

в присутствии представителя заказчика: Казенного учреждения Орловской области «Орловский областной государственный заказчик» (далее – Заказчик) Леоновой В.Е., Дежина Ю.Р.,

в присутствии представителя уполномоченного органа: Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области (далее – Уполномоченный орган) Трошиной И.Н.,

в присутствии представителя заинтересованного лица: ООО КАРЛ ШТОРЦ – Эндоскопы ВОСТОК (далее – Заинтересованное лицо) Грищенко С.А.,

рассмотрев с использованием сервиса видеоконференций TrueConf жалобу ООО «Медицинская компания-Липецк» на действия Заказчика при проведении электронного аукциона на поставку медицинского изделия (Система эндоскопической визуализации/ Эндовидеостойка Лапароскопическая, Урологическая плановая) в рамках сметной стоимости на объект: «Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области «Орловская областная клиническая больница», извещение № 0154200000725000959 (далее – Аукцион), в соответствии с Федеральным законом от

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон),

У С Т А Н О В И Л А:

В жалобе Заявитель указал, что Заказчик сформировал извещение о проведении закупки (далее - Извещение) не соответствующее требованиям Закона, а именно:

- по мнению Заявителя, Заказчиком под видом одного медицинского изделия «Система эндоскопической визуализации» с КТРУ 26.60.12.119-00000374 и кодом вида НКМИ 271790, фактически собирается закупить комплектующие у которых разные КТРУ и разные код вида НКМИ. У всех принадлежностей системы эндоскопической визуализации, которую Заказчик считает одной единицей товара есть свой КТРУ и свой уникальный код вида НКМИ.

Таким образом Заказчиком неправомерно в один лот объединены медицинские изделия с разным кодом ОКПД2/КТРУ, что является нарушением пункта 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 19.04.2021 № 620 «О требовании к формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изделий, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 620) в части превышения НМЦК, установленной Заказчиком.

- по мнению Заявителя, описание объекта закупки сформировано таким образом, что установленных Заказчиком в Извещении характеристикам товара соответствует товар иностранного производства.

Таким образом, по мнению Заявителя, Заказчик был обязан разместить закупку отдельными лотами, в соответствии с уникальными кодами НКМИ и КТРУ, установить приоритет на товары российского происхождения.

Представители Заказчика и Уполномоченного органа жалобу Заявителя считают необоснованной, полагают, что в действиях Заказчика отсутствуют нарушения требований Закона.

В результате рассмотрения жалобы Комиссия установила следующее.

- В соответствии с извещением об осуществлении закупки (далее - Извещение), протоколами, составленными при определении поставщика (подрядчика, исполнителя):

- извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе zakupki.gov.ru - 26.08.2025;

- способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – электронный аукцион;

- начальная (максимальная) цена контракта – 49 240 764,30 рублей;

- дата окончания срока подачи заявок - 08.09.2025;

- дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 10.09.2025.

- По доводам, изложенным в Жалобе.

  - Согласно пункта 1 части 2 статьи 42 Закона извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено Законом, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона.

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных

образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак в следующих случаях:

- сопровождение такого указания словами «или эквивалент»;

- несовместимость товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимость обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

- осуществление закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

- осуществление закупки медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания, необходимых для назначения пациенту по медицинским показаниям (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии, которое фиксируется в медицинской документации пациента и журнале врачебной комиссии. Перечень указанных медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания и порядок его формирования утверждаются Правительством Российской Федерации.

Согласно части 2 статьи 33 Закона описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33 Закона, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

В силу пункта 5 части 1 статьи 42 Закона извещение об осуществлении закупки должно содержать наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 Закона, указание (в случае осуществления закупки лекарственных средств) на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования.

Комиссией Управления установлено, что, согласно Извещению и Приложения № 3 к Извещению (Описание объекта закупки), Заказчиком закупаются, в том числе следующие медицинские изделия:

| Наименова ние товара работы, услуги | Код позиции | Тип пози ции | Едини ца измер ения | Цена за едини цу | 1 Количество (объем работы, услуги) |  | Стоим ость позици и |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система эндоскопич еской визуализац ии Идентифик атор: 189743105 | 26.60.12. 11900000374 | Това р | Штука | 492407 64.30 | КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК" | 1 | 492407 64.30 |

Характеристики товара, работы, услуги ( Система эндоскопической визуализации )

| Наименование | Значение | Единица | Инструкци | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| характеристики | характерис тики | измерения характерис тики | я по заполнени ю характерис тики в заявке | включения дополнитель ной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| 52. Телескоп | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № |

|  |  |  | ики | 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71. Генератор электрохирурги ческий ультразвуковой | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта |

|  |  |  |  | закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях |

|  |  |  |  | конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208. Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |  | Значение характерист ики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| 209. Форма браншей, прямая | Наличие |  | Значение характерист ики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются |

|  |  |  |  | функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210. Насечки поперечные | Наличие |  | Значение характерист ики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики |

|  |  |  |  | закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 211. Бранши окончатые | Наличие |  | Значение характерист ики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| 212. Рабочая | ≥ 2 | Штука | Участник | В |

| вставка, щипцы диссекторные и захватывающие по INAKI |  |  | закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 213. Бранши окончатые | Наличие |  | Значение характерист ики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные |

|  |  |  |  | характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 214. Бранши изогнутые | Наличие |  | Значение характерист ики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с |

|  |  |  |  | отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. Станция рабочая мобильная, тип 2 | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| 30. Источник света эндоскопически й | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от |

|  |  |  | характерист ики | 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. Помпа эндоскопическая для аспирации и ирригации | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи |

|  |  |  |  | ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. Инсуффлятор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в |

|  |  |  |  | целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. Аппарат электрохирурги ческий | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| 1. Станция рабочая мобильная, тип 1 | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки |

|  |  |  |  | указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. Видеоцентр эндоскопически й | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист |

|  |  |  |  | ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |

| 138. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и |

|  |  |  |  | качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в |

|  |  |  |  | связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Характеристики товара, работы, услуги ( Система эндоскопической визуализации )

| Наименование характеристики | Значение характерис тики | Единица измерения характерис тики | Инструкци я по заполнени ю характерис тики в заявке | Обоснование включения дополнитель ной информации в сведения о товаре, работе, услуге |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием |

|  |  |  |  | характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52. Телескоп | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| 71. Генератор электрохирурги ческий ультразвуковой | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № |

|  |  |  | ики | 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта |

|  |  |  |  | закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208. Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |  | Значение характерист ики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях |

|  |  |  |  | конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 209. Форма браншей, прямая | Наличие |  | Значение характерист ики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| 210. Насечки поперечные | Наличие |  | Значение характерист ики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются |

|  |  |  |  | функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 211. Бранши окончатые | Наличие |  | Значение характерист ики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики |

|  |  |  |  | закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 212. Рабочая вставка, щипцы диссекторные и захватывающие по INAKI | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| 213. Бранши | Наличие |  | Значение | В |

| окончатые |  |  | характерист ики не может изменяться участником закупки | соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 214. Бранши изогнутые | Наличие |  | Значение характерист ики не может изменяться участником закупки | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные |

|  |  |  |  | характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. Станция рабочая мобильная, тип 2 | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с |

|  |  |  |  | отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30. Источник света эндоскопически й | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| 36. Помпа эндоскопическая для аспирации и ирригации | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от |

|  |  |  | характерист ики | 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40. Инсуффлятор | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи |

|  |  |  |  | ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. Аппарат электрохирурги ческий | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в |

|  |  |  |  | целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Станция рабочая мобильная, тип 1 | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| 11. Видеоцентр эндоскопически й | ≥ 1 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки |

|  |  |  |  | указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист |

|  |  |  |  | ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 138. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |

| 144. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119. Щипцы монополярные | ≥ 2 | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характерист ики | В соответствии с п. 1 ч.1 ст. 33 Федеральног о закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в описании объекта закупки указываются функциональ ные, технические и |

|  |  |  |  | качественные характеристи ки, эксплуатацио нные характеристи ки объекта закупки (при необходимос ти). Характерист ики закупаемого товара установлены Заказчиком в связи с отсутствием характеристи к товара в позиции КТРУ в целях конкретизаци и предмета закупки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Согласно пункта 2 части 29 статьи 34 Закона Правительство Российской Федерации вправе определить требования к формированию лотов при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг.

Пунктом 1 Постановления № 620 установлено, что при осуществлении закупок медицинских изделий не могут быть предметом одного контракта (одного лота) медицинские изделия различных видов в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации, при условии, что значение начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) превышает:

- 600 тыс. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил менее 50 млн. рублей;

- 1 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

- 1,5 млн. рублей - для заказчиков, у которых объем денежных средств, направленных на закупку медицинских изделий в предшествующем году, составил более 100 млн. рублей.

Согласно пункта 9 части 1 статьи 42 Закона извещение об осуществлении закупки должно содержать информацию о, в том числе, начальной (максимальной) цене контракта (цене отдельных этапов исполнения контракта, если проектом контракта предусмотрены такие этапы), источник финансирования, наименование валюты в соответствии с общероссийским классификатором валют.

В соответствии с Извещением начальная (максимальная) цена контракта настоящей закупки составляет 49 240 764,30 руб.

Согласно приложению № 1 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2012 года № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации

медицинских изделий» (далее - Номенклатурная классификация) номенклатурная классификация медицинских изделий по видам (далее - классификация) содержит числовое обозначение вида медицинского изделия - идентификационный уникальный номер записи, наименование вида медицинского изделия, описание вида медицинского изделия, содержащее соответствующие классификационные признаки вида медицинского изделия, указываемые в зависимости от назначения медицинского изделия.

Частью 6 статьи 23 Закона определено, что порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» утверждены Правила формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - правила формирования КТРУ) и Правила использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - Правила использования КТРУ).

Согласно пункта 10 Правил формирования КТРУ в позицию каталога включается следующая информация:

- код позиции каталога, формируемый в соответствии с пунктом 12 Правил формирования КТРУ;

- наименование товара, работы, услуги (для целей настоящих Правил под наименованием товара, работы, услуги понимается включаемое в позицию каталога наименование соответствующего товара, работы, услуги, которое не является торговым наименованием, не содержит указание на конкретного производителя и (или) место происхождения товара);

- единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги согласно Общероссийскому классификатору единиц измерения ОК 015-94 (ОКЕИ) (при наличии);

- информация, содержащая описание товара, работы, услуги, если такое описание сформировано в соответствии с п. 13 Правил формирования КТРУ;

- справочная информация:

- коды, соответствующие товару, работе, услуге согласно российским и международным системам классификации, каталогизации (при наличии);

- информация о типовых условиях контрактов, подлежащих применению при закупке товара, работы, услуги (при наличии);

- дата включения в каталог позиции;

- дата (даты) начала обязательного применения информации, включенной в позицию каталога;

- дата окончания применения позиции каталога (при необходимости);

- дополнительная информация в соответствии с п. 19 Правил формирования КТРУ.

Пунктом 2 Постановления № 620 установлено, что указанное в пункте 1 Постановления № 620 требование не применяется:

- при закупках медицинских изделий, объединенных в один лот (контракт) по контрактам жизненного цикла, заключаемым в случаях, установленных Правительством Российской Федерации;

- при закупках медицинских изделий, объединенных в один лот (контракт) с расходными материалами, которые совместимы с такими медицинскими изделиями;

- при закупках медицинских изделий, по результатам которых заключается контракт со встречными инвестиционными обязательствами в соответствии со статьей 111.4 Закона.

Согласно довода Заявителя у всех принадлежностей системы эндоскопической визуализации, которую Заказчик считает одной единицей товара есть свой КТРУ и свой уникальный код вида НКМИ, например:

- 26.60.12.119-00000389 (код вида НКМИ 271710) - Видеодисплей для эндоскопии (в ТЗ звучит как «11.Видеоцентр эндоскопический»);

- 32.50.50.190-00001045 (код вида НКМИ 271490) - Тележка для транспортировки эндоскопов (в ТЗ звучит как «Станция рабочая мобильная»);

- 32.50.13.190-00007567: Инсуффлятор эндоскопический (код вида НКМИ 271510) (в ТЗ звучит как « Инсуффлятор»);

- 32.50.50.190-00002692 Система электрохирургическая (код вида НКМИ 260140) (в ТЗ звучит как «Аппарат электрохирургический»);

- 32.50.13.190-00008544 Генератор электрохирургической/ультразвуковой хирургической системы (код вида НКМИ 292630): (в ТЗ звучит как «Генератор электрохирургический ультразвуковой»);

- 26.60.12.119-00000371 Источник освещения для эндоскопа, с питанием от сети (код вида НКМИ 271850) (в ТЗ звучит как «Источник света эндоскопический»);

- 32.50.13.190-00007692 Лапароскоп оптический жесткий (код вида НКМИ 144980) (в ТЗ звучит как «Телескоп»);

- 32.50.50.190-00001035 Насос эндоскопический для промывания/аспирации (код вида НКМИ 271650) (в ТЗ звучит как «Помпа эндоскопическая для аспирации и ирригации»);

- 32.50.13.190-00007646 Щипцы захватывающие лапароскопические, многоразового использования (код вида НКМИ 267920) (в ТЗ звучит как «Щипцы монополярные»).

Вместе с тем, Комиссия Управления отмечает, что в ходе рассмотрения дела представители Заказчика не отрицали, что в составе одной закупки закупается несколько медицинских изделий (более 20 изделий), но они предусмотрены для одной цели. Таким образом, согласно пояснений Заказчика закупаемые им медицинские изделия функционально связаны между собой.

Однако, Комиссией Управления данный довод не принимается, так как в Постановлении № 620 не указано то, что если товары функционально и технически связаны между собой, то ограничения Постановлении № 620 могут Заказчиком не применяться.

Так же Комиссия, проанализировав заявку, поданную на участие в закупке, установила, что в ее составе предлагает к поставке 50 различных медицинских изделий, а именно:

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка медицинского изделия (Система эндоскопической визуализации/ Эндовидеостойка Лапароскопическая, Урологическая плановая) в рамках сметной стоимости на объект: "Завершение строительства многопрофильного медицинского центра БУЗ Орловской области "Орловская областная клиническая больница"

| № п/п | Код позиции (КТРУ) | Наименование товара, работы, услуги (в соответствии с КТРУ) | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 26.60.12.11900000374 | Система эндоскопической визуализации | Штука | 1 |

| Наименование характеристики | Значение характеристи ки | Ед.изм характерист ики |
| --- | --- | --- |
| 1. Станция рабочая мобильная, тип 1 "Стойка медицинская SC-CART для аппаратуры с принадлежностями по ТУ 32.50.50-001-09793605-2023 вариант исполнения: Стойка медицинская SC-CART-1328 для аппаратуры" | 1 | Штука |

| Пр-ль ООО «МедИнКом», Россия, РЗН 2024/24218 от 16.12.2024 г. Товарный знак: отсутствует |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Четыре колеса | Наличие |  |
| 3. | Полки для оборудования | 3 | Штука |
| 4. | Полка для клавиатуры | Наличие |  |
| 5. | Держатель головки видеокамеры | Наличие |  |
| 6. | Крепление баллона | Наличие |  |
| 7. | Держатель ЖК монитора | 2 | Штука |
| 8. | Источник бесперебойного питания | Наличие |  |
| 9. | Ручки для передвижения станции | 2 | Штука |
| 10. | Приспособление для намотки кабеля | Наличие |  |
| 11. Видеоцентр эндоскопический Видеоинформационный центр эндоскопический VISERA ELITE III OTV-S700 с принадлежностями Пр-ль «Олимпас Медикал Системс Корп.» Япония Место производства: Япония РЗН 2024/21938 от 26.01.2024 г. Товарный знак: OLYMPUS |  | 1 | Штука |
| 12. | Стандарт изображения 4К | Наличие |  |
| 13. Поддержка функции 3D визуализации при использовании соответствующего эндоскопа |  | Наличие |  |
| 14. Поддержка функции визуализации с индоцианином зеленым (ICG) в ближнем инфракрасном спектре при использовании соответствующего эндоскопа |  | Наличие |  |
| 15. | Выбор режима контрастности | 3 | Штука |
| 16. Поддержка функции вращения эндоскопического изображения на 180 градусов |  | Наличие |  |
| 17. | Предварительные настройки | Наличие |  |
| 18. | Видеовыход 4К видеоразрешения | Наличие |  |
| 19. | Видеовыход HD видеоразрешения | Наличие |  |
| 20. | Видеовыход 12G-SDI | Наличие |  |
| 21. Головка видеокамеры Головка видеокамеры эндоскопическая 4К СН-S700-XZ-EA Пр-ль «Олимпас Медикал Системс Корп.» Япония Место производства: Япония РЗН 2024/21931 от 24.01.2024 Товарный знак: OLYMPUS |  | 1 | Штука |
| 22. | Стандарт изображения 4К | Наличие |  |
| 23. | Фокусное расстояние | 19,7 | Миллиметр |
| 24. | Кнопки управления | 3 | Штука |
| 25. | Вес | 270 | грамм |
| 207.Щипцы монополярные Щипцы CLICKLINE, для захвата Пр-ль «Карл Шторц СЕ и Ко.КГ» Германия Место производства; Германия РЗН 2015/2518 от 21.12.2017 г. Товарный знак: KARL STORZ |  | 2 | Штука |
| 208. | Соединение для монополярной коагуляции | Наличие |  |
| 209. | Форма браншей прямая | Наличие |  |
| 210. | Насечки поперечные | Наличие |  |
| 211. | Бранши окончатые | Наличие |  |
| 212. Рабочая вставка, щипцы диссекторные и захватывающие по INAKI Вставка рабочая CLICKLINE Пр-ль «Карл Шторц СЕ и Ко.КГ» Германия Место производства; Германия |  | 2 | Штука |

| РЗН 2015/2518 от 21.12.2017 г. Товарный знак: KARL STORZ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 213. Бранши окончатые | Наличие |  |
| 214. Бранши изогнутые | Наличие |  |

Кроме того, тому что приведенному Заказчиком описанию объекта закупки соответствует не 1 закупаемое медицинское изделие, а совокупность 50 различных медицинских изделий (с различными видами в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий по видам, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации) так же подтверждают следующие сведения из поданной заявки:

ДЕКЛАРАЦИЯ

О СТРАНЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПОСТАВКЕ ТОВАРОВ

| Наименование товара | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- |
| 26. Станция рабочая мобильная, тип 1 "Стойка медицинская SC-CART для аппаратуры с принадлежностями по ТУ 32.50.50001-09793605-2023 вариант исполнения: Стойка медицинская SC-CART-1328 для аппаратуры" Пр-ль ООО «МедИнКом», Россия, РЗН 2024/24218 от 16.12.2024 г. Товарный знак: отсутствует | Россия |
| 27. Видеоцентр эндоскопический Видеоинформационный центр эндоскопический VISERA ELITE III OTV-S700 с принадлежностями Пр-ль «Олимпас Медикал Системс Корп.» Япония Место производства: Япония РЗН 2024/21938 от 26.01.2024 г. Товарный знак: OLYMPUS | Япония |
| 28. Головка видеокамеры Головка видеокамеры эндоскопическая 4К СН-S700-XZ-EA Пр-ль «Олимпас Медикал Системс Корп.» Япония Место производства: Япония РЗН 2024/21931 от 24.01.2024 Товарный знак: OLYMPUS | Япония |
| 29. Видеомонитор Монитор эндоскопический-хирургический, модель S3282P Пр-ль «Шеньчжень Беакон Дисплей Технолоджи Ко., Лтд» Китай Место производства: Китай РЗН 2025/25781 от 01.07.2025 г. Товарный знак: отсутствует | Китай |
| 30. Источник света эндоскопический Источник света эндоскопический светодиодный VISERA ELITE III CLL-S700 Пр-ль «Олимпас Медикал Системс Корп.» Япония Место производства: Япония РЗН 2024/21930 от 24.01.2024 г. Товарный знак: OLYMPUS | Япония |
| 31. Световод Световод WA03310A Пр-ль «Олимпас Винтер энд Ибе ГмбХ.» Германия | Чехия |

| Место производства: Чехия РЗН 2015/3467 от 29.07.2021 г. Товарный знак: OLYMPUS |  |
| --- | --- |
| 32. Помпа эндоскопическая для аспирации и ирригации Помпа эндоскопическая Karl Storz, с принадлежностями, вариант исполнения HAMOU Endomat Пр-ль «Карл Шторц СЕ и Ко.КГ» Германия Место производства: Германия ФСЗ 2011/09541 от 02.09.2022 г. Товарный знак: KARL STORZ | Германия |
| 33. Инсуффлятор Инсуффлятор UHI-4 Пр-ль «Олимпас Медикал Системс Корп.» Япония Место производства: Япония РЗН 2015/3465 от 07.07.2022 г. Товарный знак: OLYMPUS | Япония |
| 48. Адаптер, переходник Переходник для троакара с лепестковым клапаном, 11/5 мм, Пр-ль «Карл Шторц СЕ и Ко.КГ» Германия Место производства; Германия РЗН 2024/22066 от 19.02.2024 г. Товарный знак: KARL STORZ | Германия |
| 49. Щипцы монополярные Щипцы CLICKLINE, для захвата Пр-ль «Карл Шторц СЕ и Ко.КГ» Германия Место производства; Германия РЗН 2015/2518 от 21.12.2017 г. Товарный знак: KARL STORZ | Германия |
| 50. Рабочая вставка, щипцы диссекторные и захватывающие по INAKI Вставка рабочая CLICKLINE Пр-ль «Карл Шторц СЕ и Ко.КГ» Германия Место производства; Германия РЗН 2015/2518 от 21.12.2017 г. Товарный знак: KARL STORZ | Германия |

Следовательно, указанное подтверждает, невозможно предложить Заказчику, согласно приведенного им описания закупаемого товара 1 медицинское изделие; что описанию объекта закупки может соответствовать только лишь 50 различных медицинских изделий (различных стран происхождения, имеющих различные товарные знаки), а не 1 медицинское изделие; Заказчик, в ходе объявленного перерыва не смог представить Комиссии каких – либо регистрационных удостоверений на медицинские изделия, 1 единица которого бы полностью подходила под приведенное заказчиком описание закупки.

При этом, Комиссия считает важным отметить, что Заказчик, исходя из Постановления № 620, не лишен права закупить указанные выше, приведенные в его описании объекта закупки, 50 различных медицинских изделий, но при этом, должен осуществить это с учетом требований Постановления № 620, а именно закупить эти медицинские изделия, включив их в предметы разных контрактов (лотов).

При таких данных Комиссия Управления приходит к выводу о нарушении Заказчиком пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 2 части 1 статьи 42, пункта 2 части 29 статьи 34 Закона при объединении в один лот медицинских изделий, относящихся к разным видам Номенклатурной классификации.

Ссылка Заказчика на решения Орловского УФАС России по делам №№ 057/06/33680/2024 и 057/06/33-670/2024, приведенная в дополнительных письменных пояснениях Заказчика, не принимается, поскольку в рамках указанных дел Комиссией Управления не

рассматривались действия заказчика на предмет их соответствия требования Постановления № 620.

При указанных обстоятельствах, довод Заявителя находит свое подтверждение.

2.2. Относительно довода Заявителя о том, что описание объекта закупки сформировано таким образом, что установленных Заказчиком в Извещении характеристикам товара соответствует товар иностранного производства, Комиссия Управления отмечает следующее.

В связи с тем, что как указывалось выше и не отрицалось представителями Заказчика, что в рамках данной закупки закупается не 1 медицинское изделие, а несколько имеющих различные коды вида НКМИ медицинских изделий, то довод о неприменении Заказчиком при формировании Извещения Постановления № 1875 Комиссией не имеет существенного правового значения.

На основании вышеизложенного и в том числе в результате проведения внеплановой проверки, руководствуясь статьями 99, 105, 106 Закона Комиссия

Р Е Ш И Л А:

- Жалобу ООО «Медицинская компания-Липецк» признать обоснованной в части.

- Признать в действиях Заказчика нарушение пункта 1 части 1 статьи 33, пункта 2 части 1 статьи 42.

- Выдать Заказчику, комиссии Заказчика, Уполномоченному органу, оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений требований Закона.

- Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Управления для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

Председатель комиссии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

С.А. Бочков

Кому выдан: Бочков Сергей Александрович

Члены комиссии:

Сертификат № 00BE494B8389D03F3EEBA00C01C6AECF1

Действителен с 16.10.2024 по 09.01.2026

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

О.А. Торшина

Кому выдан: Торшина Ольга Александровна

Сертификат № 00D685D57A994ED3EDD84893E3138АЕ07С

Действителен с 28.04.2025 по 22.07.2026

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

А.Р. Николаева

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Николаева Алина Руслановна

Сертификат № 16ECFA1176943631084F50D1F30653A5

Действителен с 02.11.2024 по 26.01.2026

ультатам рассмотрения жалобы, может

На основании части 9 статьи

быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.