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О направлении решения
АО «Сбербанк-АСТ»
ул. Большой Саввинский переулок д. 12, строен. 9, г. Москва, 119435
Управление государственных закупок
Тюменской области
ул. Республики д. 24, г. Тюмень, 625003
ГБУЗ ТО «Перинатальный центр»
(г. Тюмень)
ул. Даудельная д. 1, г. Тюмень, 625002
ООО «Трейд МТ»
ул. Фабричная д. 1, лит. О, пом. О276, г. Петергоф, г. Санкт-Петербург, 198516


РЕШЕНИЕ № 072/06/44/123/2025
26 августа 2025 года	г. Тюмень
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Комиссия, антимонопольный орган) в составе:
Председатель комиссии – заместитель руководителя управления Верзун Ю.Д.,
Члены комиссии:
Главный специалист-эксперт отдела контроля закупок Назаров И.Г.,
Ведущий специалист-эксперт отдела контроля закупок Романенко В.В.,
с участием представителя заказчика: ГБУЗ ТО «Перинатальный центр» (г. Тюмень) (далее – заказчик), Крыловой С.А. по доверенности № 02-01/25 от 15.01.2025,
с участием представителя уполномоченного органа: Управления государственных закупок Тюменской области (далее – уполномоченный орган), Жуковой И.А. по доверенности № 13 от 23.08.2025,
в отсутствие заявителя: ООО «Трейд МТ» (далее - заявитель, Общество), извещенного надлежащим образом о дате и времени рассмотрения дела,
рассмотрев в дистанционном режиме посредством плагина видеоконференции TrueConf в порядке, предусмотренном главой 6 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту - Закон о контрактной системе, Закон № 44-ФЗ), жалобу ООО «Трейд МТ» на действия комиссии по осуществлению закупок Управления государственных закупок Тюменской области при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий: расходный материал медицинского назначения для новорожденных (для респираторной терапии)
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(реестровый номер закупки 0167200003425005868),
УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Тюменской области (далее - Тюменское УФАС России) поступила жалоба ООО «Трейд МТ» на действия комиссии по осуществлению закупок Управления государственных закупок Тюменской области при проведении электронного аукциона на поставку медицинских изделий: расходный материал медицинского назначения для новорожденных (для респираторной терапии).
Указанная жалоба заявителя признана соответствующей требованиям, предусмотренным статьёй 105 Закона о контрактной системе, и принята к рассмотрению. Во исполнение требований части 8 статьи 105 Закона о контрактной системе информация о содержании поступившей жалобы, времени и месте ее рассмотрения размещены в реестре жалоб на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
Заявитель в жалобе указывает, что заявки участников № 60, № 200 содержат предложение о поставке товара, не соответствующего техническому заданию, в части обеспечения совместимости поставляемого товара с аппаратом ИВЛ Stephan REANIMATOR F 120. Кроме того, имеется официальное письмо производителя подтверждающее, что при работе и обслуживании аппарата ИВЛ необходимо использовать только оригинальные запасные части производства «Ф.Штефан ГмбХ Медицинтехник».
Уполномоченным органом, возражения на жалобу заявителя представлены, просит признать жалобу заявителя необоснованной. Представителем заказчика представлены устные возражения на жалобу заявителя в заседании Комиссии.
Оператором электронной площадки АО «Сбербанк-АСТ» на ранее направленный запрос Тюменского УФАС России представлены в электронном виде все заявки участников, поступившие на участие в закупке.
Комиссия Тюменского УФАС России по контролю в сфере закупок осуществляет контроль за стадией определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (то есть, с момента размещения извещения об осуществлении закупки в ЕИС в сфере закупок до заключения контракта включительно) и исключительно за соблюдением требований Закона о контрактной системе, и не правомочна осуществлять контроль в рамках главы 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» поскольку порядок рассмотрения подобного рода обращений и осуществление соответствующей проверки осуществляется в рамках иных правовых процедур которые регламентируются главой 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», а не Законом о контрактной системе.
Следовательно, правовые основания для выделения материалов дела в отдельное производство в рамках Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ у Комиссии Тюменского УФАС России по контролю в сфере закупок отсутствуют, поскольку жалоба заявителя поступила с использованием функционала ЕИС в сфере закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, что не предусмотрено требованиями Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ, кроме того, жалоба заявителя по своей структуре и содержанию не соответствует требованиям статьи 44
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ.
В ходе контрольного мероприятия Комиссией Тюменского УФАС России были изучены документы и информация, полученные путем формирования запроса в Государственной информационной системе «Независимый регистратор» (далее – ГИС «НР»):
1) извещение о проведении закупки;
2) протоколы, составленные в ходе проведения закупки;
3) заявки участников закупки;
4) иные документы и информация, полученные в Государственной информационной системе «Независимый регистратор».
Исследовав материалы дела, заслушав представителей сторон и оценив в совокупности представленные документы, Комиссия Тюменского УФАС России приходит к следующим выводам.
Из материалов дела усматривается, что Управление государственных закупок Тюменской области являясь уполномоченным органом, выступило организатором проведения электронного аукциона на поставку медицинских изделий: расходный материал медицинского назначения для новорожденных (для респираторной терапии), с начальной (максимальной) ценой контракта 882 000,00 рублей, в интересах заказчика
Информация об электронном аукционе была размещена 07.08.2025 на официальном сайте ЕИС в сфере закупок: http://zakupki.gov.ru, с реестровым номером закупки 0167200003425005868
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» определенной для проведения закупки http://www.sberbank-ast.ru
Пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона о контрактной системе предусмотрено, что закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Частью 1 статьи 12 Закона о контрактной системе предусмотрено, что государственные органы, органы управления государственными внебюджетными фондами, муниципальные органы, казенные учреждения, иные юридические лица в случаях, установленных настоящим Федеральным законом, при планировании и осуществлении закупок должны исходить из необходимости достижения заданных результатов обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Частью 1 статьи 24 Закона о контрактной системе предусмотрено, что заказчики при осуществлении закупок применяют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее - конкурентные способы) или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Пунктом 5 части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе предусмотрено, что
при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки, содержащее в том числе, наименование объекта закупки, информация (при наличии), предусмотренная правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, установленными в соответствии с частью 6 статьи 23 настоящего Федерального закона, указание (в случае осуществления закупки лекарственных средств) на международные непатентованные наименования лекарственных средств или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования.
Пунктом 14 части 3 статьи 4 Закона о контрактной системе предусмотрено, что единая информационная система содержит каталог, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Частью 6 статьи 23 Закона о контрактной системе предусмотрено, что порядок формирования и ведения в единой информационной системе каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также правила использования указанного каталога устанавливаются Правительством РФ.
Пунктом 4 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145) предусмотрено, что заказчики обязаны применять информацию, включенную в позицию каталога в соответствии с подпунктами «б» - «г» и «е» - «з» пункта 10 Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с указанной в ней даты начала обязательного применения. При этом заказчик обязан при осуществлении закупки использовать информацию, включенную в соответствующую позицию, в том числе указывать согласно такой позиции следующую информацию:
1) наименование товара, работы, услуги;
2) единицы измерения количества товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги (при наличии);
3) описание товара, работы, услуги (при наличии такого описания в позиции).
Пунктом 5 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145) предусмотрено, что заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке (в случае если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона, которые не предусмотрены в позиции каталога, за исключением случаев:
1) если при осуществлении закупки товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), указанного в позициях 25, 26 и 32 приложения № 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», позициях 191 - 361 приложения № 2 к указанному постановлению, применяются предусмотренные пунктом 1 указанного постановления запрет, ограничение соответственно;
2) если иное не предусмотрено особенностями описания отдельных видов объектов закупок, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 5 статьи 33 Федерального закона.
Пунктом 7 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145) предусмотрено, что в случае осуществления закупки товара, работы, услуги, в отношении которых в каталоге отсутствуют соответствующие позиции, заказчик осуществляет описание товара, работы, услуги в соответствии с требованиями статьи 33 Федерального закона. При проведении предусмотренных Федеральным законом электронных процедур, закрытых электронных процедур характеристики объекта закупки, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 33 Федерального закона, указываются с использованием единой информационной системы при формировании извещения об осуществлении закупки, приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 42, пунктом 1 части 1 статьи 75 Федерального закона соответственно. В качестве кода каталога товара, работы, услуги, на которые в каталоге отсутствует соответствующая позиция, указывается код такого товара, работы, услуги согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.
Пунктом 12 Правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. Постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145) предусмотрено, что код позиции каталога формируется на каждую позицию каталога и представляет собой уникальный цифровой код на основе кода Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014.
Пунктом 1 части 2 статье 42 Закона о контрактной системе предусмотрено, что извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона.
Пунктом 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что в описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами «или
эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.
Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе предусмотрено, что описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей статьи, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.
Согласно описанию объекта закупки, к поставке требуется «Монитор для определения физиологических показателей матери и плода» ОКПД2/КТРУ 32.50.21.122, 32.50.21.122-00000005 «Контур дыхательный аппарата искусственной вентиляции легких, многоразового использования».
Поскольку в примененной к описанию объекта закупки позиции КТРУ отсутствовали обязательные характеристики необходимые для описания товара, в этой связи, заказчиком описание объекта закупки осуществлялось по общим правилам статьи 33 Закона о контрактной системе.
В отношении закупаемого товара, в том числе содержится указание на совместимость контура дыхательного с аппаратом Stephan REANIMATOR F 120 имеющегося у заказчика в наличии. Данная закупка осуществлялась заказчиком без указания на конкретный товарный знак поставляемого товара.
Кроме того, в целях исполнения условий абзаца четвертого подпункта «а» пункта 7 Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в закупке продекларирован факт отсутствия на территории Российской Федерации производства товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика.
Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 18.08.2025 по окончании срока подачи заявок на участие в закупке было подано 4 заявки. Все заявки признаны соответствующими требованиям извещения об осуществлении закупки.
Все участники закупки предложили к поставке товар иностранного производства. Заявка № 60 - Новая Зеландия, заявка № 200 - Новая Зеландия, заявка № 180 - Германия, заявка № 28 - Германия.
Победителем закупки по результатам ранжирования определен участник с заявкой № 60.
Пунктом 2.4 требований к содержанию и составу заявки на участие в закупке (приложение к извещению об осуществлении закупки) предусмотрено, что в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с пунктом 25 Правил
государственной регистрации медицинских изделий, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684, факт государственной регистрации медицинского изделия подтверждается реестровой записью, вносимой регистрирующим органом в государственный реестр. Заявка на участие должна содержать: копию регистрационного удостоверения на медицинское изделие, являющееся предметом закупки, или копию регистрационного удостоверения на медицинские изделия, в состав которых входит медицинское изделие, являющееся предметом закупки (допускается предоставление информации о регистрационном удостоверении с обязательным указанием наименования и регистрационного номера, позволяющего идентифицировать регистрационное удостоверение в государственном реестре медицинских изделий); или информацию о записи в государственном реестре медицинских изделий, подтверждающей факт государственной регистрации медицинского изделия; и (или) документ, подтверждающий факт государственной регистрации медицинского изделия (выписка из государственного реестра медицинских изделий).
Подпунктом «а» пункта 1 части 5 статьи 49 Закона о контрактной системе предусмотрено, что не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 4 части 4 настоящей статьи, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 настоящего Федерального закона.
В соответствии с пунктом 6 Правил государственной регистрации медицинских изделий (утв. Постановление Правительства РФ от 27.12.2012 № 1416) документом, подтверждающим факт государственной регистрации медицинского изделия, является регистрационное удостоверение на медицинское изделие.
В соответствии с частями 3, 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории Российской Федерации разрешается обращение медицинских изделий, прошедших государственную регистрацию, и исключительно в соответствии со сведениями регистрационного удостоверения и материалами регистрационного досье.
Порядок государственной регистрации медицинских изделий регламентируется Постановлением Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий», с учетом требований Постановления Правительства РФ от 01.04.2022 № 552 «Об утверждении особенностей обращения, включая особенности государственной регистрации, медицинских изделий в случае их дефектуры или риска возникновения дефектуры в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера».
Пунктом 4 Постановления Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684 предусмотрены определения, что понимается под технической документацией производителя (изготовителя) медицинского изделия, а также что понимается под
эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) медицинского изделия.
Техническая документация производителя (изготовителя) медицинского изделия – это документ (документы), регламентирующий конструкцию медицинского изделия, устанавливающий технические требования и содержащий данные для его разработки, производства, применения, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, утилизации или уничтожения.
Эксплуатационная документация производителя (изготовителя) медицинского изделия - это документ (документы), предназначенный для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, регламентирующий условия и правила эксплуатации (использование по назначению, техническое обслуживание, текущий ремонт, хранение и транспортировка), гарантированные производителем (изготовителем) значения основных параметров, характеристик (свойств) медицинского изделия, гарантийные обязательства, а также сведения о его утилизации или уничтожении.
Требования к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия утверждены приказом Министерства здравоохранения РФ от 19.01.2017 № 11н «Об утверждении требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия».
Подпунктом 11 пункта 6 Требований к содержанию технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия (утв. приказом Министерства здравоохранения РФ от 19.01.2017 № 11н) предусмотрено, что эксплуатационная документация производителя (изготовителя) на медицинское изделие, представляемая производителем (изготовителем) или уполномоченным представителем производителя (изготовителя), в составе регистрационного досье на медицинское изделие, должна содержать в том числе перечень расходных материалов (компонентов, реагентов), а также процедуру их применения и замены.
Таким образом, исходя из легальных определений технической и эксплуатационной документации производителя (изготовителя) медицинского изделия следует, что указанные виды документаций не являются техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, либо документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, а следовательно, требования относительно составления медицинским учреждением (заказчиком) описания объекта закупки в соответствии с требованиями пункта 2 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе на рассматриваемую процедуру закупки не распространяются.
Исходя из приведенных выше нормоположений следует, что регистрацию проходит именно медицинское изделие, а не отдельные его технические характеристики, при этом при регистрации данное медицинское изделие проходит все необходимые проверки и испытания, в результате чего на него выдается регистрационное удостоверение, которое является единственным и основным документом, допускающим легальный оборот медицинского изделия на территории РФ.
Перечень документов, представляемых в рамках процедуры государственной
регистрации документов, содержится в пунктах 65, 84 Постановления Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684 в перечне указанных документов содержится указание на то, что в составе документов производителем медицинского изделия представляются на регистрацию техническая документация производителя (изготовителя) на медицинское изделие, а также эксплуатационная документация производителя (изготовителя) на медицинское изделие, в том числе инструкция по применению или руководство по эксплуатации медицинского изделия.
Подпунктом «н» пункта 6 Постановления Правительства РФ от 30.09.2021 № 1650 «Об утверждении Правил ведения государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, о внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требования, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» предусмотрено, что реестр содержит в том числе, электронный образ эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие.
Таким образом, в реестре медицинских изделий содержится электронный образ эксплуатационной документации производителя (изготовителя) на медицинское изделие, которая в числе прочего может содержать значения основных параметров, характеристик (свойств) медицинского изделия.
При этом, из приведенных выше нормативно-правовых актов не следует обязанность производителей медицинских изделий публиковать абсолютно все характеристики, которые могут быть у медицинского изделия, производитель медицинского изделия делает это на своё усмотрение.
Комиссия по осуществлению закупок при рассмотрении заявок участников обязана использовать информацию и документы, размещенные на официальном сайте https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch.
В заполненной с помощью формы веб-интерфейса заявке участника закупки № 60 (ИП Данилюк Ю.А.), предложен товар «Дыхательный контур для новорожденных 900МR782», приложено регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00742 производитель «Фишер & Пэйкел Хелксер Лимитед», Новая Зеландия. Характеристики товара, указанные в заявке, соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки, в том числе указано на совместимость предлагаемого к поставке товара с аппаратом Stephan REANIMATOR F 120 (имеющимся у заказчика). На официальном сайте Росздравнадзора https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch кроме регистрационного удостоверения никакой дополнительной информации (в том числе инструкции) по данному медицинскому изделию не размещено.
Аналогично в заполненной с помощью формы веб-интерфейса заявке участника закупки № 200 (ИП Зайнулина А.В.) предложен товар «Дыхательный контур для новорожденных 900МR782», приложено регистрационное удостоверение № ФСЗ 2007/00742 производитель «Фишер & Пэйкел Хелксер Лимитед», Новая Зеландия. Характеристики товара, указанные в заявке, соответствуют характеристикам, указанным в описании объекта закупки, в том числе указано на совместимость предлагаемого к поставке товара с аппаратом Stephan REANIMATOR F 120, (имеющимся у заказчика). На официальном сайте Росздравнадзора https://roszdravnadzor.gov.ru/services/misearch кроме регистрационного удостоверения никакой дополнительной информации (в том числе инструкции) по данному медицинскому изделию не размещено.
В силу части 5 статьи 43 Закона о контрактной системе подача заявки на участие в закупке означает согласие участника закупки, подавшего такую заявку, на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, и в соответствии с заявкой такого участника закупки на участие в закупке.
Перечень оснований для отклонения заявки участника закупки является закрытым, в связи с чем отклонение заявки участника закупки по основаниям, не предусмотренным Законом о контрактной системе не допускается.
Учитывая изложенное, Комиссия Тюменского УФАС России отмечает, что поскольку характеристики товара, представленные в заявках участников закупки № 60 и № 200, в полной мере соответствуют описанию объекта закупки, указанному в извещении о закупке, в составе заявок приложены действующие регистрационные удостоверения на закупаемый товар, оснований для отклонения заявок у комиссии по осуществлению закупок в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе не имелось.
Также при подведении итогов закупки было учтено мнение заказчика, который дал положительное заключение о допуске заявок всех участников закупки.
Доводы жалобы о том, что участники закупки с номерами заявок № 60 и № 200 предлагают к поставке товар, не соответствующий описанию объекта закупки по части совместимости аппарата ИВЛ Stephan REANIMATOR F 120 основаны на предположениях, какими-либо объективными доказательствами не подтверждены.
Заявитель в обоснование доводов жалобы прикладывает следующие официальные письма: письмо ООО «Тримм медицинские системы» исх.№ б/н, без даты, письмо ООО «Тримм медицинские системы» исх.№ 165-т от 24.06.2025, письмо об авторизации от 19.02.2025 Fritz Stephan Gmbh Medizintechnik.
Вместе с тем, представленное в материалы дела письмо об авторизации не содержит нотариального удостоверения перевода с иностранного языка, кроме того, в указанных письмах производителя и официального дистрибьютора идёт речь о формировании цен на поставляемую продукцию, а также о необходимости использования при обслуживании медицинских изделий оригинальных запасных частей производства F.Stephan GmbH.
Комиссия Тюменского УФАС России отмечает, что дыхательный контур является именно расходным материалом, а не запасной частью медицинского изделия, поскольку дыхательный контур необходимо регулярно менять для поддержания стерильности и предотвращения возможных рисков загрязнения. По этой причине
перечисленные информационные письма не имеют отношения к рассматриваемому делу.
Запасные части обычно являются составными частями изделия (устройства), а расходные материалы используются в процессе эксплуатации изделия (устройства), а не как отдельный самостоятельный компонент изделия (устройства).
Следовательно, запасная часть - это узел или элемент изделия (устройства) который заменяется при ремонте медицинского изделия для поддержания его работоспособности, в то время как расходный материал - это материал, который полностью расходуется, используется или заменяется в процессе эксплуатации, обслуживания или производства изделия (устройства).
Отсутствие расходного материала к медицинскому оборудованию не влияет на работоспособность самого медицинского оборудования, в то время, как отсутствие необходимой запасной части может повлиять на нормальную работоспособность медицинского оборудования.
Кроме того, представитель заказчика в заседании Комиссии Тюменского УФАС России обратила внимание на то, что на протяжении длительного времени используют в деятельности медицинского учреждения дыхательные контуры производства Новая Зеландия, какие-либо технические проблемы, связанные с эксплуатацией аппарата ИВЛ Stephan REANIMATOR F 120 при использовании указанных дыхательных контуров, не возникали.
Относительно довода заявителя о снижении победителем закупки предложенной цены контракта более чем на 60 %, Комиссия Тюменского УФАС России отмечает, что в соответствии с Законом о контрактной системе, формирование цены контракта является результатом конкурентной процедуры. Оценка обоснованности ценовых предложений участников торгов не входит в компетенцию комиссии по осуществлению закупок. Действующим законодательством не предусмотрена обязанность комиссии по осуществлению закупок анализировать экономическую целесообразность предложенной участником закупки цены.
Комиссия Тюменского УФАС России в порядке, предусмотренном пункта 1 части 15 статьи 99 Закона о контрактной системе осуществила внеплановую проверку всей без исключения информации и документов, размещенных в ЕИС в сфере закупок по рассматриваемой закупке, а также изучила все электронные отчеты, полученные из ГИС «Независимый регистратор» и все без исключения представленные в материалы дела документы, не ограничиваясь доводами, изложенными в жалобе заявителя, по результатам которой, какие-либо иные нарушения законодательства о контрактной системе не установлены.
Комиссия Тюменского УФАС России полагает необходимым признать жалобу заявителя необоснованной.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 15 статьи 99, частью 8 статьи 106 Закона о контрактной системе,
РЕШИЛА:
Признать жалобу ООО «Трейд МТ» необоснованной.
В соответствии с частью 9 статьи 106 Закона о контрактной системе настоящее

решение может быть оспорено в арбитражном суде в течение трех месяцев со дня его
принятия
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России
Ю.Д. Верзун
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СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России
И.Г. Назаров
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