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РЕШЕНИЕ № ТО 002/06/106-966/2026
«18» мая 2026 года	г. Уфа, ул. Пушкина, 95
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан по контролю в сфере закупок в составе:
Председатель Комиссии – врио начальника отдела контроля закупок Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике – Арсланов А.А.;
члены Комиссии:
специалист-эксперт отдела контроля закупок – Исламов И.Т.;
специалист-эксперт отдела контроля закупок – Шакиров Д.Р.;
Посредством видеоконференцсвязи:
Заказчик: ФГБОУ ВО БГМУ МЗ РФ;
Заявитель: ООО «МЕДСМАРТ»,
УСТАНОВИЛА:
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Башкортостан поступила жалоба от ООО «МЕДСМАРТ» (вх. 7145/26 от 12.05.2026) на действия Заказчика при проведении закупки № 0301100049626000632 «Поставка, сборка, установка, ввод в эксплуатацию медицинского изделия для нужд Клиники БГМУ».
По мнению Заявителя, нарушен Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), а именно жалоба на положения извещения о закупке.
Жалоба подана в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе.
Информация о поступлении жалобы в соответствии с ч. 1 ст. 106 Закона о контрактной системе размещена в единой информационной системе.
В соответствии с выданным Башкортостанским УФАС России уведомлением о приостановлении процедуры определения поставщика до рассмотрения жалоб по существу и запросом необходимой информации Заказчиком была представлена информация по закупке № 0301100049626000632.
Комиссия Башкортостанского УФАС России (далее – Комиссия), изучив и рассмотрев представленные материалы дела, установила следующее.
07.05.2026 на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещено извещение о проведении закупки №0301100049626000632.
Начальная (максимальная) цена контракта — 21 200 000,00 руб.
Дата окончания подачи заявок — 15.05.2026
Заявитель в своей жалобе указывает, что Совокупность технических требований в Описании объекта закупки №1 (ОЗ.docx) Секвенатор нуклеиновых кислот ИВД, секвенирование нового поколения, указывает на единственный товар, обладающий совокупностью вышеприведённых характеристик: Секвенатор нуклеиновых кислот «Геноскан» по ТУ 26.51.53-004-95224908-2020, I. Модель «Геноскан 3700».
Заказчик считает жалобу ООО «МЕДСМАРТ» необоснованной и просит отказать в ее удовлетворении.
В ходе рассмотрения жалобы по существу, Комиссией Башкортостанского УФАС России установлено следующее.
Согласно части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования или указания влекут за собой ограничение количества участников закупки. При этом заказчик обязан использовать при составлении описания объекта закупки показатели, требования, условные обозначения и терминологию, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.
Частью 2 статьи 33 Закона о контрактной системе установлено, что описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 статьи 33

Закона о контрактной системе, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям.
В ходе рассмотрения жалобы Заказчиком была предоставлена сравнительная таблица:
	№ п. п ТЗ
	Наименование показателя	«Геноскян 3700» —
	XetSeq™ ?50Dx — подтверждение (стр. в Рук. По Эксплуатации *)

	
	(требование)	подтверждение
	

	
	(стр. в Рук. По Эксплуатация *)
	

	ПРУ
	Возможность прошений фрагментов с двух концов в рамках одного запуска прибора:
Да
	ла

	КТРУ
	Количество загружаемых	1-48
	1-96

	
	образцов: > 1.0 н < 192.0	Стр40, рис. 37
	(стр 17, Целью данного исследования было установить минимальное (8) и максимальное (96) число образцов. (Техническая документация Illumina подтверждает до 96 образцов. Требование ТЗ (<192: выполняется, так как заказчику допустимо загружать меньшее количество образцов)
Или на офиц. сайте:
Образны за один прогон 8—96 образцов на анализ в зависимости от метода
https? erne a.illumina.com content dam i Пищала - marketm z includes platform - comparison, html

	УТРУ
	Метод определения:	Флуоресценция
	Флуор еспенпня

	
	Ф.туорегпенция	(стр 6.)
	(стр 5, 93, 150)

	УТРУ
	Формат исполнения реагентов Картриджи
	Картриджи

	
	для системы: Картриджи	(стр 14 (рас. 3)
	(стр 76 (рис. 3), стр 163 (рис. 6)

	В связи
	с отсутствием характеристик и их значении в описании товара, установленных в каталоге товаров, работ

	в услуг
	(КТРУ) в необходимостью полного н объективного оппсання объекта
	закупки с учетом положении статьи

	33 ФЗ №44-ФЗ Заказчик применяет следующее техническое описание объекта
	закупки

	1
	Максимальная	84 000 000 000 пар нуклеотидов.
	90 000 000 000 пар нуклеотидов.

	
	производительность за один	(стр 13).
	(стр б).

	
	полный запуск: _ 84 000 000	84Г6 = 84* 10’ прочтений ( пар
000 пар нуклеотидов.	нуклеотидов)
	90Гб = 90*10* пар нуклеотидов.

	2
	Возможность проведения	Соответствие
	С оответствне

	
	генерации кластеров ДНК и	(стр 5.6)
секвенирования в одном приборе, без выполнения рутных операции и переноса.
	(стр 93,164)

	3
	Используются библиотеки с	Соответствие
	С оответствне

	
	индексными	(стр 5)
последовательностями, метод секвенирования - секвенирование путем синтеза (SBS).
	(стр 5,150)

	4
	Количество независимых линии 4
	4

	
	на одной рабочей ячейке: _ 4.	(стр 14 (рис.2). стр 34. 30)
	(стр 155 (рис.6), стр 163. 164)



Согласно сравнительной таблице, предоставленной заказчиком установлено, что описание объекта закупки соответствует письму ФАС России от от 21 марта 2025 г. № 28/26176/25.
Любое заинтересованное лицо имеет возможность в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Таким образом, изучив содержание всех представленных пояснений,
документов и иной информации, комиссией Башкортостанского УФАС России, в действиях Заказчика нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд не установлено.
Жалоба признается необоснованной.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Комиссия Башкортостанского УФАС России по контролю в сфере закупок
РЕШИЛА:
Признать жалобу ООО «МЕДСМАРТ» необоснованной.
Решение может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня его принятия.
Председатель Комиссии	Агзамова Д.Р.
Члены комиссии	Исламов И.Т.
Шакиров Д.Р.
Врио начальника отдела	Д.Р. Агзамова
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Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Агзамова Диана Раяновна
Сертификат № 22139E6FCE978F1DC939711A8E7A69D9
Действителен с 09.06.2025 по 02.09.2026
Исп.Исламов И.Т. тел.(347) 216-33-54
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