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[bookmark: bookmark10]РЕШЕНИЕ № 086/06/48-842/2026
Резолютивная часть объявлена 07.05.2026	г. Ханты-Мансийск
Изготовлено в полном объеме 13.05.2026
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – Комиссия Управления) по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в составе:
Председатель комиссии:
· Бочков С.А. – Руководитель Управления,
Членов комиссии:
· Михайлова О.Н. – Старший специалист 1 разряда отдела контроля закупок,
2026-3641
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- Шаврин А.В. – Эксперт отдела контроля закупок,
от Заявителя – посредством видео-конференцсвязи Тверетина Н.С. по доверенности № б/н от 06.05.2026 г.,
от Заказчика – отсутствовали, уведомлены надлежащим образом,
от Уполномоченного органа — посредством видео-конференцсвязи Пойлова Е.А. по доверенности № 11 от 12.01.2026 г.,
от Заинтересованного лица — посредством видео-конференцсвязи Джигкаев М.В. по доверенности № 1 от 06.05.2026 г.,
рассмотрев жалобу Индивидуального предпринимателя Клим Елены Георгиевны (далее — ИП Клим Е.Г.) (ИНН: 720212342946) от 04.05.2026 № 4916/26, на действия Заказчика - Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр лекарственного мониторинга», Уполномоченного органа - Департамента государственного заказа Ханты- Мансийского автономного округа — Югры, при проведении электронного аукциона, предметом которого является поставка медицинских изделий: Система стабилографии в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (извещение № 0187200001726000394) и в результате осуществления внеплановой проверки в соответствии с пунктом 1 части 15 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе),
[bookmark: bookmark12]УСТАНОВИЛА:
В Управление Федеральной антимонопольной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре поступила жалоба ИП Клим Е.Г. (ИНН: 720212342946) от 04.05.2026 № 4916/26, на действия Заказчика - Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр лекарственного мониторинга», Уполномоченного органа - Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, при проведении электронного аукциона, предметом которого является поставка медицинских изделий: Система стабилографии в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (извещение № 0187200001726000394).
Заявитель предполагает, что в заявке с идентификационным номером заявки – 121099196, и предложен товар «Устройство электронное «СТАБИЛОТРЕНАЖЕР» по ТУ 9441-005-49290937- 2009», Регистрационный номер медицинского изделия - ФСР 2010/07900, Номер ЕРУЛ - Г004- 00110-00/02941537, производителя медицинского изделия - ООО «Мера-ТСП».
Заявка №121099196, признанная соответствующей требованиям нормативных правовых актов, принятых в соответствии со ст. 14 Закона № 44-ФЗ.
По мнению Заявителя, участник намеренно вводит в заблуждение комиссию, предоставляя несоответствующие данные, указывая наличие в РРПП под №10249449, предлагаемого для закупки «Устройство электронное Стабилотренажер», в связи с тем, что данное изделие, находящееся в реестре не является медицинским изделием, так как имеет различный код ОКПД 2 (26.60.12.122 Средства измерений массы, силы, энергии, линейных и угловых величин, температуры ) с указанным в регистрационном удостоверении медицинского изделия «Устройство электронное Стабилотренажер» ОКПД 2 (26.60.12.129 Приборы и аппараты для функциональной диагностики прочие, применяемые в медицинских целях, не включенные в другие группировки).
[bookmark: bookmark14]В ходе рассмотрения доводов сторон, материалов дела и проведения внеплановой проверки, Комиссией Управления установлено следующее.
Согласно извещению по закупке № 0187200001726000394 Заказчику требуется:

	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции
	Тип позиции
	Единица измерения
	Цена за единицу
Количество (объем Заказчик
работы, услуги)
	Стоимость позиции

	Система стабилографии Идентификатор: 211641113
	26.60.12.129
00000041
	Товар
	Штука
	1850000.00
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА -
ЮГРЫ "ЦЕНТР	4
ЛЕКАРСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГА"
	7400000.00




	Характеристики товара, работы, услуги ( Система стабилограф
	ии )

	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристи ки
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	Принцип работы
	Пациента помещают на специальную платформу, оборудованную встроенными сенсорными, динамометрическим, оптометрическими и/или тензометрическими датчиками, регистрирующими все движения тела пациента при смещении им/ею центра тяжести (ЦТ) своего тела по указанию врача, либо платформа, провоцирующая потерю пациентом равновесия и передающая на компьютер показания датчиков, где они обрабатываются и представляются графически
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Регистрация статокинезиограммы
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Регистрация стабилограммы
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Статический и спектральный анализ
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Реабилитационные методики
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Подключение и передача данных в ПК через проводной USB
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Допустимая нагрузка на стабилоплатформу
	≥ 150
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Длина зоны определения центра давления
	≥ 120
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Ширина зоны определения центра давления
	≥ 120
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Частота оцифровки сигналов
	≥ 200
	Герц
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики




	Возможность регистрации значений координат центра приложенного давления
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Длина опорной поверхности стабилоплатформы
	≥ 490
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Ширина опорной поверхности стабилоплатформы
	≥ 490
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Высота опорной поверхности стабилоплатформы
	≤ 55
	Миллиметр
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Вес стабилоплатформы
	≤ 10
	Килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Сохранение результатов исследований и тренировок в базе данных
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Формирование отчёта по результатам исследований и тренировок в текстовом редакторе
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Регистрация и анализ перемещений центра давления на платформу
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Расчет скорости перемещения центра давления
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Расчет
среднеквадратических отклонений центра давления по осям.
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Расчет основной частоты колебаний центра давления по осям
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Регистрация, расчет и анализ
электромиограммы
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Синхронизация стабилоплатформы с модулем регистрации биопотенциалов.
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Наличие в комплекте поставки системы БОС
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Наличие в комплекте поставки опоры для пациента с перилами
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Модуль регистрации биопотенциалов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Блок управления и анализа информации
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


Заказчиком применен следующий код позиции:

	КОД ПОЗИЦИИ
	НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ

	26.60.12.129
26.60.12.12900000041
	Система стабилографии
Принцип работы Пациента помещают на специальную платформу, оборудованную встроенными сенсорными, динамометрическим, оптометрическими и/или тензометрическими датчиками, регистрирующими все движения тела пациента при смещении им/ею центра тяжести (ЦТ) своего тела по указанию врача, либо платформа, провоцирующая потерю пациентом равновесия и передающая на компьютер показания датчиков, где они обрабатываются и представляются графически
Регистрация статокинезиограммы Наличие
Регистрация стабилограммы Наличие


Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 28.04.2026 №ИЭА1 на участие в закупке было подано 4 заявки, из которых 1 отклонена, 3 признаны соответствующими.
	Порядковый номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки
	Идентификационный номер заявки, присвоенный оператором электронной площадки
	Ценовое предложение
	Решение о соответствии извещению об осуществлении закупки или решение об отклонении заявки на участие в закупке
	Обоснование решения об отклонении/отстранении заявки на участие в закупке
	Порядковый номер заявки, присвоенный комиссией по осуществлению закупок

	1
	121097812
	5 963 000,00
	Отклонена
	Несоответствие требованиям нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ст. 14 Закона № 44-ФЗ (Отклонение по п. 4 ч. 12 ст. 48 Закона № 44-ФЗ)
- в заявке отсутствуют номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров государств - членов Евразийского экономического союза в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875.
	-

	2
	121099196
	6 000 000,00
	Соответствует требованиям
	
	1

	3
	121074333
	7 326 000,00
	Соответствует требованиям
	
	2

	4
	121089131
	7 400 000,00
	Соответствует требованиям
	
	3


В соответствии с письмом Минпромторга России от 09.04.2026 37479/12 установлено, что подпунктом «а» пункта 3 постановления № 1875 определено, что в целях подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации для реализации положений постановления № 1875 в том числе используется номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 171 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» (далее соответственно – реестр, реестровая
запись). Таким образом, реестровая запись подтверждает исключительно страну происхождения товара.
Победителем закупки (идентификационный номер 121099196) подана заявка на оборудование - Устройство весоизмерительное электронное «СТАБИЛОТРЕНАЖЕР» по ТУ 9441005-49290937-2009 двух модификаций ST-150 и ST-300, регистрационный номер медицинского изделия ФСР 2010/07900 от 25.01.2025г. реестровый номер из реестра Российской промышленной продукции № 10249449.
Номер технических условий ТУ 9441-005-49290937-2009 отражается в Выписке из Реестра Российской промышленной продукции, на сайте Государственной информационной системы промышленности (ГИСП, https://gisp.gov.ru) и Заключении о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации № 87488/11 от 21.08.2023, где указано Устройство весоизмерительное электронные «СТАБИЛОТРЕНАЖЕР» двух модификаций ST-150 и ST-300, РУ № ФСР 2010/07900 от 27.01.2025 г., а также в РУ № ФСР 2010/07900 от 27.01.2025г, где указано Устройство электронное «СТАБИЛОТРЕНАЖЕР» по ТУ 9441-00549290937-2009 двух модификаций ST-150 и ST-300.
Таким образом Комиссия Управления приходит к выводу, что Устройство электронное «СТАБИЛОТРЕНАЖЕР» двух модификаций ST-150 и ST-300, регистрационный номер медицинского изделия № ФСР 2010/07900 от 27.01.2025г. и Устройство весоизмерительное электронные «СТАБИЛОТРЕНАЖЕР» двух модификаций ST-150 и ST-300, РУ № ФСР 2010/07900 от 27.01.2025 г. имеют один номер технических условий ТУ 9441-005-49290937-2009, в связи с чем, данные наименования относятся к одному и тому же медицинскому изделию, соответствующему предмету проводимой Заказчиком закупки.
Комиссия Управления также отмечает, что в письме Минпромторга России № 37479/12 от 09.04.2026 г. указано:
«1. Подпунктом "а" пункта 3 постановления № 1875 определено, что в целях подтверждения происхождения товаров из Российской Федерации для реализации положений постановления № 1875 в том числе используется номер реестровой записи из реестра российской промышленной продукции, предусмотренного статьей 171 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ "О промышленной политике в Российской Федерации" (далее соответственно - реестр, реестровая запись).
Таким образом, реестровая запись подтверждает исключительно страну происхождения товара.
2. По вопросу влияния несоответствия характеристик товара в предоставленной участником закупки реестровой записи на подтверждение происхождения товаров Департамент отмечает, что реестр не содержит характеристик промышленной продукции.
3. В части рассмотрения последствий указания в реестровой записи характеристик товара не соответствующих характеристикам, указанным заказчиком в описании объекта (предмета) закупки. Данный факт на этапе подачи заявок не выявляется, так как заказчик рассматривает поданные заявки на участие в закупке (далее - заявка) только по представленной данными участниками информации».
Аналогичная позиция выражается в письме Минпромторга России № 106238/12 от 04.10.2023, где указывается, что информация из каталога ГИСП может содержать отличную информацию от той, которая была внесена в реестр, и носить ознакомительный характер. Также не вся промышленная продукция (товар), фигурирующая в вышеуказанном каталоге, может быть включена в реестр. Учитывая изложенное, заказчику не следует отклонять реестровую запись участника закупки из реестра, представившего ее на промышленную продукцию (товар), в случае, если она соответствует положениям «национального режима» в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ), но при этом в каталоге ГИСП на указанную продукцию не содержится исчерпывающей информации, требуемой для удовлетворения положениям извещения.
В связи с чем, довод Заявителя не нашел свое подтверждение.

Таким образом, Комиссия Управления приходит к выводу, что действия комиссии по осуществлению закупок Заказчика, выразившиеся в правомерном признании заявки победителя соответствующей извещению об осуществлении Закупки, не нарушают законодательство Закона о контрактной системе.
Рассмотрев материалы дела, изучив представленные документы представителей сторон, руководствуясь положениями статьи 106 Закона о контрактной системе, Комиссия Управления
[bookmark: bookmark16]РЕШИЛА:
1. Признать жалобу ИП Клим Е.Г. (ИНН: 720212342946) от 04.05.2026 № 4916/26, на действия Заказчика - Казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр лекарственного мониторинга», Уполномоченного органа - Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, при проведении электронного аукциона, предметом которого является поставка медицинских изделий: Система стабилографии в рамках регионального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (извещение № 0187200001726000394) необоснованной.
2. Предписание не выдавать.
3. Направить данное решение сторонам и опубликовать на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).
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