ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной антимонопольной службы
по Владимирской области

600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, 1
тел. (4922) 53-14-53, факс (4922) 53-14-53

e-mail: to33@fas.gov.ru

13.05.2026	№ МФ/2210/26

На №  от

ГБУЗ ВО "Александровская районная
больница"
alex@acrb.elcom.ru zakupki@alrb.ru

ООО "Уральская медицинская
компания"
ymkayral@list.ru

Р Е Ш Е Н И Е

по делу о нарушении законодательства
о контрактной системе в сфере закупок
№ 033/06/105-363/2026

г. Владимир

07 мая 2026 года

Резолютивная часть решения оглашена 07.05.2026

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок (далее – Комиссия) в составе:

председателя Комиссии:

Фомина М.В., заместителя руководителя управления- начальника отдела,

членов Комиссии:

Миронова Д.В., заместителя начальника отдела,

Платоновой В.В., главного специалиста-эксперта,

на основании части 8 статьи 106 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе в сфере закупок) рассмотрела жалобу ООО «Уральская Медицинская Компания» на положения извещения о проведение запроса котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для оперблока (шовный материал) для нужд ГБУЗ ВО «АРБ» на 2026 год (№ закупки 0328300068926000158), в открытом заседании, в присутствии представителя заказчика – ГБУЗ ВО «Александровская районная больница» Бобровой О.И. (доверенность от 11.03.2026 №10).

В ходе рассмотрения дела о нарушении законодательства в сфере закупок № 033/06/105363/2026 Комиссия Владимирского УФАС России,

УСТАНОВИЛА:

Во Владимирское УФАС России поступила жалоба ООО «Уральская Медицинская Компания» (далее ООО «УМК», заявитель, Общество) на положения извещения о проведение запроса котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для оперблока (шовный материал) для нужд ГБУЗ ВО «АРБ» на 2026 год (№ закупки 0328300068926000158).

Заявитель оспаривает положения извещения запроса котировок на поставку расходных материалов для оперблока (шовный материал), указывая на неправомерность установления

IIIIIIIIIIIII null Illi I

преимуществ в отношении товаров российского происхождения, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 №1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — Постановление Правительства от 23.12.2024 №1875) при закупке товаров, включенных в приложение №2 к Постановлению №1875, в отношении которых распространяется ограничение закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также объединение в один лот товаров в нарушение положений Постановления №1875.

На основании изложенного заявитель просит признать жалобу обоснованной, провести внеплановую проверку, признать в действиях заказчика нарушение требований Закона о контрактной системе в сфере закупок, выдать предписание об устранении допущенных нарушений.

Представитель заказчика не согласились с доводами жалобы, в материалы дела предоставлено возражение относительного существа жалобы.

Изучив представленные документы, исследовав доказательства сторон в рамках внеплановой проверки, проведенной в соответствии с пунктом 1 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к следующим выводам.

27.04.2026 в единой информационной системы в сфере закупок было размещено извещение № 0328300068926000158 о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для оперблока (шовный материал) для нужд ГБУЗ ВО «АРБ» на 2026 год.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 495 556,10 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 14 Закона о контрактной системе в сфере закупок, при осуществлении закупок предоставляется национальный режим, обеспечивающий происходящему из иностранного государства или группы иностранных государств (далее - иностранное государство) товару, работе, услуге, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным гражданином или иностранным юридическим лицом (далее - иностранное лицо), равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским гражданином или российским юридическим лицом (далее - российское лицо), за исключением случаев принятия Правительством Российской Федерации мер, предусмотренных пунктом 1 части 2 настоящей статьи. Если иное не предусмотрено мерами, принятыми Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 2 настоящей статьи, положения настоящей статьи, касающиеся товара российского происхождения, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом, применяются также в отношении товара, происходящего из иностранного государства, работы, услуги, соответственно выполняемой, оказываемой иностранным лицом, которым предоставляются равные условия с товаром российского происхождения, работой, услугой, соответственно выполняемой, оказываемой российским лицом.

В силу пункта 1 части 2 статьи 14 Закона о контрактной системе в сфере закупок, правительство Российской Федерации вправе с учетом положений части 3 настоящей статьи принимать меры, устанавливающие

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицам;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицам;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами.

В силу п.1 Постановления Правительства от 23.12.224 № 1875 установить при осуществлении закупок в соответствии с Законом о контрактной системе и закупок в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»:

- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными гражданами, иностранными юридическими лицами (далее - иностранные лица), по перечню согласно приложению № 1, а также закупок в рамках государственного оборонного заказа товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

- ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, по перечню согласно приложению № 2;

- преимущество в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг).

Согласно п.15 ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе извещение должно содержать информацию о запрете или об ограничении закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, о преимуществе в отношении товаров российского происхождения (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых российскими лицами, в случае, если такие запрет, ограничение, преимущество установлены в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона в отношении товара (в том числе поставляемого при выполнении закупаемой работы, оказании закупаемой услуги), работы, услуги, являющихся объектом закупки.

В соответствии с извещением № 0328300068926000158 объектом закупки является следующий товар:

21.20.24.120-00000018

Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить

32.50.13.190-00006934

Клипса для лигирования, металлическая

21.20.24.120-00000018

Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить

21.20.24.120

Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить

21.20.24.120-00000036

Нить хирургическая кетгутовая, простая

21.20.24.120-00000018

Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить

21.20.24.120-00000018

Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить

21.20.24.120-00000018

Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить

21.20.24.120-00000018

Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить

21.20.24.120-00000018

Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить

21.20.24.120-00000018

Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить

21.20.24.120-00000018

Нить хирургическая полиамидная, нерассасывающаяся, полинить

21.20.24.120-00000020

Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120-00000020

Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120-00000020

Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120-00000020

Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120-00000020

Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120-00000020

Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120

Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120

Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120

Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120

Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120-00000020 Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120 Нить хирургическая нерассасывающаяся, антимикробная

21.20.24.120 Нить полиамидная с фторкаучуковым покрытием

21.20.24.120-00000028 Нить хирургическая из полиолефина, мононить

21.20.24.120-00000028 Нить хирургическая из полиолефина, мононить

21.20.24.120-00000028 Нить хирургическая из полиолефина, мононить

21.20.24.120-00000028 Нить хирургическая из полиолефина, мононить

21.20.24.120-00000028 Нить хирургическая из полиолефина, мононить

21.20.24.120-00000011 Нить хирургическая из полиэфира, рассасывающаяся, полинить

21.20.24.120-00000020 Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120-00000020 Нить хирургическая из полигликолевой кислоты, полинить

21.20.24.120-00000028 Нить хирургическая из полиолефина, мононить

21.20.24.120-00000028 Нить хирургическая из полиолефина, мононить

Рассматриваемое извещение запроса котировок в электронной форме содержит в себе информацию об установлении преимущества в отношении всех закупаемых товаров.

Согласно описанию объектов закупки, часть закупаемого товара должна иметь в своём составе иглу, а часть нет.

Кроме того, к иглам, входящим в состав товара, предъявляются определенные требования (например, длина иглы, изгиб, вид и количество).

Заказчиком, в составе нитей хирургических, приобретаются иглы колющие атравматические.

Колющая игла относится к хирургическим иглам, которые регулируются ГОСТ 25981-83 «Иглы хирургические. Общие технические условия». Этот стандарт распространяется на иглы, применяемые для сшивания тканей при хирургических операциях, и устанавливает требования к их конструкции, материалам, твёрдости, шероховатости поверхностей и другим параметрам.

Атравматическая игла регулируется ГОСТ 26641-85 «Иглы атравматические. Общие технические требования и методы испытаний». Этот стандарт распространяется на стерильные атравматические иглы однократного применения, предназначенные для сшивания тканей в процессе хирургических операций.

Согласно ГОСТ 25725-89 «Инструменты медицинские. Термины и определения», колющий медицинский инструмент — это инструмент с остриём на конце, предназначенный для введения в ткань организма с диагностической или лечебной целью и для различных манипуляций, не связанных с прониканием в ткань организма.

Следовательно, исходя из описания объекта закупки и положений ГОСТ, хирургические нити, которые имеют в своем составе иглу, относятся к колющим инструментам, поскольку предусматривают наличие в комплекте прокалывающих игл.

В соответствии с подпунктом «п» пункта 4 Постановления № 1875 предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления ограничение закупок товаров, указанных в позициях 362 - 432 приложения № 2 к настоящему постановлению, применяется при осуществлении закупок товаров, являющихся медицинскими изделиями.

Согласно пункту 385 перечня Приложения № 2 к Постановлению № 1875 установлено ограничение закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в отношении товаров с ОКПД2 «Иглы хирургические; инструменты колющие; шприцы», в которую входит код ОКПД2 21.20.24.120 «Шовные материалы».

Согласно абз.3 п.3.2 информационного письма Министерства финансов Российской Федерации от 31.01.2025 № 24-01-06/8697 при применении Постановления № 1875 не предусматривается обеспечение дословного соответствия наименований, указанных в описании объекта закупки (предмета закупки), наименованиями, указанным в перечнях №1-№3.

Аналогичная позиция изложена в решении ФАС России от 17.04.2025 по делу № 25/44/99/П21.

Таким образом, не установление ограничения для нитей с иглами является неправомерным.

В соответствии с пп. «г» п. 4 Постановления №1875 при осуществлении закупок в соответствии с Законом о контрактной системе, Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», за исключением закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) соответственно, не могут быть включены в предмет одного контракта (одного лота), одного договора (одного лота) товары, указанные в позициях 17, 139 - 141 приложения № 1 к Постановлению №1875, 179, 189, 320 (в части дефибрилляторов), 362 - 432 приложения № 2 к Постановлению №1875, и товары, не указанные в таких позициях.

Исходя из вышеизложенного, Комиссия Управления приходит к выводу о нарушении Заказчиком ч.1 ст.14, п.1 ч.2 ст.42, п.15 ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

На основании изложенного, руководствуясь частями 8 статьи 106, пунктом 3 частью 15 статьи 99 Закона о контрактной системе в сфере закупок, Комиссия Владимирского УФАС России

РЕШИЛА:

- Признать жалобу ООО «Уральская Медицинская Компания» на положения извещения о проведение запроса котировок в электронной форме на поставку расходных материалов для оперблока (шовный материал) для нужд ГБУЗ ВО «АРБ» на 2026 год (№ закупки 0328300068926000158), по доводам изложенной в ней, обоснованной.

- Признать заказчика нарушившим требования ч.1 ст.14, п.1 ч.2 ст.42, п.15 ч.1 ст.42 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

- Выдать в отношении заказчика, единой комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

- Передать материалы настоящего дела о нарушении законодательства о контрактной системе в сфере закупок уполномоченному должностному лицу Владимирского УФАС России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства в отношении виновных лиц.

Настоящее решение вступает в законную силу с момента его вынесения и может быть обжаловано в судебном порядке в течение трех месяцев с момента вынесения.

Председатель комиссии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

М.В. Фомин

Кому выдан: Фомин Максим Валерьевич

Сертификат № 0082571FE360703F94BE9662CCFB38D938

Действителен с 24.09.2025 по 18.12.2026

Члены комиссии:

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

Д.В. Миронов

Кому выдан: МИРОНОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Сертификат № 00AF2CD2D8CA91780D4FC4E65EDE06044'

Действителен с 24.09.2025 по 18.12.2026

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

В.В. Платонова

Кому выдан: Платонова Виктория Валерьевна

Сертификат № 00D198C4512D33AC8E213E19EFA672973C

Действителен с 17.11.2025 по 10.02.2027

Исп.Платонова В.В.

тел.8-4922-53-39-54, вн.033-124