ФЕДЕРАЛЬНАЯ
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

УПРАВЛЕНИЕ

Федеральной антимонопольной службы
по Астраханской области

ул. Шаумяна, 47, г. Астрахань, 414000, а/я 267

тел./факс (8512) 39-05-80

e-mail: to30@fas.gov.ru

29.04,2026	№ 2155/26

На №  от

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Астраханской области «Александро- Мариинская областная клиническая больница»

414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 2 amokb@astrobl.ru; amokb_dog@mail.ru

ООО «Статус»

188692, Ленинградская область, г.

Кудрово, пер. Итальянский, д. 4, кв. 102 status-vlg@yandex.ru

ЭТП Газпромбанк

191186, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Дворцовый округ, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литера А, помещ. 19-Н

info@etpgpb.ru

РЕШЕНИЕ № 030/06/105-419/2026

по делу о нарушении законодательства о контрактной системе

«27» апреля 2026 года	г. Астрахань

Комиссия по контролю в сфере закупок на территории Астраханской области, утвержденная приказом руководителя Астраханского УФАС России (далее – Комиссия), в составе:

председателя комиссии

Русскиной И.В. – главного специалиста - эксперта отдела контроля в сфере закупок и антимонопольного контроля органов власти Управления Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области (далее - Астраханское УФАС России, Управление);

членов комиссии:

Крупиной Е.М. – главного специалиста - эксперта отдела контроля в сфере закупок и антимонопольного контроля органов власти Управления,

Миляевой В.С. – ведущего специалиста-эксперта отдела контроля в сфере закупок и антимонопольного контроля органов власти Управления,

1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

в присутствии представителя заявителя – директора Общества с ограниченной ответственностью «Статус» Тимофеевой В.П., в присутствии представителей государственного заказчика - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Александро-Мариинская областная клиническая больница» Сериной Л.С. (доверенность) и Остроухова А.Н. (доверенность), рассмотрев жалобу Общества с ограниченной ответственностью «Статус» на действия комиссии по осуществлению закупок государственного заказчика - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Александро-Мариинская областная клиническая больница» при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключить контракт на поставку реагентов для бактериологической лаборатории (среды питательные готовые) (реестровый номер извещения 0325200000626000145), на основании ст. 99, 105, 106 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Закон о контрактной системе),

УСТАНОВИЛА:

В Астраханское УФАС России 21.04.2026 года поступила жалоба Общества с ограниченной ответственностью «Статус» (далее также – ООО «Статус», Заявитель) на действия комиссии по осуществлению закупок государственного заказчика - Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Астраханской области «Александро-Мариинская областная клиническая больница» (далее также – ГБУЗ АО «АМОКБ», Заказчик) при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключить контракт на поставку реагентов для бактериологической лаборатории (среды питательные готовые) (реестровый номер извещения 0325200000626000145) (далее – запрос котировок).

По мнению Заявителя, комиссией по осуществлению закупок Заказчика нарушены требования законодательства о контрактной системе.

На основании вышеизложенного Заявитель просит рассмотреть жалобу по существу и принять меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Рассмотрение жалобы назначено Управлением на 24.04.2026 года в 14 часов 00 минут по местному времени контролирующего органа по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Шаумяна, 47, каб. 505.

Представители Заявителя и Заказчика приняли участие в рассмотрении жалобы посредством интернет-видеоконференции с использованием системы ВКС (TrueConf).

В указанное время жалобу рассматривала Комиссия в составе:

председателя комиссии:

Теосевой Е.И. – главного специалиста-эксперта отдела контроля в сфере закупок и антимонопольного контроля органов власти Управления;

членов комиссии:

Крупиной Е.М. – главного специалиста-эксперта отдела контроля в сфере

закупок и антимонопольного контроля органов власти Управления,

Миляевой В.С. - ведущего специалиста-эксперта отдела контроля в сфере закупок и антимонопольного контроля органов власти Управления.

Комиссия объявляла перерыв в рассмотрении жалобы до 15 часов 00 минут 27.04.2026 года по местному времени контролирующего органа.

Представители Заявителя и Заказчика также приняли участие в рассмотрении жалобы посредством интернет-видеоконференции с использованием системы ВКС (TrueConf).

После перерыва жалобу рассматривала Комиссия в составе:

председателя комиссии:

Русскиной И.В. – главного специалиста-эксперта отдела контроля в сфере закупок и антимонопольного контроля органов власти Управления;

членов комиссии:

Крупиной Е.М. – главного специалиста-эксперта отдела контроля в сфере закупок и антимонопольного контроля органов власти Управления,

Миляевой В.С. - ведущего специалиста-эксперта отдела контроля в сфере закупок и антимонопольного контроля органов власти Управления.

По результатам рассмотрения жалобы и проведения внеплановой проверки установлено следующее.

09.04.2026 года Заказчиком на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт, ЕИС) размещено извещение о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключить контракт на поставку реагентов для бактериологической лаборатории (среды питательные готовые) (реестровый номер извещения 0325200000626000145) (далее – извещение).

Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 497 659,23 рублей.

Согласно жалобе Заявителя, комиссия по осуществлению закупок Заказчика незаконно отклонила его заявку на участие в запросе котировок за предоставление недостоверной информации.

Жалоба является обоснованной по следующим основаниям.

Согласно части 1 статьи 42 Закона о контрактной системе, при осуществлении закупки путем проведения открытых конкурентных способов заказчик формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе извещение об осуществлении закупки.

Пунктами 1 и 3 части 2 статьи 42 Закона о контрактной системе регламентировано, что извещение об осуществлении закупки, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должно содержать описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 настоящего Федерального закона и требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в соответствии с настоящим Федеральным законом и инструкцию по ее заполнению. При этом не

допускается установление требований, влекущих за собой ограничение количества участников закупки.

В силу подпункта «а» пункта 2 части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе для участия в конкурентном способе заявка на участие в закупке, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом, должна содержать предложение участника закупки в отношении объекта закупки с учетом положений части 2 настоящей статьи характеристики предлагаемого участником закупки товара, соответствующие показателям, установленным в описании объекта закупки в соответствии с частью 2 статьи 33 настоящего Федерального закона, товарный знак (при наличии у товара товарного знака).

В соответствии требованиям пункта 1 части 2 статьи 43 Закона о контрактной системе при формировании предложения участника закупки в отношении объекта закупки информация о товаре, предусмотренная подпунктами «а» и «б» пункта 2 части 1 настоящей статьи, включается в заявку на участие в закупке в случае осуществления закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. Информация, предусмотренная подпунктом «а» пункта 2 части 1 настоящей статьи, может не включаться в заявку на участие в закупке в случае указания заказчиком в описании объекта закупки товарного знака и предложения участником закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, обозначенного таким товарным знаком.

Аналогичные требования установлены Заказчиком в файле «Требования к содержанию и составу заявки на участие в запросе котировок» извещения.

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 17.04.2026 №ИЗК1, на участие в запросе котировок подано 3 заявки.

Заявка под идентификационным номером 31 признана комиссией по осуществлению закупок Заказчика соответствующей требованиям извещения, а заявки с идентификационными номерами 30 (заявка Заявителя) и 32 отклонены от участия в закупке на основании пункта 8 части 12 статьи 48 Закона о контрактной системе.

Так, в протоколе подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 17.04.2026 №ИЗК1 указано следующее обоснование отклонения заявки Заявителя:

«Участником закупки к поставке предложены по позиции 2 ХайХром агар для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий РУ ФСЗ 2009/03705 на официальном сайте производителя нет среды с указанным составом https://www.himedialabs.com/us/catalogsearch/result/?category_ids=&q=M1353».

В то же время, Комиссией Управления установлено следующее.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе в описании объекта закупки указываются функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости).

Из части 2 статьи 33 Закона о контрактной системе следует, что описание объекта закупки в соответствии с требованиями, указанными в части 1 настоящей

статьи, должно содержать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей и (или) значения показателей, которые не могут изменяться.

Объектом закупки является поставка реагентов для бактериологической лаборатории (среды питательные готовые), в том числе поставка питательной среды со следующими характеристиками:

«…

| 2. Агар хромогенный для уропатогенных бактерий (Urinary Tract Infections Chromogenic Agar (UTIC) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОКПД2: 20.59.52.140 Среды готовые питательные для выращивания микроорганизмов Среда предназначена для предварительного обнаружения и дифференциации микроорганизмов, вызывающих инфекции мочевых путей. |  |  |  |  |  | 25шт |
| 1 | Масса питательной среды | г | ≥500 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 2 | Форма выпуска |  | Порошок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Пептоновая смесь | г/л | ≥16,0 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 4 | Факторы роста | г/л | ≥13,0 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 5 | Триптофан | г/л | ≥2,0 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 6 | Хромогенный субстрат | г/л | ≤0,5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное |  |

|  |  |  |  |  | значение характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Бактериологичес кий агар | г/л | ≥16,0 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
| 8 | произведено по стандартам качества ISO 13485 и ISO 9001 |  | Соответст вие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

».

Комиссией Управления установлено, что в соответствии с заявкой Заявителя предлагаемый им питательный состав имеет требуемые Заказчиком характеристики, в том числе массу питательной среды 500 г, а также содержит триптофан 2,0 г/л, смесь пептонов 16,0 г/л, хромогенный субстрат 0,5 г/л, факторы роста 13,0 г/л и агар бактериологический 16,0 г/л.

При этом, по мнению Заявителя, предложенный им товар «Набор реагентов питательные среды дифференциально-диагностические» (п. 127 ХайХром агар для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий; ХайХром агар для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий, модифицированный (HiCrome UTI Agar; HiCrome UTI Agar, Modified)) производства компании «ХайМедия Лабораториз Пвт. Лтд.», Индия (регистрационное удостоверение №ФСЗ 2009/03705 от 21.12.2012 года) полностью соответствует позиции 2 описания объекта закупки Заказчика.

Согласно письму ФАС России от 26.05.2025 года № ГР/48883/25, в случае отсутствия отдельных характеристик закупаемого медицинского изделия в эксплуатационной документации, размещенной на сайте Росздравнадзора, подтверждением соответствия таких характеристик описанию объекта закупки могут являться инструкции и документы на медицинское изделие, полученные любым иным способом, актуальность и достоверность которых могут быть перепроверены в том числе при исполнении контрольных функций.

В качестве подтверждения соответствия товара требованиям извещения Заявителем представлено Комиссии Управления письмо производителя от 20.04.2026 года №2026/0011.

Согласно вышеуказанному письму, продукция ХайХром агар для обнаружения и подсчета уропатогенных бактерий M1353RC имеет состав, тождественный составу, указанному в предложении Заявителя.

В то же время, в соответствии с пояснениями Заказчика информация о среде с идентификатором M1353RC отсутствует на официальном сайте производителя https://www.himedialabs.com.

При этом, Комиссия Управления установила, что информация о наличии среды с оспариваемым составом указанна на официальном сайте представителя компании

«ХайМедия Лабораториз Пвт. Лтд.» и держателя регистрационного удостоверения на товар – ООО «Фарма Групп».

Таким образом, Комиссия Управления пришла к выводу, что Заказчиком не представлено доказательств указания Заявителем в составе его заявки недостоверной информации, а, следовательно, доказательств несоответствия такой заявки требованиям извещения.

Согласно подпункту «а» пункта 1 части 3 статьи 50 Закона о контрактной системе, не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленной в извещении об осуществлении закупки, члены комиссии по осуществлению закупок рассматривают заявки на участие в закупке, информацию и документы, направленные оператором электронной площадки в соответствии с частью 2 настоящей статьи, и принимают решение о признании заявки на участие в закупке соответствующей извещению об осуществлении закупки или об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 8 части 12 статьи 48 настоящего Федерального закона.

В силу части 1 статьи 27 Закона о контрактной системе, участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может быть ограничено только в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Отклонение заявки на участие в закупке по основаниям, не предусмотренным настоящим Федеральным законом, не допускается.

Таким образом, действия комиссии по осуществлению закупок Заказчика, выразившиеся в необоснованном отклонении заявки Заявителя, нарушают положения части 1 статьи 27 и подпункта «а» пункта 1 части 3 статьи 50 Закона о контрактной системе и содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При таких обстоятельствах Комиссия считает необходимым выдать Заказчику и его комиссии по осуществлению закупок обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений законодательства.

На основании вышеизложенного, в соответствии с частью 8 статьи 106, пунктом 2 части 22 статьи 99 Закона о контрактной системе, Комиссия

РЕШИЛА:

- Признать жалобу ООО «Статус» на действия комиссии по осуществлению закупок ГБУЗ АО «АМОКБ» при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключить контракт на поставку реагентов для бактериологической лаборатории (среды питательные готовые) (реестровый номер извещения 0325200000626000145) обоснованной.

- Признать комиссию по осуществлению закупок ГБУЗ АО «АМОКБ» нарушившим часть 1 статьи 27 и подпункт «а» пункта 1 части 3 статьи 50 Закона о контрактной системе при проведении запроса котировок в электронной форме на

право заключить контракт на поставку реагентов для бактериологической лаборатории (среды питательные готовые) (реестровый номер извещения 0325200000626000145).

- Выдать ГБУЗ АО «АМОКБ» и его комиссии по осуществлению закупок предписание об устранении допущенных при проведении запроса котировок в электронной форме на право заключить контракт на поставку реагентов для бактериологической лаборатории (среды питательные готовые) (реестровый номер извещения 0325200000626000145) нарушений.

- Передать материалы дела должностному лицу Астраханского УФАС России, уполномоченному на составление протокола об административном правонарушении, для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства.

Примечание: настоящее решение может быть обжаловано в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев с даты его принятия.

Председатель комиссии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

И.В. Русскина

Кому выдан: Русскина Ирина Валерьевна

Сертификат № 00EA6C5D9F4BE1730CFA310E870316DA1C

Действителен с 11.12.2025 по 06.03.2027

Члены комиссии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

Е.М. Крупина

Кому выдан: Крупина Екатерина Максимовна

Сертификат № 00DA7352B1B585BC8F4F433340FB20CFDE

Действителен с 04.08.2025 по 28.10.2026

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота ФАС России

В.С. Миляева

Кому выдан: Миляева Валерия Сергеевна

Сертификат № 615579531CF23825F884A92A232AB4B6

Действителен с 30.03.2026 по 23.06.2027

Исп.Крупина Е.М.

тел.(8512) 39-29-54, вн.030-115